工学院大学高層棟常時微動・人力加振観測

日時　：　2007年11月5日（月）　　09：30～17：00

１．観測目的

高層棟の複数階における常時微動の観測により、高次モードやねじれを含む建物全体の水平挙動を把握する。また、1次及び並進2次モードの固有周期に合わせた人力加振観測により、ロッキング変位を含むモード形の確認を行う。

２．観測概要

観測概要を表1、昨年の常時微動・人力加振観測結果による各観測点の固有周期を表2に示す。

表１．観測概要

表2．建物固有周期　（２００６年１０月２３日人力加振・常時微動観測結果より）

※加振時の建物周期は微動時（ＥＷ方向1次は1回目を採用）のみの平均値で設定し、今回の微動観測結果を確認の上、加振周期を決定する

３．観測スケジュール

AM 9：30　久田研究室集合　鱒沢さん、久田研4年生（4人）院生（5人）

・観測の説明、仕事分担確認

・各センサー設置場所（マーキング）の確認

AM10：00　25階ラウンジ

久田先生、山下先生、年縄先生（明星大学）、年縄研学生(4年生 4人、3年生 5人)、鱒沢さん、宮澤研院生（綴喜）、久田研4年生(4人)、院生(5人)

・観測の説明（年縄先生、年縄研の学生、宮澤研院生）

・ハドルテスト（鳴き合わせ）→25階ラウンジ

・ケーブルの設置（年縄研　ケーブル→高層階、宮澤研　ケーブル→低層階）

※パターン①常時微動観測位置（最初の観測）に合わせる

・スパイクテスト（15階NSセンサー位置で床をたたく）

AM11：00　25階ラウンジ集合

・最終確認

・センサー設置、確認

AM11：30

・微動観測開始　（計測時間3分　3セット）

※観測開始直後に15階NSセンサー位置で床をたたいてスパイクを入れる

・微動観測終了後　センサーの回収

・Ｚ方向用センサーの台座の付け替え（25階　ラウンジ）

・加振観測（ＮＳ方向）位置にケーブルの移動

（詳細はチャンネル、ケーブル配置表）

※ＮＳ方向人力加振観測位置（2番目の測定）に合わせる

AM12：00

・お昼休憩

PM13：00　25階ラウンジ集合　（久田先生、星以外）

・センサーの設置、確認

※パターン②ＮＳ方向人力加振観測位置（2番目の測定）に合わせる

14階演習室　授業開始　久田先生、星、授業生徒（max 62人）

・久田先生　観測説明　（授業生徒）

PM 13：20～23　１回目観測開始　（ＮＳ方向　建物周期2.727秒）　計測時間３分

※午前中に実施した微動観測結果により、加振周期を変更する場合あり

PM 13：30～33　２回目観測開始　（ＮＳ方向　建物周期2.727秒）　計測時間３分

PM 13：40～43　３回目観測開始　（ＮＳ方向　建物周期0.839秒）　計測時間３分

PM 13：50～53　４回目観測開始　（ＮＳ方向　建物周期0.839秒）　計測時間３分

PM 14：05～08　５回目観測開始　（ＮＳ方向　予備）　計測時間３分

※1～4回の観測で十分な増幅が見られない場合、周期を調整して実施する

（調整周期は、メトロノーム対応表を参照）

PM 14：20～23　６回目観測開始　（ＮＳ方向　予備）　計測時間３分

※1～4回の観測で十分な増幅が見られない場合、周期を調整して実施する

PM 14：25～50　センサーの移動　（詳細はチャンネル、ケーブル配置表）

※ＥＷ方向人力加振観測位置（3番目の測定）に合わせる

PM 14：30～40　授業休憩

PM 14：50～53　７回目観測開始　（ＥＷ方向　建物周期2.553秒）　計測時間３分

PM 15：00～03　８回目観測開始　（ＥＷ方向　建物周期2.553秒）　計測時間３分

PM 15：10～13　９回目観測開始　（ＥＷ方向　建物周期0.863秒）　計測時間３分

PM 15：20～23　１０回目観測開始　（ＥＷ方向　建物周期0.863秒）　計測時間３分

PM 15：35～38　１１回目観測開始　（ＥＷ方向　予備）計測時間３分

※7～10回の観測で十分な増幅が見られない場合、周期を調整して実施する

PM 15：50～53　１２回目観測開始　（ＥＷ方向　予備）計測時間３分

※7～10回の観測で十分な増幅が見られない場合、周期を調整して実施する

測定の流れ(加振測定時)

加振時間

１分

１分

測定終了

加振時間

10分間隔で測定

３分

測定開始

(1回目)

PM13:20

１分

１分

測定開始

(2回目)

PM13:30

測定時間

３回目測定準備

１分

加振

加振が足りない場合のみ1分加振を追加

測定開始直後にスパイクを入れる（15階）

４．立面概要図と平面配置図の概要

センサーの向き

センサーの場所

N

W

センタービル側

E

X方向

Y方向

Z方向

Ｎ

S

Ｎ

Ｗ

Ｅ

Ｓ

郵便局側

Ｅ

京王プラザ側

Ｗ

Ｓ

Y方向

X方向

センサーの

成分方向

基準階平面図

立面概要図

４．観測概要

N

W

E

28階ケーブルは

21階のＰＣへ

パターン①　微動観測

S

X方向

Y方向

Z方向

28N

ch1

28階

28E

ch3

15階ケーブルは

赤●は21階のＰＣへ

青●は8階ＰＣへ

28S

ch2

21階

21E1

ch4

21PC

PC(年縄研)

21E2

ch5

チャンネル方向

水平方向センサー

データ収録機（PC）

）

宮澤研センサー

年縄研センサー

15階

15N

ch6

15E1

ch8

15E2

ch9

15S

ch7

加振なし

8E

ch10

8階

8PC

1階ケーブルは

8階のＰＣへ

PC(宮澤研)

8E

ch11

1N

ch12

1階

1E

ch14

1S

ch13

図１　微動測定　立面概要図

①ケーブルは

階段室を通す

②ドアは常時開放

③適宜貼り紙

Y方向

X方向

ch1

ch3

微動測定

28E

28N

28階平面図

ch2

1

28S

21E

ch4

21PC

ch5

PC(年縄研)

21E

①ケーブルは

階段室を通す

②ドアは常時開放

③適宜貼り紙

21階平面図

15N

①ケーブルは

階段室を通す

②ドアは常時開放

③適宜貼り紙

ch6(ケーブルは21階PC)

15E

ch8 (ケーブル21階PC)

ch9 (ケーブル7階PC)

PCへ)

15E

8階へ

図2-1　平面概要図（微動測定）

15階平面図

15S

ch7(ケーブルは21階PC)

Y方向

X方向

①ケーブルは南側

階段室を通す

②適宜貼り紙

15階から

微動測定

8E

ch10

PC(宮澤研)

ch11

8PC

8E

8階平面図

1N

ch12

1E

ch14

1S

ch13

①ケーブルは南側

階段室を通す

②適宜貼り紙

1階平面図

図2-2　平面概要図（微動測定）

４．観測詳細

N

W

E

S

パターン②　ＮＳ方向測定

28階ケーブルは

21階のＰＣへ

X方向

Y方向

Z方向

28N

ch1

28階

28E

ch3

28S

ch2

15階ケーブルは

赤●は21階のＰＣへ

青●は8階ＰＣへ

21階

21E1

ch4

PC(年縄研)

21PC

チャンネル方向

上下方向センサー

水平方向センサー

データ収録機(PC)

加振方向

（ＮＳ方向）

宮澤研センサー

年縄研センサー

21E2

ch5

15N

ch6

15階

15E1

ch8

14階

15E2

ch9

15S

ch7

加振点

14階演習室

8階

8E

ch10

8PC

PC(宮澤研)

1階ケーブルは

8階のＰＣへ

8E

ch11

1階

1N

ch12

1E

ch14

1S

ch13

図3　ＮＳ方向測定　立面概要図

Y方向

X方向

①ケーブルは

階段室を通す

②ドアは常時開放

③適宜貼り紙

ch1(Z方向)

ＮＳ方向測定

21E

21E

28N

21PC

15S

15E

28E

ch3

28S

28階平面図ch

ch2(Z方向)

1

ch4

①ケーブルは

階段室を通す

②ドアは常時開放

③適宜貼り紙

ch5

PC(年縄研)

21階平面図

①ケーブルは

階段室を通す

②ドアは常時開放

③適宜貼り紙

15N

ch6(Z方向　ケーブル21階PC)

1

15E

ch8 (ケーブル21階PC)

ch9 (ケーブル7階PC)

8階へ

ch7(Z方向 ケーブル21階PC)

1

図4-1　平面概要図（ＮＳ方向測定）

15階平面図

Y方

X方向

加振点

ＮＳ方向測定

15階から

14階平面図

①ケーブルは南側

階段室を通す

②適宜貼り紙

1E

8E

ch10

8PC

PC(宮澤研)

ch11

8E

8階平面図

1N

ch12(Z方向)

ch14

①ケーブルは南側

階段室を通す

②適宜貼り紙

ch13(Z方向)

1階平面図

図4-2　平面概要図（ＮＳ方向測定）

10

1S

パターン③　ＥＷ方向測定

N

W

E

S

28階ケーブルは

21階のＰＣへ

X方向

Y方向

Z方向

28階

28E

ch3

28W

ch2

28E

ch1

15階ケーブルは

赤●は21階のＰＣへ

青●は8階ＰＣへ

21階

21E1

ch4

21PC

PC(年縄研)

21E2

ch5

チャンネル方向

上下方向センサー

水平方向センサー

データ収録機(PC)

加振方向

（ＥＷ方向）

宮澤研センサー

年縄研センサー

15E1

ch8

15階

15W

ch7

15E

ch6

14階

15E2

ch9

加振点

14階演習室

8E

ch10

8階

8PC

PC(宮澤研)

8E

ch11

1階ケーブルは

8階のＰＣへ

1階

1E

ch14

1W

ch13

1E

ch12

図5　ＥＷ方向測定　立面概要図

Y方向

X方向

①ケーブルは

階段室を通す

②ドアは常時開放

③適宜貼り紙

21階平面図

PC(年縄研)

ＥＷ方向測定

ch1(Z方向)

ch2(Z方向)

1

28E

28E

ch3

28W

28E

28階平面図

①ケーブルは

階段室を通す

②ドアは常時開放

③適宜貼り紙

21E

ch4

21E

ch5

①ケーブルは

階段室を通す

②ドアは常時開放

③適宜貼り紙

15E

ch8(ケーブル21階PC)

ch6(Z方向)

ケーブル21階

15E

15W

ch9(ケーブル7階PC)

15E

ch7(Z方向)

ケーブル21階

8階へ

図6-1　平面概要図（ＥＷ方向測定）

15階平面図

Y方向

X方向

15階から

加振点

ＥＷ方向測定

14階平面図

①ケーブルは南側　　　    階段室を通す

②適宜貼り紙

PC(宮澤研)

ch10

8E

8E

ch11

8階平面図

①ケーブルは南側　　　　階段室を通す

②適宜貼り紙

③ロビーの配線養生

ch13(Z方向)

ch14

1W

1E

1E

ch12(Z方向)

1階平面図

図6-2　平面概要図（ＥＷ方向測定）

13

５．連絡系統

石井

青木

宇田川

田中

28階

測定準備ができたら連絡

測定終了時、延長時などに連絡

年縄先生

今井

山下

瀬川

吉永

21階

測定中→携帯をつないでおく

加振時間延長の有無を判断

野口

池田

梅村

井上

15階

測定準備ができたら連絡

測定終了時、延長時などに連絡

久田先生

島村

星

14階

測定終了時、延長時などに連絡

測定中→携帯をつないでおく

加振時間延長の有無を判断

綴喜

鱒沢

8階

小菅

測定準備ができたら連絡

朝比奈

西村

青山

- トラブル等があった場合は、各階のリーダーに連絡する

- 各階で対処できないトラブルは小菅に連絡

- リーダーは連絡事項を各階の全員に連絡する

1階