平成２２年度～平成２６年度「私立大学戦略的研究基盤形成支援事業」

研究成果報告書概要（抜粋）

１　学校法人名　　　　工学院大学　　　　　　　　２　大学名　　　　　工学院大学

３　研究組織名　　　　　　都市減災研究センター

４　プロジェクト所在地　　〒192-0015　八王子市中野町2665-1　（八王子キャンパス）

５　研究プロジェクト名　　　建築・都市の減災と震災時機能継続に関する研究拠点の形成

６　研究観点　　　　　研究拠点を形成する研究

７　研究代表者

| 研究代表者名 | 所属部局名 | 職名 |
| --- | --- | --- |
| 久田嘉章 | 建築学部 まちづくり学科 | 教授 |

８　プロジェクト参加研究者数　　28名

９　該当審査区分　　　　理工・情報

１０　研究プロジェクトに参加する主な研究者（2014年9月現在）　本報告書「はじめに」の表１参照

１１　研究の概要

（１）研究プロジェクトの目的・意義及び計画の概要

目的・意義：本プロジェクトでは、震災を対象として建築・都市における減災と機能継続に関するハード・ソフト対策を融合する５つのテーマ（１２の小課題で構成）の研究を推進し、その成果を新宿などの地域に適用する実践的な研究拠点の形成を構築することを目的とする。 従来、個別に行われる建物・設備の補強対策やハード・ソフト対策を減災と機能継続の観点から融合し、さらにはその成果を具体的なモデルケースとして特色ある新宿・八王子地域へ適用して防災計画や防災訓練、教育・啓蒙活動などで地域防災力向上にも寄与する。得られた成果と具体的な事例は国内外の大都市でも先導的な役割を担うことを目的とする。 計画の概要：５つのテーマは共通して、３年度までに基礎調査の実施や耐震補強法、中心市街地のエリア防災モデルなどを開発し、４年目から実用式の提案や実建物・地域への適用などを行う計画である。具体的には、テーマ１（都市型建物）とテーマ２（機能維持施設）では高層建物などの都市型建物・設備等の効率的な耐震補強・改修法の開発を行い、実用式の提案や実建物への適用などハード面での対策と１次被害の低減を行う。一方、テーマ３（震災廃棄物）では震災後の都市圏における建設物の資源循環の仕組みと、復興建物の耐久性向上による長寿命化の研究を行う。また、テーマ４（非常時通信）とテーマ５（地域連携）では、主として首都圏での広域連携と地域連携によるソフト面からの２次被害の低減を目的として、災害対策拠点の分散化を支援する耐災害性の高い電源・通信システムの構築、震災時の医療施設の機能維持、超高層建物の防災計画・事業継続計画、地域防災拠点を核とした防災街区の形成と都市の機能継続モデルの構築に関する研究を行う。

（２）研究組織

図１に本プロジェクトのテーマ構成とチーム間・共同機関との連携を、表１に５つのテーマとその下の１５小課題と構成員を示す。表１には各テーマのリーダーをテーマ名の（ ）内に、○は小課題リーダーを示す。また下線は研究協力者（１０名）、その他は共同研究者（２８名）である。本プロジェクトは、研究代表者（久田）の責任の下に、各テーマと小課題リーダーで構成される運営委員会を年約６回開催し、年間スケジュール、各課題の進捗や連携状況、研究者の役割分担、予算の執行状況・再配分、などを決定している。また年次報告会と年次報告書の発行を毎年実施し、さらには年６回程度のテーマ別報告会を実施し、各研究チームの成果の認識を深め、連携促進をはかっている。 図１ 本プロジェクトのテーマ構成とチーム間・共同機関との連携図 各チームと共同研究機関は密接に連携し、成果は互いに有効に活用されている。例えば、テーマ１の数値計算で作成された首都圏における想定地震動と超高層建物の揺れの結果は、テーマ２における大変位振動台による天井落下・什器類の移動転倒・スプリンクラー設備の被害実験に用いられ、効果的な耐震補強策が開発された。さらにその成果はテーマ５における被害想定や訓練・セミナーに活用された。またテーマ１の伝統木造建物の耐震診断・補強法ではテーマ３の震災時廃棄物の利活用のチームは密接に連携し、漆喰仕上げ天井の落下防止対策や土蔵造り建物の老朽化した壁の簡易な補修・補強方法の開発を進めている。また、テーマ４による非常時通信用の長距離無線LANシステムと、テーマ５における広域情報共有システムとの連携により、被災時の情報の共有が可能となり、新宿区や地元事業者との連携で行われている新宿駅周辺地域における防災訓練で有効活用している。 研究の事務・経理は大学事務局の研究推進課が実施し、実験や地域防災訓練では研究補助者を活用し、遂行している。また本プロジェクトには毎年100名近いの大学院生・学部生が参加している。

表１　本プロジェクトの５テーマ・１５小課題と構成員（○は小課題リーダー：下線は研究協力者）

報告書の｢はじめに｣の表１参照

（３）研究施設・設備等

本プロジェクトでは、既存施設である「総合研究所 地震防災・環境研究センター」（2001年竣工RC造、総面積2649 m2）を使用している。本施設で用いる新規購入した設備は下記の ５つであり、本プロジェクトで活用している。 ・高軸力載加型加力設備（平成２２年度導入、図２） ：テーマ１における都市型集合住宅等の耐震補強パネル工法の補強性能評価などを実施。年間２ヶ月以上、延べ約300名が利用している。 ・大変形水平加力設備（平成２２年度導入、図３） ：テーマ２における高層建物の設備・非構造部材等の実大模型の耐震性評価などを実施。年間４ヶ月以上、延べ約500名が利用している。 ・長距離無線LAN・非常用通信システム（平成２３年度導入、図４） ：テーマ４における新宿・八王子の地域拠点間の非常時通信システムの構築。平常時の通信容量のモニタリングも行っており、ほぼ常時使用し、延べ約15名が利用している。 ・独立型太陽光発電システム（平成２３年度導入、図５） ：テーマ４における非常時通信システムの発電／蓄電システムを構築。平常時の発電・蓄電も行っておりほぼ常時使用し、延べ約10名が利用している。 ・リアルタイム広域情報共有システム（平成２３年度導入、図６） ：テーマ５における広域情報共有システムを構築。平常時から地表・建物の被災度判定モニタリングを行っており、ほぼ常時使用し、延べ約200名が利用している。 図２ 高軸力載加型加力設備 図３ 大変形水平加力設備 図４長距離無線LAN （超高層建物什器類の転倒実験） （4.9GHz帯アンテナ） 図５ 独立型太陽光発電システム 図６ 広域情報共有システム （八王子キャンパスの太陽電池） （新宿駅周辺地域におけるWeb GIS画面）

（４）研究成果の概要　※下記、１３及び１４に対応する成果には下線及び＊を付すこと。

＜研究成果概要＞ 当初設定した５つのテーマは、ほぼ予定通りに進捗し、以下に示すように満足すべき成果を得ている。一方、2011年東日本大震災では首都東京は大混乱し、本プロジェクトに関する様々な課題が得られた。そこで各テーマのメンバーで調査を実施し、得られた教訓から当初の計画を修正し、研究を遂行した。さらにサブプロジェクト間の連携を進めて研究拠点としての特徴を明確にするため、特に「巨大都市の建築・エリアにおける減災と機能継続」を中核として研究を進めた。成果の概要として、テーマ１・２では東日本大震災における超高層建築など都市型建物の揺れと被害を広く調査し、本プロジェクトで購入した高軸力載加型加力設備と大変形水平加力設備と数値シミュレーションにより、建物の躯体構造や室内・設備の揺れ・被害を再現した。さらに首都直下地震や南海トラフの巨大地震などを想定した場合にも有効な構造躯体と室内の耐震補強法を提案した。テーマ３では、廃棄物を活用した天然砂やコンクリートの代替材料の活用や、テーマ１と連携した伝統木造建物の土壁の補強・補修策の開発など多くの研究成果を得ている。テーマ４・５では、太陽光などの自然エネルギーと蓄電と長距離無線LANによる新宿・八王子間の非常用通信網と、地震計とWeb GISを活用した広域情報共有システムを新設し、活用している。これらを用いて、自治体（東京都、新宿区）と地元事業者（新宿駅周辺防災対策協議会）、拠点病院・医師会（東京医大病院・新宿区医師会など）と連携し、帰宅困難者や多数傷病者への対応を地域連携で行うセミナーや講習会、および防災訓練による一連の活動を、2010～2014年に毎年実施し、貴重なノウハウを蓄積した。 これらの成果は本プロジェクトの年次報告会・報告書に加え、関連学会やメディア等で広く公表された。さらに、2012年東京都地震被害想定や、内閣府防災対策推進検討会議・首都直下地震対策検討WG、気象庁・長周期地震動に関する情報検討会、消防科学総合センター・消防用設備等の震災時における機能維持のための方策に関する調査検討会などでの施策への反映、国土交通省・新宿駅周辺地域都市再生緊急整備協議会による新宿駅周辺地域都市再生安全確保計画の推進、さらには日本建築学会の提言や日本地震工学会等の特別研究委員会の成果の公表など、国・自治体・事業者・学協会等での震災対策の推進や啓蒙活動へ広く活用されている。 ＜テーマ別の研究成果概要＞ 以下、テーマ１～５での具体的な成果概要を示す。 ・テーマ１：都市型建築の効果的な耐震補強・改修法の開発と推進 1.1（超高層建築）：2011年東日本大震災における新宿副都心の超高層ビルにおける地震応答性状や室内被害を調査し（*233,234）、具体的な超高層建物として工学院大学新宿校舎（29階建て鉄骨造）を対象に、地震観測記録から振動・減衰特性を同定した。さらに強震動予測手法のベンチマークテスト(*7-8)に基づく首都直下地震と南海トラフ巨大地震による新宿地域の地震動を策定し、それを用いた応答解析による効果的な制振補強法を提示した（*6, 291）。得られた結果は、テーマ２における非構造部材の被害の再現や耐震補強対策の開発に活用した。 1.2（鉄筋コンクリート造集合住宅）：高軸力載加型加力設備を活用し、鉄筋コンクリート造建物の住まいながら耐震補強を可能とする、そで壁付柱を建物外側からそで壁増し厚補強する工法の開発し、平成26年1月現在の実績で88棟の建物に適用した（*52, 53, 79）。一方、新たな方策としてシングル配筋ラーメン構造による耐震補強工法を提案し、検証実験を行った。 1.3（鉄骨造大空間建物）：当初計画による従来型の山形鋼X型ブレースの体育館に加えて、東日本大震災で多くの被害が生じた置屋根構造の体育館の支承部の被害を対象とした再現実験を行い、被害メカニズムと耐震診断・補強方法を検討した。その結果、山形鋼X型ブレースの繰返し加力実験による変形性能を把握し、ブレース補強した４つの体育館の３次元弾塑性応答解析により、屋根面の剛性も考慮した簡易な質点系モデルの限界耐力計算で精度よく簡単に推定可能なことを確認した（*11）。また置屋根構造の支承部を再現した試験体の繰り返し加力実験によりモルタル粉砕、アンカー抜け出しなどの被害を再現による破壊のメカニズムと耐力を評価、地震時にスライドせず引っ掛かる原因を解明した（*17, 18）。 1.4（都市型及び伝統木造建物）：都市型木造建物として不整形平面（凹型平面）を有する木造住宅の耐震性能評価法、及び木質ラーメンや制振装置を用いた木造住宅の耐震補強方法について実大実験及び解析を行ない、床のせん断変形を考慮した簡易な計算方法を提案し、凹型の両側を連結する補強方法の提案を行った。また狭小間口に対する有効な補強方法である木質ラーメンや制振装置を用いた木造住宅の耐震補強方法を提案し、設計法をまとめた（*2, 3）。一方、伝統木造建物では秋田県横手市増田町地区の町家・土蔵を調査し、耐震診断及び効果的な補強方法の提案を行った。さらに東日本大震災では伝統木造建築の土壁・漆喰壁の被害が著しいことが明らかとなり、テーマ３との連携により被災した土蔵の壁を簡易に修復するための実大試験体による試験研究を行い、実用化にむけた方法の考案や基礎データが取得できた（*44, 45, 47, 257, 275）。 ・テーマ２：建築機能維持施設の効果的な耐震補強・改修法の開発と推進 2.1（非構造部材）：東日本大震災で大きな被害を生じた超高層建物の天井・設備などの非構造材を調査し、大変形加力装置振動台を用いた再現実験と効果的な補強法を提案した（*89, 90）。具体的には、既存高層建築に長期間使用されたスプリンクラー配管の曲げ破壊実と、新宿校舎のシングル・ライン天井の振動台実験により、落下メカニズムを解明、設備機器の全ネジ吊材の繰り返し加力実験による低サイクル疲労寿命の評価を実施した（*91, 94）。特にシングル・ライン天井の落下防止対策では、簡易な外付けの補強金具の取り付けによる補強法を考案し、有効性の検証実験を行った。 2.2（ライフライン設備）：2.1と連携してスプリンクラー配管構造の強度解析、火災による熱負荷を受けるねじ締結体の締結強度の解明、設備水槽タンク内流体のスロッシングによる波高や圧力測定による強度計算式の導入、締結助材（フランジ付ブラインドファスナ等）の軸力圧縮力による変形と強度特性の解明を行った。 ・テーマ３：震災廃棄物の再資源化と高機能化 3.1（震災廃棄物）：都市圏における廃棄物やコンクリート材料の諸特性・環境影響の調査を実施し、完全リサイクル材料を用いた複合材料の高機能化、低発熱型セメントを用いたコンクリート系材料の耐久性の評価を行った（*124, 125）。さらに建設資材のかさ密度・容積の特性が輸送形態ならびに環境負荷への影響調査、解体廃棄物を用いた各種の低品位資材化検討、各種の低品位資材（海洋生物殻資材、高炉スラグ細骨材、石炭溶融スラグ、ごみ溶融スラグ）を用いた木質系材料，コンクリート系材料の製造、低発熱型セメントを用いたコンクリート系材料の耐久性の評価、震災廃棄物起源の各種複合材料の性能評価方法の確立（*126-129）、各種複合材料の運用に伴う環境シュミレーションの実施、震災復興期における短中期的な機能継続に資する高度利活用のシナリオ構築を実施した。 ・テーマ４：災害対策拠点の分散化を支援する耐災害性の高い電源・通信システムの開発 4.1（通信システム）：震災時機能継続を目的とした災害対策拠点の分散化を支援するための耐災害性の高い電源および通信システムの開発と適用に関する研究を行った（*160, 168, 169）。当初計画どおり、新宿～八王子～早稲田の３箇所を災害対策拠点と位置付け，非常用通信システムの構築し、多様なアプリケーションの提供可能性の検証，実用性の検証を実施した。また4.2との連携による独立型太陽光発電システムの電源供給により、停電時の運用も可能なシステムを構築し、テーマ5との連携によるリアルタイム広域情報共有システムを活用するための通信システム要件を明らかに，実証実験による有効性を検討した。 4.2（非常用電力供給）：独立型太陽光発電システムや風力発電（コアンダ風車とフラッタ発電）、コジェネレーションシステム、燃料電池の非常時の活用法を検討した。特に本研究で導入した独立型太陽光発電システムは稼働率100％で運用し、4.1の震災時通信システムへの効率的な電力供給を行っている（*175, 190）。またスマートグリッドとする信頼性の高い非常用太陽光発電システムを構築するために、電子機器の誤動作の原因を明らかにし、防止策を提案した。 ・テーマ５：自治体・地域協働による震災時の都市機能維持 5.1（医療・福祉施設）：新宿西口地域の人口特性を調査し、死傷者数の推計を行った（*235）。さらに新宿西口地域における医療・応急救護所の計画条件を明らかにするため、災害弱者の規模推計と救護方法の課題、医療拠点としての救護所の役割と必要条件を明らかした。 5.2（超高層建築）：当初計画に加えて、東日本大震災では首都圏の超高層建物が長周期地震動で大きく揺れ、地震発生後の機能・事業継続が課題となった。そこでチェックシートによる建物の使用性の即時判定法を提案し、その妥当性を新宿駅周辺地域の企業を対象とした震災訓練により検証した（*224）。また超高層建物における事業継続計画の事例として、超高層建物である工学院大学を対象にヒヤリング調査などを実施し、試案を策定した。 5.3（都市機能継続）：新宿駅周辺地域を対象として、工学院大学新宿校舎を地域防災拠点とした防災街区を形成し、地震時の被害軽減と速やかな都市機能の回復を可能とするモデルを構築した（*225, 226）。具体的には東京都や新宿区・地域事業者・医師会など多様な地域主体と連携し、防災リテラシー向上のためのセミナー（年間5～7回程度）と、災害対応力強化のための講習会（年間2、3回程度）および地震防災訓練（年間1回）を2010年度より継続して実施し、ソフト面から地域防災拠点を核とした防災街区の形成を図った（*874, 876）。これらのセミナー・講習会・訓練で構成する教育プログラムには、1.1、2.1、2.2の高層ビルの揺れと被害の予測、それに基づく5.2の建物使用性チェックシート等の成果を活用した。また、ハード面からはリアルタイム広域情報共有システムを開発し、4.1の非常時通信システムおよび4.2の非常用電力供給システムと連携することで、地域防災活動の拠点として機能する環境を整備することができた（*873）。一方、東日本大震災の教訓から、2012年7月の都市再生特別措置法の改正に伴い、都市再生安全確保計画制度が創設され、当該地域のような都市再生緊急整備地域を対象に、地震時の被害軽減と速やかな都市機能の回復を図るために都市再生安全確保計画の策定を進めていくことが必須となった。当課題担当の村上は、都市再生の推進に係る有識者ボード防災WG（事務局：内閣官房地域活性化統合事務局）に参加して本制度の創設に関わり、全国に62地域ある都市再生緊急整備地域に先駆けて、当該地域をモデルとした都市再生安全確保計画を策定し、全国に向けて情報発信した（*878）。本計画は、4.1と4.2の成果を反映した「情報収集・伝達」「避難・退避誘導支援」、5.1の成果を反映した「医療連携」、1.1と5.2の成果を反映した「生活・事業継続」の実現により、当該地域の被害軽減と機能継続を目指すものである。また、本計画の具体化に向けて、被害想定などの基礎となる詳細な人口統計情報としてNTTドコモ先進技術研究所と共同研究により、携帯電話の発信情報から人口統計情報を推計する手法を確立し、こうしたビックデータを活用した帰宅困難者数等の被害推計と計画の具体化のための活用可能性を提示した。 ＜優れた成果があがった点＞ テーマ１： ・地震動予測手法に関する有効なテスト法をまとめ、関連学会の設計用地震動策定指針に活用した（*259, 263）。また東日本大震災による新宿地域の超高層建物の被害状況の調査と応答解析、南海トラフ地震による長周期地震動に加え、首都直下地震にも効果的な制振補強法の提案を行い、今後の耐震対策に有効なデータを公表した（*276, 870）。 ・鉄骨枠付き補強パネルを提案し、多くの市営住宅等へ適用した。 ・東日本大震で多くの被害を生じた屋根置き型体育館・支承部の被害メカニズムを解明した（*17, 18）。 ・凹型平面や狭小間口の都市型木造住宅に対する有効な補強方法を提案した（*2, 3）。 ・伝統木造建物である町家・土蔵の効果的な耐震補強法を提案した。また東日本大震災で多くの被害を発生した漆喰仕上げ天井の落下防止対策、土蔵及び土蔵造り建物の老朽化した壁に対して、最新の補強材料を活用した簡易な補修・補強法の開発研究に着手した。 テーマ２： ・東日本大震災で広範囲に観測された超高層建物におけるシングルライン・システム天井の落下の仕組みを解明し、簡易な後付け治具による落下防止対策を開発した（*89, 90）。 ・設備機器の耐震上の問題点を整理し、スプリンクラー端末部の配管・ヘッドや吊材の破断寿命評価法を提案した。 テーマ３： ・高炉スラグの高強度コンクリートへの適用性の確認、天然砂の代用として期待されている石炭溶融スラグの利用可能性の把握、震災後の緊急時供給可能なPCaパネルの耐久性の確認、復興住宅の基礎に用いる100年を目指した高耐久コンクリートの開発、低発熱セメントを使用したコンクリートの耐久性評価の迅速化、カーボンニュートラル性を有する海洋生物殻を混入したモルタルに関する基礎力学特性や熱的物性変化の把握、および震災廃棄物（ごみ溶融スラグ細骨材）を使用したコンクリートの品質試験方法の提案を行った（*126-129）。 テーマ４： ・長距離無線LANシステムについて，独立型太陽光発電システムやリアルタイム広域情報共有システムと連携することで，アプリケーションから運用まで含んだ総合的なネットワーク構築手法を提案した。 ・通信目的による一種の情報トリアージに基づき、通信機器の省電力運用のために一部情報の通信機器による通信からのオフロードが必要であり、大規模データ等の蓄積運搬型経路制御方式を開発した。 テーマ５： ・東日本大震災における新宿超高層ビル街における室内被害や災害対応の実態調査、強震観測記録を公開し（*233, 234, 870）、国・都・関連学協会等の地震被害想定や防災対策に貢献した。 ・工学院大学新宿校舎で実施している被災度判定システム（地震計・罫書による判定システムと簡易チェックシートの活用）の有効性を確認した（*224）。 ・東京都や新宿区・地元事業者・医師会などと連携し、新宿駅周辺地域をモデルとする大都市中心市街地で効果的な震災対策の取り組みを示した（*225, 226）。 ＜問題点＞ テーマ１： ・想定する地震動レベルは対象とする地震や地盤モデル、策定する研究者・実務者で大きな差異が出ており、対策を実施する場合に混乱する要因となっている。今回実施した強震動予測手法のベンチマークをさらに発展させ、今後、首都圏で想定すべき地震動レベル（１～３など）を他の学協会・事業者などと連携して整理する必要がある。 ・東日本大震災による長周期地震動は特に大きくはなく、超高層建物は弾性応答であった。今後は最大級地震での過大入力による超高層建物の倒壊に至るまでの非線形振動特性モデルを構築し、冗長性あり、かつ修復も容易な耐震・制振補強策が検討課題である。 ・近年の大型体育館の大半を占める置屋根構造の地震応答特性は未だに整理されておらず、支承部の応力や要求性能も現状では簡単に定量的評価が未完となった。実験と３次元非線形動的解析の両面から、支承部の挙動を解明し、耐震診断・補強法が必要である。 ・都市型住宅には凹型や狭小間口意外にも様々な形態があり、他の様々な補強方法も含め、住宅の特性に合わせた耐震補強方法の選択方法や、その判断に際して重要な費用対効果についてさらなる検討が必要である。 ・伝統木造建物の補強法では、増田町の方法を他の地区にも効率的に生かしていくことが今後の課題である。また漆喰仕上げの天井落下防止、土蔵及び土蔵造り建物の老朽化した壁の簡易な補修・補強手では本格的実用化に向け、さらなる試験研究が必要である。 テーマ２： ・大変位振動台で行える室内空間がやや狭く、アクチュエータの加力容量も小さいため、2G近い大加速度や大空間を完全には再現できなかった。アクチュエータなどシステムを改良し、天井板などの重りを設置し、揺れによる大きな慣性力を再現する必要がある。 ・天井をはじめとする非構造材は多種多様であり、かつ周囲の非構造材（内装壁など）や天井裏の建築設備との複雑な相互作用を生じる。当研究では個々の部材実験を中心に実施したが、多様な非構造材、天吊り設備機器・配管のパターンをすべて実験することは不可能であるため、今後は解析的検討を併せて行う必要がある。 テーマ３： ・東日本大震災では津波を受けた建材（木材、コンクリート等）の処理方法が問題となった。洗浄して再利用することが現実的に困難な資材について今後の課題として実験も含めて検討を行う必要がある。また塩分の浸透したコンクリート廃棄物に関する基礎的研究を開始したが、実構造物の塩分浸透量の把握およびその再利用方法について課題として残された。 テーマ４： ・長距離無線LANでは、周辺環境の影響による通信の劣化が発生する場合があり，原因を解明し、より安定した伝送方式の実現に向けたネットワーク制御法の開発などシステムを改善する必要がある。また、減災活動の長期化に備え，さらなる自然エネルギーの活用、省電力化、効果的な蓄電の実現とシステムの統合化が重要である。 ・非常時に安定した電力供給を行うには、太陽光発電だけでなく、他の発電（コジェネなど）や効果的な蓄電方法と組み合わせて総合的なシステム設計を検討する必要がある． テーマ５： ・従来の負傷者推定は低層住宅地を主な対象としており、高層建物などの中心市街地での推定式を改善する必要がある。また医療拠点としての医療・応急救護所には、様々な定義があり、求められる機能も一定していない。今後、自治体の地域・地区防災計画、建物の消防・防災計画、事業者のBCPを整理し、体系的かつ効果的な計画を策定する必要がある。 ・リアルタイム広域情報共有システムはJava環境によるPCでは有効に機能するが、AndroidやiOSを搭載したスマートフォン・タブレット端末では円滑な情報共有が実現できていない。 ・市再生安全確保計画を日常のエリアマネジメントに位置づけ、平時からコミュニティ防災として継続する仕組みが構築できていない。さらにエリアマネジメント活動を継続的に支える活動資金に関する課題についても解決できていない。エリアマネジメント活動の一環として都市再生安全確保計画を持続的に推進するための手法の開発が今後の課題である。 ＜評価体制＞ 自己評価は運営委員会や年次報告会における成果発表で行い、得られた成果報告書は全て公開している。成果に対する研究費の配分も運営委員会での審議の上で決定している。さらに下記のメンバーからなる外部評価委員会を設置し、書類と成果報告会により外部評価を実施している。 外部評価委員： 委員長：野澤 康 教授（工学院大学建築学部まちづくり学科） 委員：中林一樹 特任教授（明治大学危機管理研究センター ） 福和伸夫 教授（名古屋大学減災連携研究センター） 木村 雄二 教授（工学院大学工学部環境エネルギー化学科） 2011年5月と2013年6月に実施した外部評価委員会の評価結果は、個別テーマの成果や新宿駅周辺地域における成果の適用などに高い評価を頂いた。一方、プロジェクト全体のなかでの各テーマの位置づけの明確化などに改善点が指摘され、運営委員会・成果報告会を通して、各テーマの位置づけの確認と成果の連携を促進した。2015年3月に最終成果報告会を実施する予定である。 ＜研究期間終了後の展望＞ テーマ１： ・ここで得られた超高層建物の制振補強案をもとに工学院大学では補強を行う予定である。得られた記録・データは全て公開し、他の超高層建物での活用を期待している。 ・RC造集合住宅の補強法として提案したそで壁付柱のそで壁は、設備機器の取り付け場所となる場合がある。任意の欠損箇所の部分補強を兼ねたそで壁増し厚工法の開発（改良）を行い、より効果的な補強法を提案する予定である。 ・木造密集市街地における実際の木造住宅など、具体的な対象を想定しつつ、住宅の特性に合わせた安価で効果的な補強方法についての検討を進めていく予定である。 ・増田町の伝統木造建物で提案した方法を、他の建物にも応用して施工する予定である。 ・漆喰仕上げの天井落下防止、土蔵及び土蔵造り建物の老朽化した壁の簡易な補修・補強手法の開発については、試験研究を進めて、実用化をしていく予定である。 テーマ２： ・開発したシステム天井補強策を特許申請し、今年度中に工学院に適用する予定である。 ・当実験で得た配管や吊り材耐力に係る基礎データから、建築設備の地震リスク評価に発展するとともに、社会的ニーズに適合した設備耐震について考案する予定である。 テーマ３： ・コンクリート・木材等の建設資材を対象に，材料の基礎物性ならびに健全度の評価と材の粉砕化・混合化・改質処理を行い，様々な種類の二次副産材を製造する。二次副産材の物理化学的な各種物性の評価し、積極的に再利用・再資源化した各種建設資材を開発・製造し，その基礎的物性および微細空隙構造に着眼した力学・耐久性評価を検討する。 ・積極的な再利用・再資源化により都市機能の早期回復に効果が得られる物質・材料を，地理的条件(需給地特性，輸送距離など)や社会環境条件（天然材料代替可能性，最終処分形態，最終処分場残余量など）を明らかにし，建材として適切な性能を有し，短期間で製造が可能で一定の需要が見込まれる材料を検討し、その実用化を目指す。 テーマ４： ・通常時から災害時へ，状況に応じて柔軟に適用可能な電源・通信システムの開発をテーマに研究を進める。また利用者視点での情報検索を実現できるよう、ネットワークアーキテクチャ自体を見直す方針で、構成要素技術について研究を継続する。 ・風力などの流体を利用した発電に関する研究に加えて、揚水発電やガスエンジンを利用したコジェネレーションシステムへ研究を展開する． ・今後はスマートグリッドに役立つ非接地式の電子機器に生じる電荷量と誘導電圧が原因で起こる機器の誤動作の問題を解決する予定である。 テーマ５： ・新宿エリアで得られた成果を、中央区晴海トリトンスクエアでの震災対策について、エリアマネジメント会社である晴海コーポレーションと共に引き続き、超高層建築群における震災対策に関する研究を行う予定である。さらにこの地域は2020年東京オリンピックの選手村の予定地となっていることからエリアマネジメント企業と連携し、国内外の観光客や関係者に安心安全な街づくりを行うための地域防災に関する研究活動を行う予定である。 ・エリアマネジメント活動の一環として都市再生安全確保計画を持続的に推進するための手法を開発する。また欧米のBID（Business improvement district）制度などを参考とし、エリアマネジメントの担い手の育成と組織の運用に関する手法を開発する。 ・AndroidやiOSによるスマートフォン・タブレット端末でも利用可能な情報システム環境への改良し、エリアマネジメント活動を支援する情報共有システムを開発する。 ＜研究成果の副次的効果＞ 本プロジェクトで得られた成果は、国・自治体・地域での震災対策の施策に活用されている。 ・東京都・防災会議地震部会専門委員（久田、2011-）として、首都直下地震と南海トラフ巨大地震を対象とした東京都の地震被害想定を行い、高層建築を含む震災対策を検討した（*880）。 ・内閣府・中央防災会議の「防災対策推進検討会議・首都直下地震対策検討WG委員（久田、2012-2014）」として首都直下地震対策の検討を行い、首都直下地震対策特別措置法（2013年制定）などに反映された（*879）。 ・気象庁・「長周期地震動に関する情報検討会委員（久田、2012-）」、および「周期地震動予測技術検討WG主査」（久田、2012-）として、超高層建物などを対象とした長周期地震動情報・予報の実現化に向けた検討を行っている（*881）。 ・消防科学総合センター「消防用設備等の震災時における機能維持のための方策に関する調査検討会（副委員長：久田、委員：西川、2013-2014）」では、東日本大震災でのスプリンクラー被害の実情を調査し、有効な補強対策を検討した。 ・新宿区防災会議・専門委員（久田、2014-2016）として、新宿区・地域防災計画における2013・2014年度改定を検討している。 ・2012年7月の都市再生特別措置法の改正に伴い、都市再生安全確保計画制度が創設され、新宿駅周辺地域のような都市再生緊急整備地域を対象に、地震時の被害軽減と速やかな都市機能の回復を図るために都市再生安全確保計画の策定を進めていくことが必須となっている。村上は都市再生の推進に係る有識者ボード防災WG（事務局：内閣官房地域活性化統合事務局）に参加して本制度の創設に関わり、全国に62地域ある都市再生緊急整備地域に先駆けて、新宿駅周辺地域における取組をモデルとした都市再生安全確保計画を策定し、全国に向けて情報発信した。 関連学協会での提言・報告・成果公開 ・日本建築学会の提言「建築の原点に立ち返る －暮らしの場の再生と革新－東日本大震災に鑑みて（第一次提言：2011年10月）」、および、「建築の原点に立ち返る－暮らしの場の再生と革新、東日本大震災に鑑みて（第二次提言、2013年6.月））」における「首都」の項目を担当（久田・村上・宮村・久保）し、本プロジェクトの成果を盛り込んだ提言をまとめた（*873）。 ・日本建築学会「免震構造物の設計用地震動策定指針（2013年発行）」と免震構造協会「免震建築物のための設計用入力地震動作成ガイドライン（2104年発行）」では、久田は入力地震動担当として、一方、「ラチスシェル屋根構造設計指針（仮称、2016出版予定）」では山下が、それぞれ本プロジェクトの成果を反映した指針案をまとめた。 ・建築研究開発コンソーシアム「鉄骨置屋根構造の耐震性能に関する研究会（2013-）」では山下が委員として、既存体育館等の鉄骨置屋根構造に関する耐震診断の考え方と計算例をまとめ、2014出版を予定している。 ・建築研究振興協会で、鉄骨枠付き補強パネル工法の技術評価を取得した。 ・携帯電話の発信情報から人口統計情報を推計する技術とビックデータの活用手法は、東京都や埼玉県などでの帰宅困難者対策の検討に活用された。その後、NTTドコモにより事業化され全国で展開が図られているだけでなく、ドイツ・フラウンホーファー研究機構（ドイツの66の研究所の集合体）との応用研究へと発展しつつある。 特許申請（予定・計画） ・シングルライン・システム天井の補強案（落下防止策）の特許申請（2014年度予定） ・漆喰仕上げの天井落下防止、土蔵及び土蔵造り建物の老朽化した壁の簡易な補修・補強手法の開発では、株式会社ジャスト・株式会社樹と共同で取り組んでおり、実用化すれば全国の文化財建造物に適用可能になる。このため、特許の申請を計画中である。

１２　キーワード

（１）　超高層建築　　　　　（２）　集合住宅　　　　　（３）　非構造部材

（４）　機能維持施設　　　（５）　震災廃棄物　　　　（６）　非常時通信

（７）　自然エネルギー利用　　　　（８）　エリア防災計画

１３　研究発表の状況（研究論文等公表状況。印刷中も含む。）

上記、１１(４)に記載した研究成果に対応するものには＊を付す。

＜雑誌論文＞

５つテーマごとに、年度・査読の有・無を分けて表記する。 テーマ１： ２０１４年 （査読有り） - 前川利雄, 保井美敏, 久田嘉章、想定東海地震の長周期震動予測に及ぼす破壊開始点の不確定性の影響 、日本地震工学会論文集、Vol.14, No.1, pp. 1-13，2014年2月、査読有 - ＊中川学，五十田博，河合直人，腰原幹雄，荒木康弘，RC造と木フレームを平面的に併用した構造の振動台実験，日本建築学会構造系論文集Vol.79 No.697, pp.401-410, 2014年3月 （査読有） - ＊石垣 創，田守伸一郎，五十田博，中川貴文，河合直人，個別要素法を用いた木質構造物の時刻歴応答解析，日本建築学会技術報告集 第44号 pp.105-110，2014年2月 （査読有） （査読無し） - 久田嘉章、南海トラフ巨大地震を考える」について、日本地震工学会会誌、p.1、21号、2014.2、査読なし - 後藤治，建築保存・活用の現状と課題，日事連52-603，PP.11-12，2014年1月、査読なし テーマ１： ２０１３年 （査読有り） - ＊池田芳樹、久田嘉章、限られた階の地震観測記録を用いた建物全階の応答推定、日本地震工学会論文集、Vol.13, No.4, pp. 38-54，2013年8月、査読有 - ＊加藤研一、久田嘉章、大野 晋、野畑有秀、森川 淳、山本 優、強震動予測手法に関するベンチマークテスト：統計的グリーン関数法の場合（その３）、日本建築学会技術報告集、41巻, pp.37-42、2013年2月、査読有 - ＊吉村智昭、永野正行、久田嘉章、青井 真、岩城麻子、早川 崇、Citak Seckin Ozgur 、松島信一、川辺秀憲、強震動予測手法に関するベンチマークテスト：数値解析手法の場合（その３）、日本建築学会技術報告集、41巻, pp.65-70、2013年2月、査読有 - ＊松本俊明、久田嘉章、永野正行、野津 厚、浅野公之、宮腰 研、田邉朗仁、強震動予測手法に関するベンチマークテスト：理論的手法の場合（その３）、日本建築学会技術報告集、41巻, pp.71-76、2013年2月、査読有 - 兼平雄吉，小野里憲一、極限解析マクロモデルによる単独耐震壁の最大強度の解析精度（対角加力を受ける単独耐震壁の場合）、日本建築学会構造系論文集、第78巻、第689号、pp.1289-1298、2013.7、査読有 - ＊米田良祐，山下哲郎, 鉄骨造学校体育館の桁行方向ブレース構造の弾塑性応答変形推定, 日本建築学会技術報告集, 42 501-506, 2013年6月、査読あり - 山口和弘、稲山正弘、志村智、畠山太志、河合直人、スパン、層高、鉛直荷重の有無などを変化させた木質ラーメン架構の実験的研究、日本建築学会構造系論文集、Vol.78、No.683, pp.119-128, 2013年1月 （査読有） - 岡田玲・奥田泰雄・後藤治・前田潤滋他，2012年5月6日に北関東地方で発生した竜巻による建築物等への被害，日本風工学会誌38-1，PP.17-30，2013年1月，査読有 （査読無し） - 久田嘉章、特集「過去に学び、未来に備える」の連載と「首都直下の大地震を考える」について、日本地震工学会会誌、p.1、20号、2013.10、査読なし - ＊久田嘉章，「建築の原点に立ち返る－暮らしの場の再生と革新、東日本大震災に鑑みて（第二次提言））首都（分担）」、日本建築学会HP、2013年6.月、査読無し - 久田嘉章、相次いで公表される想定巨大地震動にどう向き合えばよいか、日本建築学会・建築雑誌、1650, 47、2013.10、査読なし - ＊山下哲郎, 置屋根支承部の実験, 建築研究開発コンソーシアム 鉄骨置屋根構造の耐震性能に関する研究会資料、「鉄骨置屋根構造の被害分析および耐震診断の進め方」, 100-110, 2013年9月、査読なし - ＊山下哲郎, 「大空間施設の総合的耐震性能を考える―東日本大震災を経験して」の概要, 日本建築学会建築雑誌, 128 1649 26-27, 2013年9月、査読なし - 後藤治，海外における文化財建造物の火災安全対策の事例，火災327，PP.8-13，2013年12月 テーマ１： ２０１２年 （査読有り） - 久田嘉章、永野正行、野津厚、宮腰研、中川太郎、浅野公之、松本俊明、強震動予測手法に関するベンチマークテスト：理論的手法の場合（その２）、日本建築学会技術報告集 第38号 pp. 101-106, 2012、査読有 - 吉村智昭，永野正行，久田嘉章, 青井 真, 早川 崇、S.O.Citak, 松島信一, 川辺秀憲、上林宏敏、強震動予測手法に関するベンチマークテスト：数値解析手法の場合（その２）、日本建築学会技術報告集 第38号、pp.95-100、2012、査読有 - 加藤研一，久田嘉章、大野 晋、野畑有秀、森川 淳、山本 優、強震動予測手法に関するベンチマークテスト：統計的グリーン関数法の場合（その２）、日本建築学会技術報告集 第38号、pp.67-72、2012、査読有 - 久田嘉章、久保智弘、松澤 佳、松本俊明、田邉朗仁、森川 淳、2011 年福島県浜通り地震の地表断層近傍の建物被害調査、日本地震工学会論文集、第12巻、第4号、2012（掲載決定）、査読有 - ＊山下哲郎、久田嘉章、坂本有奈利、久保智弘、新宿区超高層街区に建つ鉄骨造超高層建築の東北地方太平洋沖地震前後の振動特性、日本地震工学会論文集、第12巻、第4号、2012（掲載決定）、査読有 - 兼平雄吉、小野里憲一、マクロモデルによる単独耐震壁の最大強度の解析精度、日本建築学会構造系論文集、第77巻、第671号、pp.65-73、2012年1月、査読有 （査読無し） - 久田嘉章，2011年東北地方太平洋沖地震から何を学び、どう活かすか？ ―巨大地震に備えるための地盤震動研究（その2）、趣旨、第39回地盤震動シンポジウム、日本建築学会、2012.11、査読無し - 鱒沢 曜、久田嘉章，超高層建築物の防災と事業継続対策、ビルと環境、No.138、pp.4-14, 2012年9月号、査読無し - 鱒沢 曜、久田嘉章，超高層建築物の防災・減災分野、ビルと環境、No.138、pp.15-16, 2012年9月号、査読無し - Hisada,Y., T. Yamashita, M. Murakami, T Kubo, T. Arata, J. Shindo, K. Aizawa, Seismic Response and Damage of High-Rise Buildings in Tokyo, Japan, during the 2011 Tohoku Earthquake, Proc. International Symposium on Reliability Engineering and Risk Management (ISRERM’2012), CD-ROM, 2012.8、査読無し - Hisada,Y., T. Yamashita, M. Murakami, T Kubo, T. Arata, J. Shindo, K. Aizawa, Seismic Response and Damage of High-Rise Buildings in Tokyo, Japan, during the Great East Japan Earthquake, Proc. 9th International Conference on Urban Earthquake Engineering/ 4th Asia Conference on Earthquake Engineering, CD-ROM, 2012.3、査読無し - Hisada,Y., T. Yamashita, M. Murakami, T Kubo, T. Arata, J. Shindo, K. Aizawa, SEISMIC RESPONSE AND DAMAGE OF HIGH-RISE BUILDINGS IN TOKYO, JAPAN, DURING THE GREAT EAST JAPAN EARTHQUAKE, Proc. One Year after 2011 Great East Japan Earthquake - International Symposium on Engineering Lessons Learned from the Giant Earthquake -,CD-ROM, 2012.3、査読無し - 久田嘉章，東京・新宿駅周辺地域における地域連携による地震防災対策の取組み (特集 東日本大震災による住まいへの影響と課題)、住宅、日本住宅協会、61(5), 32-37, 2012-05、査読無 - 久田嘉章，久保智弘、4.2.2 新宿駅周辺地域における取組、4.2.2 街区・地域防災対策としての新たな利活用について、建築・住宅分野における「高度利用者向け緊急地震速報」の利活用事例及び新たな利活用方策に関する調査報告書、建築研究開発コンソーシアム、4-9 - 4-16、2012年3月、査読無し - 久田嘉章，巨大地震における設計用地震動の考え方、（社）日本建築構造技術者協会 structure、No.123、2012年3月、査読無し - 久田嘉章，震源・伝播・サイト特性を考慮した強震動シミュレーション (特集 消防・防災における数値シミュレーションの活用)、静電気学会誌、36(2), 66-71, 2012、査読無し - 友澤史紀、久田嘉章、本橋健司、安達和男、次の巨大地震に対して何をすべきか－既存のビルマンションに課せられた課題－、特集：巨大地震に備えて 技術と対策、新春座談会、月刊リフォーム１月号、テツアドー出版、pp.19-36, 2012年１月、査読無し - 近藤龍哉、東日本大震災に関する調査報告 被災地を見ての提言、STREC協会ニュース、一般社団法人構造コンサルティング協会、No46、pp.21-27、2012.01、査読無し - 近藤龍哉、（調査報告）新しい耐震補強工法により補強したRC造建物の震災後の状況、一般社団法人構造コンサルティング協会、臨時報告書の編集、2012.01、査読無し - 小野里憲一、方向性のある空間、ない空間、建築技術、p.112-113、2012年3月 - 小野里憲一、柱の配置、建築技術、p.114-115、2012年3月、査読無し - 小野里憲一、壁の配置、建築技術、p.116-117、2012年3月、査読無し - 後藤治，歴史的建造物・町並み保存をめぐる制度的課題，都市問題103-9，PP.55-62，2012年9月 - 5．後藤治，多様化する文化財 規制・復原から活用・マネジメントへ，季刊まちづくり35-1207，PP.17-23，2012年7月 - ＊後藤治，伝統的な町並み地区における災害対策，日事連50-583，PP.4-9，2012年5月 - ＊後藤治，大災害に備え職人の育成と相互協力体制を，建築仕上技術37-442，P15，2012年5月 - 後藤治，歴史的建築物に用いられている材料・構法とその評価，建材試験情報48，PP.2-7，2012年4月 - ＊後藤治，ヘリテージマネージャーの職能と仕事，建築士713号，pp.10-14，2012年2月、査読無し テーマ１： ２０１１年 （査読有り） - 久田嘉章，永野正行，野津 厚，宮腰 研、強震動予測手法に関するベンチマークテスト：理論的手法の場合（その1）、日本建築学会技術報告集 第35号 pp.43-48 2011、査読有 - 加藤研一，久田嘉章，川辺秀憲，大野 晋，野津 厚，野畑有秀，森川 淳，山本 優、強震動予測手法に関するベンチマークテスト：統計的グリーン関数法の場合（その1）、日本建築学会技術報告集 第35号、pp.49-54 2011、査読有 - 吉村智昭，永野正行，久田嘉章，青井 真，早川 崇，Seckin Ozgur CITAK，松島信一，大西良広、強震動予測手法に関するベンチマークテスト：数値解析手法の場合（その1）、日本建築学会技術報告集 第35号、pp.67-72 2011、査読有 - Tsuda, K., K. Koketsu, Y. Hisada, T. Hayakawa, Inversion Analysis of Site Responses in the Kanto Basin Using Data from a Dense Strong Motion Seismograph Array, Bull. Sesmo. Soc. Am., v.100, no.3, pp.1276-1287、2011, 査読有 - ＊伴幸雄、山本泰稔、近藤龍哉、大和征良、既存建物袖壁付き柱の補強に関する群アンカーの実験的研究、コンクリート工学年次論文集、Vol33 No2、1423-1428、2011、査読有 - ＊大和征良、山本泰稔、近藤龍哉、接着系あと施工アンカーの引張強度と靭性に関する実験的研究と各種設計式の設計引張耐力比較検討、コンクリート工学年次論文集、Vol33 No.2、1057-1062、2011、査読有 （査読無し） - 山下哲郎、東日本大震災の経験をどういかす！ 東北被災地における工学院大学活動報告会、2011年5月21日、査読なし - ＊清水秀丸、向坊恭介、堀川恵巳子、槌本敬大、河合直人、大橋好光、実大震動台実験による伝統的な木造建築の耐震性能検証に関する研究 －部材断面がやや小さい都市近郊型試験体の震動台実験結果－、日本建築学会構造系論文集、Vol.76 No.663, pp.943-950, 2011年5月、査読有 - 二村悟・後藤治，製茶再生工場における茶のブレンドのための仮設装置について，日本建築学会技術報告集36号，pp.745-748，2011年6月、査読有 - 久田嘉章，「建築の原点に立ち返る －暮らしの場の再生と革新－東日本大震災に鑑みて（第一次提言） 2.4, 3.3 首都（分担）」、日本建築学会・建築雑誌、Vol.126, No.1623、pp.59-64, 2011年10月号、査読無し - 久田嘉章，第６回「まとめ」、耐震の入口と出口の話、構造設計ポータルSEINWEB、NTT DATA、2011年7月、査読無し - 久田嘉章，第５回「地域連携による震災対策」、耐震の入口と出口の話、構造設計ポータルSEINWEB、NTT DATA、2011年6月、査読無し - 久田嘉章，東京を襲った長周期地震―新宿西口超高層ビル街からの報告―、東日本大震災緊急報告、日本建築学会・建築雑誌、Vol.126, No.1618、pp.5-8, 2011年5月号、査読無し - 久田嘉章，第４回「超高層建築の震災対策」、耐震の入口と出口の話、構造設計ポータルSEINWEB、NTT DATA、2011年4月、査読無し - 久田嘉章，第３回「震源近傍の強震動」、耐震の入口と出口の話、構造設計ポータル、SEINWEB、NTT DATA、2011年3月、査読無し - 久田嘉章，第２回「強震動計算法」、耐震の入口と出口の話、構造設計ポータル、SEINWEB、NTT DATA、2011年１月、査読無し - 近藤龍哉、伴幸雄、加藤三晴、山本泰稔、既存建物袖壁付き柱の曲げ補強に関する実験的研究、コンクリート工学年次論文集、Vol33 No2、1345-1350、2011、査読有 - 小野里憲一、大野義照「鉄筋コンクリート造配筋指針・同解説」の改定、コンクリート工学、Vol.49、No.7、pp.3-8、2011年7月、査読無し - 久田真・小野里憲一 他28名、「プレキャストコンクリート製品の性能設計と利用技術研究委員会」報告書、コンクリート工学協会、pp.227-223、pp.277-294、2011年11月、査読無し - 小野里憲一：ＲＣ規準2010とＲＣ配筋指針との関連性、建築技術、2011年3月、pp.160-165、査読無し - 後藤治，恒久住宅建設による「村」再生プロジェクト，建築雑誌1625号，pp.32-33，2011年12月、査読無し - 後藤治，工学院大学「石巻市北上町白浜復興住宅」プロジェクトについて，住宅60号，pp.10-15，2011年11月、査読無し - 後藤治，「村」再生プロジェクト，建築士708号，pp.20-23，2011年9月、査読無し - 後藤治，工学院大学「村」再生プロジェクト，日事連575号，pp.16-18，2011年9月、査読無し - 後藤治，工学院大学『石巻市北上町白浜復興住宅』プロジェクトについて，日本建築学会大会（関東）建築計画部門研究協議会「利用の時代の災害復興計画」資料集，2011年8月、査読無し - .後藤治、ドイツにおける文化財建造物の防災対策 歴史的環境を活用するためのブレイク・スルー～ドイツ編、ビルディングレター542号、pp.39-44、2011年2月、査読無し - 後藤治、イギリスにおける文化財建造物の防災対策 歴史的環境を活用するためのブレイク・スルー～イギリス編、ビルディングレター541号、pp.45-52、2011年1月、査読無し - 後藤治，工学院大学「村」再生プロジェクト，BIOCITY49号，36-42，2011年12月、査読無し - 後藤治，古い高層ビルを安全に改修し、管理する、建築雑誌126集1612号、pp.32、2011年1月、査読無し テーマ１： ２０１０年 （査読有り） - 星幸男、久田嘉章、山下哲郎、鱒沢曜、島村賢太、超高層建築における常時微動・人力加振・地震観測記録と 3 次元立体解析結果の比較検討による振動性状評価に関する研究, 日本地震工学会論文集 第10巻、第2号、pp.73-88, 2010、査読有 - Tsuda, K., K. Koketsu, Y. Hisada, T. Hayakawa, Inversion Analysis of Site Responses in the Kanto Basin Using Data from a Dense Strong Motion Seismograph Array, Bull. Sesmo. Soc. Am., Vo.100, No.3, pp.1276-1287, 2010.6、査読有 - ＊近藤龍哉，山本泰稔，加藤三晴，伴幸雄，既存建物袖壁付き柱のせん断補強に関する実験的研究，コンクリート工学協会年次論文集第32巻(2010)，997-1002，2010/7、査読有 - 高山基，後藤治，益尾孝祐，細野美希､門主学、農村部の伝統的建造物群保存地区における保存基準の再考、日本建築学会技術報告集第33号、pp.771-774、2010年6月、査読有 （査読無し） - 大塚哲也,後藤治,二村悟、文化財建造物の修理時に作成する構成部材調書に関する提案、日本建築学会技術報告集第33号、pp775-778、2010年6月、査読有 - 久田嘉章，第1回「強震動の地震防災・減災」、耐震の入口と出口の話、構造設計ポータル、SEINWEB、NTT DATA、2010年11月、査読無し - 久田嘉章，広帯域強震動の効率的な計算手法の開発と応用に関する一連の研究、日本建築学会・建築雑誌、Vol.125, No.1607、pp.57-62 2009, 2010年8月号、査読無し - 大和征良，山本泰稔，近藤龍哉，接着系あと施工アンカーの強度と靭性に関する研究，第13回日本地震工学シンポジューム，1595-1602，2010/1、査読なし - 小野里憲一：失敗しないための「鉄筋工事のノウハウ」4.力が加わる鉄筋、建築技術、2010年5月、pp.101-105、査読無し - 山下哲郎，星 幸男，久田嘉章，鱒沢 曜，島村賢太、超高層建築における常時微動・人力加振・地震観測記録と3次元立体解析結果の比較検討による振動性状評価と制振補強に関する研究、第13回日本地震工学シンポジウム、CD-ROM, 2010, 査読なし - 山下哲郎：体育館におけるブレース構造の耐震性に関する取組み、建築学会セミナー「学校体育館の耐震診断・改修方法の課題と取り組み」資料、2010/12/03、pp.21-32、査読無し - 後藤 治、重伝建地区と海外の歴史的市街地の防災、季刊まちづくり28号、pp.120-123、2010年9月、査読無し テーマ２： ２０１４年 （査読有り） - ＊小泉秀斗, 坂本有奈利, 久田嘉章, 山下哲郎, 振動台実験によるシステム天井シングルライン工法の力学特性および損傷評価に関する研究, 日本地震工学会論文集, 14 2 144-163, 2014年5月、査読あり - ＊志津えりか，大橋一正，西川豊宏，山下哲郎，増田真也, スプリンクラ配管の静的加力実験 -建築の非構造部材・建築設備の耐震補強と改修に関する研究(その1)-, 日本建築学会技術報告集, 38 249-254, 2012年2月、査読あり （査読無し） - ＊武田和也・西川豊宏 他：建築設備における天吊り配管と吊りボルトの耐震性能に関する実験的研究，空気調和･衛生工学会論文集，No.208（July,2014），ｐｐ21-28，2014.7 テーマ２： ２０１３年 （査読有り） - 芝崎達朗・大石久己・小林光男・後藤芳樹・一之瀬和夫，圧力円筒ねじ端の荷重分布に及ぼすねじ栓材料の影響，材料試験技術 58-1，PP.49-55，2013年1月 - Iwakawa Y・Machida T・Kobayashi M・He J，Investigation on Impact Performance of Light-Weight, Composite Honeycomb Sandwich Panels，Applied Mechanics and Materials，PP.8-13，2013年1月 テーマ２： ２０１２年 （査読有り） - ＊志津えりか、大橋一正、西川豊宏、山下哲郎、増田真也、スプリンクラ配管の静的加力実験 建築の非構造部材・建築設備の耐震補強と改修に関する研究(その1) 日本建築学会技術報告集， Vol 18，No.38，pp.249-254，2012.2、査読有 - 河野和哉・丹羽直毅・小林光男・一之瀬和夫・湯本敦史，密閉型鍛造を用いた強加工による純チタンの結晶粒超微細化，材料試験技術 57-2，PP.121-125，2012年4月 （査読無し） - Erika Shizu, Tetsuo Yamashita, Toyohiro Nishikawa and Kazumasa Ohashi, STATIC LOADING TESTS OF SPRINKLER PIPING FOR SEISMIC RETROFIT AND RENOVATION OF AGED BUILDINGS JOINT CONFERENCE PROCEEDINGS 9th International Conference on Urban Earthquake Engineering/ 4th Asia Conference on Earthquake Engineering March 6-8, Tokyo Institute of Technology, Tokyo, Japan, 2012、査読なし - Toyohiro Nishikawa，Kazumasa Ohashi and Erika Shizu, SEISMIC RISK MANAGEMENT OF BUILDING EQUIPMENT FOR BUSINESS CONTINUITY PLANNING JOINT CONFERENCE PROCEEDINGS 9th International Conference on Urban Earthquake Engineering/ 4th Asia Conference on Earthquake Engineering March 6-8, Tokyo Institute of Technology, Tokyo, Japan, 2012、査読なし テーマ２： ２０１１年 （査読有り） - 大橋一正、西川豊宏、遠藤 透、藤村竜馬 地震発生時における給排水設備の機能確保に関する一考察 超高層建物における地震防災対策の優先順位の検討 日本建築学会環境系論文集，Vol 76，No.667，pp.817-822,2011.9、査読有 - 八戸英夫、小林光男、後藤芳樹、丹羽直毅、平均・分散検定を用いた小ねじの締付け試験における繰返し試験回数の妥当性について、材料試験技術、Vol.56、No.1、 pp.25-31、2011、査読有り - 米山高史、立野昌義、後藤芳樹、小久保邦雄、小型試験片を用いた一軸引張試験によるはんだ合金の力学的特性、材料試験技術、Vol.56、No.1、pp.18-24、2011、査読有り - 小林光男、平川嘉壽、田中道彦、山本健司、高圧設備における圧力円筒ねじ端の設計指針における適用対象の拡大、構造物の安全性及び信頼性 [JCOSSAR論文集；A論文]、Vol.7、pp.492-497、2011、査読有り - 林 沛征，若林博之，一之瀬和夫，小久保邦雄，小林光男，円管の塑性座屈を利用した片側締結ボルト日本ねじ研究協会誌，Vol.41, No.4, pp.97-102, 2010、査読有り - 八戸英夫，小林光男，後藤芳樹，丹羽直毅，平均・分散検定を用いた小ねじの締付け試験における繰返し試験回数の妥当性について，材料試験技術，Vol.56，No.1, pp.25-31, 2011、査読有り （査読無し） - 小林光男、ねじ締結体の強度評価・信頼性向上技術の開発(工学院大学機械要素設計研究室)、機械設計、pp.76-77(2011.10) 、査読無し - 丹羽直毅、小林光男、八戸英夫、湯本敦史、科目「セミナー」を活用した社会人基礎力向上の試み、日本工学教育協会誌、Vol.59、No.2、pp.97-102(2011.3) 、査読無し - 玉置、河野、飯川、小宮山、角、丹羽直毅、一之瀬和夫、小林光男、低い加工力と高い生産性を持つ孔型圧延を用いた結晶粒微細化を目的とした実用強加工法の開発、工学院大学研究報告、No.111、pp.1-6(2011．10) 、査読無し - 小林光男・平川嘉壽・田中道彦・山本健司，高圧設備における圧力円筒ねじ端の設計指針における適用対象の拡大，構造物の安全性及び信頼性(A論文)[JCOSSAR７；日本建築学会]，PP.492-497，2011年 - 八戸英夫・小林光男・後藤芳樹・丹羽直毅，平均分散検定を用いた小ねじの締付け試験における繰返し回数の妥当性，材料試験技術 56-1，PP.25-31，2011年1月 テーマ２： ２０１０年 （査読有り） - Peizheng L.，Kunio K.，Kazuo I.，Masaaki S.，Experimental and Numerical Analysis of the Fastning Bolt Using the Plastic Buckling Deformation of a Pipe, Journal of Solid Mechanics and Materials Engineering，Vol..4，No.12，1765-1777，2010、査読有り - 米山高史，立野昌義，後藤芳樹，小久保邦雄，小型試験片を用いた一軸引張試験によるはんだ合金の力学特性，材料試験技術，Vol.56，No.1, pp.18-24, 2011. 、査読有り - 井口卓也，後藤芳樹，小林光男，岡本淳一，小久保邦雄，八戸英夫，アルミニウム細線の疲労試験，材料試験技術，Vol.55，No.1, pp.24-28, 2010、査読有り - 米山高史，立野昌義，後藤芳樹，小久保邦雄，小型試験片を用いた一軸引張試験によるはんだ合金の力学特性，材料試験技術，Vol.56，No.1, pp.18-24, 2011、査読有り - 田中稔，田中道彦，小林光男，ねじの塑性域締付け，日本産業技術教育学会，Vol.52,No.3,pp.229-236, 2010、査読有り - 小林光男，田中道彦，機械運動学としての機構学の技術史，日本技術史教育学会誌，Vol.11,No.2，pp.18-23，2010、査読有り （査読無し） - 田中道彦，小林光男，ブルメスタ曲線による平面運動総合，日本設計工学会誌，Vol.45，No.1，pp.52-57，2010. 、査読無し - 小林光男，CAESARⅡと３次元CADworxで社会に役立つ人材育成，Engineering Network(ＥＮＮ)，Vol.240，p.10，2010. 、査読無し - 福田勝己，小林光男 他，マイクロ領域における摩擦特性（第２報：触針の先端曲率半径の影響），東京高専研究報告，第41(2)号，pp.41-46，2010．、査読無し - 田中稔・田中道彦・小林光男，ねじの塑性域締付けシミュレーション(三次元応力分布を考慮した有限要素法解析)，日本産業技術教育学会 52-3，PP.229-236，2010年10月 - Yuko TAAGE, Osamu GOTO, Hirokazu YAMAMOTO, Masaki TAMURA, A Study for a High Quality Preservation System of KOKERA Roofing used in Traditional Wooden Architecture PART 1 : THE ANALYSIS OF THE LIFE CYCLE PROPERTIES OF KOKERA ROOFING, 11th World Conference on Timber Engineering in Trentino (Italy),Poster session, USB, 2010年6月(Abstract 査読) - Satomi TAKATSUKA, Osamu GOTO, Hirokazu YAMAMOTO, Masaki TAMURA, A Study for a High Quality Preservation System of KOKERA Roofing used in Traditional Wooden Architecture PART2：THE FIELD SURVEY ON PROPERTIES OF MANUFACTURING OF THE KOKERA ROOFING IN COMPARISON WITH GROWTH ENVIRONMENT, 11th World Conference on Timber Engineering in Trentino (Italy), Poster session, USB,2010年6月(Abstract 査読) - Ishiyama H, Nakakuki T，Ishii C，Kobayashi M，Development of Predictive Simulator on Drug Effectiveness in Cancer Cell Signaling System, International Conference on Control，Automation and System，ICCAS-2010，2010、査読無し - Ogawa M，Nakakuki T，Ishii C，Kobayashi M，Development of a Particle Simulator on Cancer Cell Signaling Network with PC Cluster System，International Conference on Control，Automation and System，ICCAS-2010，2010、査読無し - 林柿征・若林博之・一之瀬和夫・小久保邦雄・小林光男，円管の塑性座屈を利用した片側締結ボルト，日本ねじ研究協会 41-4，PP.96-102，2010年4月 テーマ３： ２０１４年 （査読有り） - ＊田村雅紀，依田和久，大島正記，斉藤順一，副産微粉を混和したコンクリートの災害時を含む品質保証と力学特性への影響，日本コンクリート工学会年次大会論文集, Vol.36, No.1, pp.2182-2184, 2014.7 テーマ３： ２０１３年 （査読有り） - ＊田村雅紀，依田和久，大島正記，斉藤順一，二次副産材を混和したコンクリートの資源環境保全貢献性とフレッシュ性状への影響，日本コンクリート工学会次大会論文集, Vol.35, No.1, pp.1927-1932, 2013.7 テーマ３： ２０１２年 （査読有り） - ＊小室清人、田村雅紀、炭素固定性を有する海洋生物殻を用いた鉄筋コンクリート造建築物のカーボンニュートラル性の検討、日本建築学会技術報告集,第40号,pp.841-846、2012.10、査読有り - ＊石川嘉崇，古川雄太，阿部道彦：各種スラグ細骨材との性状比較によるIGCC石炭溶融スラグのコンクリート用細骨材としての有用性の検討，日本建築学会構造系論文集 No.676, pp.799-805, 2012.6、査読有り - ＊上本洋、阿部道彦、鹿毛忠継、浅野研一：高炉スラグ細骨材と天然砂を用いたコンクリートの凍結融解に関する実験, コンクリート工学年次論文集, Vol.34, No.1, pp.100-105, 2012.7、査読有り - ＊石川嘉崇，古川雄太，阿部道彦：各種スラグ細骨材との性状比較によるIGCC石炭溶融スラグのコンクリート用細骨材としての有用性の検討，日本建築学会構造系論文集 No.676, pp.799-805, 2012.6、査読有り （査読無し） - 阿部道彦, 試験の適正な実施に向けて、建材試験情報, Vol.48, p.1, 2012.7、査読無し - 20 Michihiko ABE, Hiroshi WATANABE, Hiroshi JINNAI, Tadatsugu KAGE, Akira NISHIDA：Committee Report : JCI-TC095A, Technical Committee on Interpretation of Quality Standards and Testing Methods for Concrete, 2012.3、査読無し - 阿部道彦、他１３名：高炉スラグ細骨材を用いるコンクリート施工についての調査研究（その３）報告書, 日本建築学会, 2012.3、査読無し - 桝田佳寛、阿部道彦、他20名：受託研究報告書 原子力発電所施設における小規模鉄筋コンクリート工事の品質管理に関する研究（最終報告書ドラフト版）, 建築研究振興協会, 2012.2、査読無し テーマ３： ２０１１年 （査読有り） - 桝田佳寛、石東昇、阿部道彦、鹿毛忠継：高炉スラグ細骨材を使用したコンクリートの圧縮強度および細孔構造に関する実験, 日本建築学会構造系論文集, No.665, pp.1199-1204, 2011.7、査読有り - 鈴木澄江、真野孝次、阿部道彦：硬焼生石灰を添加したモルタル供試体によるポップアウトの確認試験方法に関する実験的検討, コンクリート工学年次論文集, Vol.33, ROMNo.1010, 2011.6、査読有り （査読無し） - 君島新一，田村雅紀，大原千佳子，新素材壁紙のテクスチャーに関する自然素材の表現性評価，工学院大学研究報告，第111号，2011.11 、査読無し - 小室清人，田村雅紀，炭素固定性を有する海洋生物殻含有建材に関するカーボンニュートラル性の検証,工学院大学研究報告,第111号,2011.11、査読無し - 上本洋、阿部道彦、鹿毛忠継、浅野研一：高炉スラグ細骨材を用いたコンクリートの凍結融解に関する実験, コンクリート工学年次論文集, Vol.33, ROMNo.1014, 2011.6、査読有り - 阿部道彦：スマートな建材をめざして 建築材料の変遷, J. Soc. Inorg. Material, Vol.18, No.355, pp.325-333, 2011.11、査読無し - 小室清人、田村雅紀、炭素固定性を有する海洋生物殻を混入したモルタルの基礎力学特性、日本コンクリート工学会、コンクリート工学年次大会、大阪、2011.7、査読無し - 阿部道彦、宇治公隆、野口貴文、並木哲：建設産業・材料の将来展望, コンクリート工学, Vol.49, No.6, pp.57-58, 2011.6、査読無し - 阿部道彦、中田善久、濱崎仁：型枠の設計・施工指針改定ダイジェスト, 建築技術, No.737, pp.172-177, 2011.6、査読無し - 阿部道彦、渡辺博志、陣内浩、鹿毛忠継、西田朗：委員会報告 コンクリートに関連する品質基準・試験方法の解釈研究委員会, コンクリート工学年次論文集, Vol.33, No.1, pp.36-40, 2011.6 、査読無し - 阿部道彦、宇治公隆、野口貴文、並木哲：建設産業・建設材料の将来展開 日本学術振興会建設材料第76委員会第400回会議, 建築技術, No.736, p.197, 2011.5、査読無し - 阿部道彦、中田善久、濱崎仁：日本建築学会型枠の設計施工指針改定について, コンクリート工学, Vol.49, No.4, pp.9-14, 2011.4、査読無し - 田村雅紀，コンクリートはどこまで再生利用できるのか，Architekton，総合資格学院(2010.11) 、査読無し テーマ３： ２０１０年 （査読有り） - 石川嘉崇、古川雄太、阿部道彦、友澤史紀、石炭溶融スラグ細骨材を用いたコンクリートの長期強度と耐久状、コンクリート工学論文集, Vol.32, No.1, pp.71-76, 2010、査読有り - ＊古川雄太、石川嘉崇、阿部道彦、友澤史紀：品質改善した石炭溶融スラグ細骨材を用いたコンクリートの諸性状, コンクリート工学論文集, Vol.32, No.1, pp.77-83, 2010、査読有り - M Tamura W Kyohei,Y Nachi, Environmental Impact Evaluation of In-transit and Usage of Concrete Materials conveyed to Tokyo District for promoting the Building Stock Management , Journal of SUSB(Sustainable Building Research Center), Hanyang University, Korea, 2011、査読有り - 名知洋子，田村雅紀，鈴木道哉：建築生産プロセスを考慮した建築資材の輸送形態に関する調査・分析, 日本建築学会技術報告集,pp.871-876,第16巻，第34号、2010年10月、審査有り - 塩出有三，清家剛，小山明男，田村雅紀，近藤伸美，鷹野宏輝，田口尚，ALCマテリアルフロー作成のための新築現場端材発生量調査，日本建築学会技術報告集,pp.31-36, 第32号、2010年2月、審査有り （査読無し） - 田村雅紀，山下哲郎，工学院大学建築学部で育む担い手たち，TERRA,pp.8-9, (2010.11) 、査読無し - 田村雅紀，リサイクルコンクリートによるカーボンニュートラル化，コンクリート工学，Vol.48, No.9 (2010) 、査読無し - Asuka Toyama, Michihiko Abe:Influence of Air Contents on Strength Properties of Concrete Including High Strength Area, 第10回日本・韓国建築材料施工Joint Symposium 論文集, pp.191-194, 2010.9、査読無し - 阿部道彦, コンクリートの乾燥収縮問題への対応, コンクリート工学, Vol.48, No.10, pp.78-79, 2010.10、査読無し - Hiroshi Uemoto, Michihiko Abe, Tadatsugu Kage and Kenichi Asano:Freezing and Thawing Test of Concrete Applied Blast-Furnace Slag Fine Aggregate, 第10回日本・韓国建築材料施工Joint Symposium 論文集, pp.237-241, 2010.9、査読無し - Komuro, K and M. Tamura, Fracture Properties and Carbon Neutral Analysis of Concrete Materials Containing Disposed Sea Shell, 1st ICSU、2010.12、査読無し - M. Tamura, K. Yoda, M.Oshima, J.Saito and M. Azami, A Study on Environmental Conscious Concrete with a Full Range of Secondary Byproducts Powder for Resource Conservation in Japan, 2010 PCI Annual Convention/Exhibition & third international fib Congress、2010.6、査読無し - M Tamura W Kyohei,Y Nachi, Environmental Impact Evaluation of In-transit and Usage of Concrete Materials conveyed to Tokyo District for promoting the Building Stock Management, Proceedings of the International Conference on Sustainable Building Asia, pp.267-272、2010.2、査読無し テーマ４： ２０１４年 （査読有り） - ＊隆 晃人,池間優司,淺谷耕一,水野 修, 都市災害を想定した情報収集配信ネットワークにおけるマルチホップ伝送品質の検証,電子情報通信学会技術報告, ,vol. 113, no. 472, NS2013-265, pp. 513-518，2014年3月(査読付). - T. FUJIWARA, H. OHUE, H. TAKEZAWA, K. SATO and K. YOKOTA, Synthetic jet actuator using bubbles produced by electric discharge, Koichi NISHIBE, Bulletin of the JSME, Journal of fluid science and technology (in press), 2014 【査読有】 - K. NISHIBE, Y. FUJITA, K. SATO and K. YOKOTA, Study on the fundamental flow characteristics of synthetic jets (Behavior of free synthetic jets), Bulletin of the JSME, Journal of fluid science and technology, Vol.9, No.1, [DOI: 10.1299/jfst.2014jfst0007], 2014 【査読有】 - 工藤正規， 中沢孝則，高橋政行，佐藤光太郎，西部光一，回流発生器に生じる不安定流れの制御，日本混相流学会誌「混相流」27巻5号，623-630頁，2014 【査読有】 - 市川紀充、牧田幸太、帯電した物体を金属筐体から遠ざけたときに生じる静電誘導電圧、電気学会論文誌D、Vol. 134、No. 10、pp. 1～6、2014年、査読有 - 渡邊政宏、市川紀充、坂本哲夫、帯電した人体の動きによって発生する誘導電圧を利用した動作判別、静電気学会誌、Vol. 38、No. 4、pp. 183～188、2014年、査読有 - Norimitsu Ichikawa、IEEE Transactions on Industrial Applications、Electrical fatality rate by industry in Japan, 1974-2003、Vol. 50、No. 3、pp. 1604～1609、2014年、査読有 テーマ４： ２０１３年 （査読有り） - 秋山洋平，小林亜樹，通信途絶地域との通信を行うためのDTNアーキテクチャに基づくプロトコル提案と試作，FIT2013論文集，Vol.4，pp. 149-156，2013年 (査読付) - ＊隆 晃人，山本 翔，水野 修, “都市災害を想定した減災情報ネットワークの運用方法の検証,”電子情報通信学会技術報告,IN2012-141,Vol.112,No.393,pp.15-20、2013年1月(査読付) - ＊O.Mizuno, A. Takashi, K. Asatani, “Sustainable Operation Technologies for the Mitigation Information Network in Urban Area”, IEEE Region 10 Human Technology Conference 2013, in USB, Sendai, Japan, Aug., 2013. （査読付き） テーマ４： ２０１２年 （査読有り） - 奥山耕平，荒井純一，米盛弘信、FEM解析による分割コイル方式IHクッキングヒータの漏れ磁束低減効果の検証，日本AEM学会論文誌， 2012-03、査読有り - Ryo Oura, Saneyasu Yamaguch，Fairness Comparisons Among Modern TCP Implementations，，The 6th International Workshop on Telecommunication Networking, Applications and Systems in conjunction with AINA2012，2012年3月、査読有り - 山本 翔，隆 晃人，倉田 篤，淺谷耕一，水野 修，都市災害を想定した減災情報サービスのユースケースの提案，電子情報通信学会技術報告，Vol. 111, No. 469, p.p. 115-120, IN2011-158，2012年3月、査読有り - S. Yamamoto, A.Takashi, K. Asatani, O.Mizuno, “Proposal for Mitigation Information Network Applications to Provide Communication Services,”The 11th International Symposium on Advanced Technology (ISAT-spetial), UDM2-2, Hachiouji, Japan, Oct., 2012（査読付き） - A. Takashi, S. Yamamoto, K. Asatani, O. Mizuno, “Design of the Mitigation Information network in urban area,”Asia-Pacific Network Operations and Management Symposium (APNOMS 2012), S1-6, Seoul, Korea, Sept., 2012（査読付き） - ＊小野貴之，荒井純一，電力系統に大量の風力発電が導入された場合の電力貯蔵装置の不感帯型周波数制御，電気学会B論文誌，Vol.132, No.8, pp709-717, 2012（査読付き） （査読無し） - Kyosuke Nagata, Saneyasu Yamaguchi, Hisato Ogawa, A Power Saving Method with Consideration of Performance in Android Terminals, The 9th IEEE International Conference onAutonomic and Trusted Computing (ATC 2012), Sep., 2012、査読無し - Masaya Yamada, Saneyasu Yamaguchi, Filesystem Layout Reorganization in Virtualized Environment, The 9th IEEE International Conference onAutonomic and Trusted Computing (ATC 2012), Sep., 2012、査読無し - 水野 修，淺谷耕一, Akito Takahi, Syou Yamamoto, Koichi Asatani,Osamu Mizuno,Design of the Mitigation Information network in urban area, Asia-Pacific Network Operations and Management Symposium (APNOMS 2012), Seoul Korea, Sep., 2012、査読無し - Kyosuke Nagata, Saneyasu Yamaguchi, An Android Application Launch Analyzing System, 8th ICCM: 2012 International Conference on Computing Technology and Information Management (NCM and ICNIT), Apr., 2012、査読無し - Masaya Yamada, Yuki Watanabe, Saneyasu Yamaguchi An Integrated I/O Analyzing System for Virtualized Environment, 8th ICCM: 2012 International Conference on Computing Technology and Information Management (NCM and ICNIT), Apr., 2012、査読無し - 山本 翔，隆 晃人，倉田 篤，淺谷耕一，水野 修，都市災害を想定した減災情報サービスのユースケースの提案，電子情報通信学会技術報告IN2011-158，2012年3月、査読無し - 荒井純一，電子情報通信学会東京支部学生会学生会報，新エネルギーの導入を支えるパワーエレクトロニクスと情報通信技術，第１８号，ｐ1-4，2013、査読無し テーマ４： ２０１１年 （査読有り） - Koichi Nishibe, Yuki Fujita, Kotaro Sato, Kazuhiko Yokota and Toru Koso, Experimental and Numerical Study on the Flow Characteristics of Synthetic Jets, Journal of Fluid Science and Technology Vol. 6, No.4, pp.425-436、2011、査読有り - Koichi Nishibe, Kotaro Sato, Yoshinobu Tsujimoto and Haruo Yoshiki, Control of Flow Instabilities Downstream of Radial Inlet Guide Vanes, Journal of Fluid Science and Technology Vol. 6, No.4, pp.651-661、2011、査読有り - 西部光一，藤田祐樹，佐藤光太郎，横田和彦，シンセティックジェットの基本流動特性に関する研究（第一報，自由噴流の挙動について），日本機械学会論文集（B編），第77巻，783号，2093-2104、2011、査読有り - 山田将也, 山口実靖，仮想計算機環境における二重ファイルシステム構造を考慮した仮想HDDイメージファイルの配置，，第4回Webとデータベースに関するフォーラム（WebDB Forum 2011），2011年11月、査読有り - 新居健一 , 山口実靖 ，I/O スケジューラの改善による仮想計算機環境におけるI/O性能の向上，，第4回Webとデータベースに関するフォーラム（WebDB Forum 2011），2011年11月、査読有り - 大浦 亮・山口実靖，実機を用いた高速TCPの公平性の評価，FIT2011 第10回情報科学技術フォーラム, RL-003，2011年9月、査読有り - 野原徹雄，雑賀 高，尿素を原料とするアンモニア燃料水素エネルギーシステムの研究（続報）―酵素触媒による尿素加水分解およびアンモニア分解による水素生成―，日本エネルギー学会誌，Vol.90, No.9, pp.895-904, 2011、査読有り - ＊荒井純一，安斎雄亮，「電力貯蔵装置の風力発電出力平準化制御方式」電気設備学会誌，Vol.31，No.12，pp968-973，2011、査読有り - Ohtake, H., Mazume, T., Koizumi, Y., Study on Subcooled Flow Boiling Heat Transfer under Oscillatory Flow and Vibration Conditions (Onset Nucleate Boiling, Net Vapor Generation and Critical Heat Flux), Proc. the 19th International Conference on Nuclear Engineering, CD-ROM ICONE 19-44143, 2011、査読有り - 市川紀充、金属筐体開口部に取り付けたシールド導体による静電誘導電圧の低減効果、電気設備学会誌、Vol. 31、No. 10, pp.813-820, 2011、査読有り （査読無し） - Ryo Oura and Saneyasu Yamaguchi，Fairness Analysis among Modern TCP Congestioin Avoidance Algorithms using Actual TCP Implementation and Actual Network Equipments，，2nd International Workshop on Advances in Networking and Computing (WANC)，2011年12月、査読無し - Tsubasa Matsumoto, Saneyasu Yamaguchi, and Tota Sakai，A Study on Improving Power-Consumption Performance Ratio in GPGPU Computing，，2nd International Workshop on Advances in Networking and Computing (WANC)，2011年12月、査読無し - 大竹 浩靖、馬詰 丈彦、地震振動が冷却限界および沸騰気泡挙動に及ぼす影響に関する研究（加熱面振動下のCHF発生機構の考察）、第16回動力エネルギー技術シンポジウム、日本機械学会、大阪、2011年6月、査読無し - 米盛弘信，小林 幹：“用途を都市減災に据えた独立型太陽光発電の開発”，電気設備学会誌，31巻4号，pp.273-276 (2011-04)、査読無し - Yosuke Kuno, Kenichi Nii and Saneyasu Yamaguchi, “A Study on Performance of Processes in Migrating Virtual Machines,” The Fourth International Workshop on Ad Hoc, Sensor and P2P Networks (AHSP2011)、査読無し - Yusuke Nagasako and Saneyasu Yamaguchi, “A Server Cache Size Aware Cache Replacement Algorithm for Block Level Network Storage,” The Fourth International Workshop on Ad Hoc, Sensor and P2P Networks (AHSP2011) 、査読無し - 石川直樹，小林亜樹：経路情報の能動的キャッシュによるP2P探索負荷削減，電子情報通信学会技術研究報告，IN2010-，2011、査読無し - Ryota Tsunoda, Koichi Nishibe, Yuki Fujita, Kotaro Sato, Kazuhiko Yokota and Toru Koso, Study on the Flow Characteristics of Synthetic Jets near a Rigid Plane Boundary, ASME-JSME-KSME Joint Fluids Engineering Conference, 9th Symposium on Fundamental Issues and Perspectives in Fluid Mechanics, 2011、査読無し - Kyosuke Okamura, Junichi Arai,Yukihiro Sawada「Study on Voltage Control of Distribution Network with Photovoltaic power Generation」，ICEE国際学会，香港，ICEE-A-130,2011年７月11日、査読無し - Tsuyoshi Takada, Junichi Arai, Kaoru Koyanagi, Ryuichi Yokoyama,「Analysis of Flexible Inverter for Household Photovoltaic Cell with Active Power and Reactive Power Controls」，ICEE国際学会，香港，ICEE-A-134, 2011年７月、査読無し - Shuhei Yamada, Junichi,Arai,「Research of microgrid composed of inverter power source and synchronous generator」，ICEE国際学会，香港，ICEE-A-129，2011年７月、査読無し - Norimitsu Ichikawa, Yuuki Huruta, Electrostatically induced voltage generated in “metal boxes with different volume” measured by spark gap and electromagnetic wave sensor, IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, Vol. 18, No. 5, pp.1433-1438、2011、査読あり - Norimitsu Ichikawa, Seiji Takei, Change in electrostatically induced voltages of an ungrounded metal box without openings generated by a moving charged object, 14th International Symposium on Electrets, Montpellier, pp. 191-192, 2011、査読無し テーマ４： ２０１０年 （査読有り） - 新居健一、山口実靖：仮想化環境におけるI/Oスケジューラの動作と性能に関する考察，インターネットコンファレンス2010，2010年10月、査読有り - 野原徹雄，雑賀 高，石見聖人，齊藤洋輔，尿素を原料とするアンモニア燃料水素エネルギーシステムの研究，89(10), pp. 996-1005, 2010、査読有り - 市川紀充：「非接地金属筐体内の導体に生じる静電誘導電圧」，電気設備学会誌，Vol. 30，No. 7，pp. 599～606，2010年、査読有り - Norimitsu Ichikawa, “Measuring of electrostatically induced voltage and its polarity in partially opened metal box by means of neon lamp and photomultiplier tube”, Journal of Electrostatics, Vol. 65, No. 4, pp. 315～320, 2010、査読有り - Norimitsu Ichikawa, Yuuki Furuta, “Electrostatically induced voltage generated in metal boxes of different volume”, 7th Conference of the French Society of Electrostatics, pp. 318～321, Montpellier, Aug. 2010、査読有り （査読無し） - Ryota Tsunoda, Koichi Nishibe, Yuki Fujita, Kotaro Sato, Kazuhiko Yokota and Toru Koso, Study on the Flow Characteristics of Synthetic Jets near a Rigid Plane Boundary, ASME-JSME-KSME Joint Fluids Engineering Conference 2011, 9th Symposium on Fundamental, Issues and Perspectives in Fluid Mechanics, Hamamatsu, 2010.07.24、査読無し - Koichi Nishibe, Yuki Fujita, Kotaro Sato, Kazuhiko Yokota and Toru Koso, Study on the Flow Structure of the Synthetic Jet, Int. Conf. on Jets, Wakes and Separated Flows, CD-ROM, September 16-19, 2010、査読無し - Koichi Nishibe, Kotaro Sato, Yoshinobu Tsujimoto and Haruo Yoshiki, Experimental and Numerical Study on the Control of Flow Instabilities Downstream of Radial Inlet Guide Vanes, Int. Conf. on Jets, Wakes and Separated Flows, CD-ROM, September 16-19, 2010、査読無し - Hirano, T., Nohara, T., Saika, T., DME Hybrid Power System with CO2 Recycling for Commercial Vehicles, SAR Paper 2010-01-1789, SAE Power Systems Conference, Ft. Worth, Texas, USA, November 3, 2010、査読無し - Junichi Arai, Ryo, Tanaka, “A stability analysis of inverter operation for renewable energy”, ICEE2010 conference, PSAMSA-08, Busan, Korea, July, 2010、査読無し - Arai, A., Kanzaki, Y., Saito, Y., Nohara, T. Saika, T., A Fuel-Cell Electric Vehicle with Cracking and Electrolysis of Ammonia, SAE Paper 2010-01-1791 SAE Power Systems Conference, Ft. Worth, Texas, USA, November 3, 2010、査読無し - Atsushi HORIKAWA, Ryo TAKAGI, Miki KOBAYASHI “Verification of Salt Damage Prevention Effect of Photocatalysts on the PV Module Assuming the Sea Water” The 9th International Symposium on Advanced Technology, 2010.11.5, Kogakuin Univ. 、査読無し - Ohtake, H., Mazume, T., Koizumi, Y., Study on Subcooled Flow Boiling Heat Transfer under Vibration Conditions of Sinusoids and Seismic Shock Waves, Proc. the 18th International Conference on Nuclear Engineering, CD-ROM ICONE18-30180, 2010、査読無し - 雑賀 高、自動車のエクセルギー解析、自動車技術、64(4)、pp.10-15、2010、査読無し - 雑賀 高，液体アンモニアを燃料とする新しい水素生成装置の開発，燃料電池（秋号），10(2)，pp.87-91，2010、査読無し - 市川紀充：「電気設備学会における安全への取り組み」，安全工学，Vol. 49，No. 6，pp. 370～371，2010年．、査読無し - 市川紀充：「電気学会産業応用部門生産設備管理技術委員会における安全への取り組み」，安全工学，Vol. 49，No. 6，pp. 367～369，2010年、査読無し - 小林 幹，市川紀充：「電気設備技術者のための大学院教育システム」，電気設備学会誌，Vol. 30，No. 5，pp. 382～383，2010年、査読無し テーマ５： ２０１４年 （査読有り） - ＊Y. Masuzawa, Y. Hisada, M. Murakami, J. Shindo, M. Miyamura, H. Suwa, S. Tanaka, K. Mizukoshi, and Y. Nakajima, Practice on an Education and Training Program to Development of Response Literacy to Earthquake Disaster in a Central Business District in Japan, J. Disaster Research, Special Issue on “Urban Resilience” for Mega Earthquake Disasters, 9/ 2, 216-236, 2014.3、査読有 （査読無し） - ＊村上正浩、新藤 淳、久田嘉章：新宿駅周辺地域を対象とした都心業務地域のエリア防災に関する研究 その1：都市再生安全確保計画と今後の課題、第14回日本地震工学シンポジウム、pp.1-10、2014.12（投稿中）、査読無し - ＊新藤 淳、村上正浩、久田嘉章：新宿駅周辺地域を対象とした都心業務地域のエリア防災に関する研究 その２：地域連携による危機対応とその標準化、第14回日本地震工学シンポジウム、pp.1-8、2014.12（投稿中）、査読無し テーマ５： ２０１３年 （査読無し） - 筧淳夫，医療施設の震災対策－建築的な視点－，保健の科学，55巻11号，pp.730-734，2013年11月、査読無し - 村上正浩、帰宅困難者数の推計へのモバイル空間統計の活用, 都市計画, 62 6 64-67, 2013、査読無し - 村上正浩、新宿駅周辺地域におけるエリア防災の取組 その2：都市再生安全確保計画と今後の課題, 、公開研究会「大地震から巨大都市（首都）をどう守るか-東日本大震災の経験を踏まえた建物・まちの対策-」、pp. 49-56, 2013、査読無し - 村上正浩, 地域防災拠点としての大学を目指して, 私学経営, 462、 pp.26-39, 2013、査読無し - 村上 正浩, 大学を地域防災拠点とした防災・減災の取り組み, 日本地震工、査読無し学会誌, 19, pp.5-8, 2013 テーマ５： ２０１２年 （査読有り） - 佐藤 豪，村上正浩，久保智弘，長澤 泰，筧 淳夫，山下哲郎、首都直下地震を想定した新宿駅周辺の被災人口推計と医療拠点配置の検討、日本建築学会計画系論文集第77巻 第682号、2012年12月（掲載決定）、査読有り - ＊新藤 淳、平本達也、村上正浩、久田嘉章、東日本大震災時における事業者の行動等について、新宿駅西口地域を対象としたアンケート調査より、日本地震工学会論文集、第12巻、第4号、2012（掲載決定）、査読有り - ＊久保智弘、久田嘉章、相澤幸治、大宮憲司、小泉秀斗、東日本大震災における首都圏超高層建築における被害調査と震度アンケート調査、日本地震工学会論文集、pp.1-2、2012.11、査読有 - ＊佐藤豪，長澤泰，筧淳夫，村上正浩，久保智弘，山下哲郎：首都直下地震を想定した新宿駅周辺の被災人口推計と医療拠点配置の検討，日本建築学会計画系論文集77巻682号，pp.2749-2755，2012年12月，査読有り （査読無し） - 山下哲郎，伊藤正，瀬川寛，筧淳夫：座談会 震災時の病院BCPを支える建築機能保持，近代建築Vol.66 No.11，pp.54-60，2012年11月，査読無し - 村上正浩、新宿駅周辺地域の防災まちづくりに向けて、防災システム、35巻、2号、pp.1-6、2012，査読無し テーマ５： ２０１１年 （査読有り） - 鈴木光、吉田倬郎、三原斉、施工者から見た外壁ラス下地モルタル塗り仕上げの現状の研究、日本建築学会計画系論文集Vol.76.No.661, pp.673-679, 2011.3、査読有り - 江川香奈，内田聡，野田五十樹，依田育士，堀内義仁，小林健一，筧淳夫，長澤泰，病院の傷病者受け入れ潜在能力に関する分析－災害傷病者の病院における収容場所に関する研究，日本建築学会計画系論文集，77巻669号，pp.2057-2064，2011年11月，査読有り - Tomohiro KUBO, Yoshiaki HISADA, Masahiro MURAKAMI, Fusako KOSUGE and Kohei HAMANO: Application of an Earthquake Early Warning System and a Real-time Strong Motion Monitoring System in Emergency Response in a High-rise Building, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Volume 31, Issue 2, pp.231-239、2011、査読有り - 山下光博、安藤翔、吉田倬郎、工科系大学の施設管理費に関する事例調査～工学院大学の新宿校舎および八王子キャンパスにおける施設管理費の構成と経年推移～、日本建築学会計画系論文集vol76no660pp 439-446、2011年2月、査読有り - 村上正浩、久田嘉章、高度利用市街地の震災対策―新宿駅周辺地域を事例として―、地域防災研究論文集、第3巻、pp. 35-44、2011、査読有り （査読無し） - Mitsuhiro YAMASHITA,Takuro YOSHIDA, The basic study on the facility management expense for Engineering University, Proceedings of the The 16th International Symposium on“Advancement of Construction Management and Real Estate”pp375-380、2011.09.25、査読無し - 吉田倬郎、建築費概算の意義と課題、建築と積算、Vol.43、No.463、pp.25-28, 2011.7 - 吉田倬郎、建築分野における資源循環、建材試験情報vol47、pp5-10、2011年1月、査読無し - 吉田倬郎、ロングライフビル推進における公営住宅等ストック総合改善事業の意義、BELCA NEWS、vol22no130, 2011年1月、査読無し - ＊村上正浩、久田嘉章、高度利用市街地の震災対策―新宿駅周辺地域を事例として―、地域防災研究論文集 第3巻、2011年3月、査読無し - 村上正浩、震災特集(3)：復旧・復興への取り組み 避難所での段ボールを使った被災者の支援の取り組み、住宅、60巻、pp.11-14、2011、査読なし テーマ５： ２０１０年 （査読有り） - 山下光博、安藤翔、吉田倬郎、分棟型の工科系大学の施設管理費の構成と経年推移に関する事例研究、第26回建築生産シンポジウム論文集241-248、2010年7月、査読有り - 安藤翔、山下光博、吉田倬郎、単棟型の工科系大学の施設管理費の構成と経年推移に関する事例研究、第26回建築生産シンポジウム論文集249-256、2010年7月、査読有り - 飯田恭一、吉田倬郎、建物の取り壊し理由とその存続期間等に関する研究日本建築学会計画系論文集vol vol75no652pp 1573-1579、2010年6月、査読有り （査読無し） - 村上正浩、高度利用市街地が抱える災害医療問題とその解決に向けて－新宿駅西口地域をモデルケースにして－、リスク対策.com、Vol.22、pp.76-79、2010年11月、査読なし - 村上正浩、大学と地域が連携した減災への取り組み、新都市、 64-10、pp.74-77、2010年10月、査読なし

＜図書＞

テーマ１ - 東日本大震災空間構造調査報告ワーキンググループ（山下哲男ほか）、東日本大震災合同調査報告 建築編 3 シェル・空間構造、日本建築学会、3.1、3.2、2014年8月 - 小野里憲一、西村彰敏、「考えるプロセスがわかる」変形を理解する構造力学、彰国社、237p、2014.4 - ＊後藤治・足立裕司他，被災歴史的建造物の調査・復旧方法の対応マニュアル，日本建築士会連合会，PP.1-100，2014年3月 - 南一誠・後藤治他，日本建築学会叢書9 市民と専門家が協働する成熟社会の建築・まちづくり，日本建築学会，PP.38-50，2014年3月 - ＊久田嘉章ほか編集,免震建築物のための設計用入力地震動作成ガイドライン、日本免震構造協、123項、2014年1月 - 荒井純一，伊庭健二，鈴木克巳，藤田五郎，基本からわかる電力システム講義ノート，オーム社，170項，2014.1 - 市川紀充 他4名、基礎からわかる電磁気学講義ノート、オーム社、225頁、2014 - 市川紀充 他8名、ビル・工場電気設備の安全・安心環境構築（電気学会技術報告第1314号）、電気学会、53頁、2014 - ＊久田嘉章, Ⅱ編4.2 入力地震動（分担）、Ⅳ編2.1 震源近傍の強震動評価に関する最新の知見、免震構造設計指針（日本建築学会）、pp.116-180、2013 - 一瀬賢一､西田 朗、小野里憲一、他、高強度コンクリート施工指針・同解説、日本建築学会、248p、2013.11 - 長谷見雄二・後藤治他，文化財建造物の火災対策指針とその解説，PP.1-3～10・3-5～6・3-24～25，2013年3月 - 桝田佳寛、阿部道彦、小野里憲一、他32名：建築工事標準仕様書・同解説 JASS5N 原子力発電所施設における鉄筋コンクリート工事、日本建築学会、459p., 2013.2.15 - 阿部道彦ほか12名，高炉スラグ細骨材を使用するコンクリートの調合設計・施工指針・同解説，日本建築学会，160頁，2013.2 - 耐震構造の設計改訂WG（山下哲男ほか）, 耐震構造の設計 学びやすい構造設計, 日本建築学会 関東支部, 鋼構造, 367-452, 2012年10月15日 - N. Kawai, Preliminary Reconnaissance Report of the 2011 Tohoku-Chiho Taiheiyo-Oki Earthquake, Chapter 3 Damage to Timber Buildings, pp.115-148（分担）, Architectural Institute of Japan, 2012.09 - 山下哲男・西川豊宏ほか、既存建築物の耐震診断・耐震補強設計マニュアル2012年度版編集委員会WG9, , 既存建築物の耐震診断・耐震補強設計マニュアル2012年度版 下巻, 一般社団法人 建築研究振興協会、同 構造調査コンサルティング協会、横浜市建築設計協同組合, 非構造部材の診断と補強, 191-192,198-204, 2012年9月1日 - 山下哲男・西川豊宏ほか、既存建築物の耐震診断・耐震補強設計マニュアル2012年度版編集委員会WG5, , 既存建築物の耐震診断・耐震補強設計マニュアル2012年度版 上巻, 一般社団法人 建築研究振興協会、同 構造調査コンサルティング協会、横浜市建築設計協同組合, 屋内運動場, 278-281, 2012年9月1日 - 廣澤雅也、勅使河原正臣、小野里憲一、他22名：「埼玉県公共施設のための耐震診断・耐震改修マニュアル」2012年度改訂版、埼玉建築設計監理協会、851ページ、2012.9.25 - 廣澤雅也、勅使河原正臣、小野里憲一、他22名：既存建築物の耐震診断・耐震補強設計マニュアル２０１２改定版、建築研究振興協会、851ページ、2012.9.1 - 高橋茂、真野孝次、小野里憲一、他19名：平成24年度 コンクリート技士研修テキスト、日本コンクリート工学協会、166ページ、2012.6.15 - ＊大橋竜太・後藤治・永井康雄・山崎鯛介他，東日本大震災文化財被災建造物復旧支援事業（文化財ドクター派遣事業）報告書，日本建築学会・建築・歴史意匠委員会・災害特別調査研究WG，CD-ROM版，2012年3月 - ＊久田嘉章, 新藤 淳, 久保智弘、2011年東北地方太平洋沖地震災害調査速報、4.4.4 超高層建物の現状（分担）、日本建築学会、pp.116-180、2011年７月 - 久田嘉章, 社会貢献学入門－社会貢献活動支援士を目指して－、第３章・第１節 建物・都市の防災・減災（分担）、TKK３大学連携プロジェクト共同テキスト開発委員会、pp.57-66, 2011 - 大野義照、小野里憲一、他：鉄筋コンクリート造配筋指針・同解説 2010、9章（分担）・付録B、日本建築学会、2010年11月5日 - 河合直人、2011年東北地方太平洋沖地震災害調査速報、第６章 各構造の被害、6.1木造建物の被害（分担）、pp.383-401、日本建築学会、2011年8月 - 鯉渕、小久保邦雄 編著；疲労破壊事故の解析と強度対策，日刊工業新聞社(2011.01 共著) - 上野勝久・大野敏・大橋竜太・後藤治・藤川昌樹他，2011 年東北地方太平洋沖地震災害調査速報 6-8歴史的建造物の被害，日本建築学会，PP.553-572，2011年8月 - 吉田倬郎、建築積算士ガイドブック、２．建設産業について（分担）、pp.10-20、（社）日本建築積算協会、2011年4月 - 村上正浩、いまからのキャンパスづくり 大学の将来戦略のためのキャンパス計画とマネジメント（分担）、pp.175-177、日本建築学会、2011 - 阿部道彦、他12名：型枠の設計・施工指針（分担）、pp.1-6、日本建築学会、2011.2 - 後藤 治、土木学会歴史的構造物保全技術連合小委員会（五十畑弘、後藤治他25名）、歴史的土木構造物の保全、2章3節 防災の計画（分担）、pp.64-70、鹿島出版会、2010年 - 後藤 治，志岐祐一，二村悟，三井一成，赤松實，大野秀敏、髙島屋東京店建造物歴史調査報告書（編集）、pp.1-13 1、株式会社髙島屋、2010年 - 後藤 治，村上正浩、日本IBMビル1971-2009 建築とファシリティマネジメントのライフタイム記録（松成和夫・関浩治他編）、8章3節 計画当初の建築法規・消防法と、その後の変化と対応（分担）、pp.164-166、新建築社、2010年 - 小林光男他，新版固体潤滑ハンドブック，トライボロジー学会編，養賢堂pp.259-261、2010 - 野口貴文，今本啓一，小山明男，兼松学，田村雅紀，馬場英美，ベーシック建築材料，彰国社，2010年４月 - 村上正浩、後藤治、計画当初の建築法規・消防法、その後の変化、新建築2010年9月別冊 日本IBM本社ビル1971-2009 建築とファシリティマネジメントのライフタイム記録、株式会社新建築社、pp.164-166、2010年9月

＜学会発表＞

省略（文献数は 291～869）

＜研究成果の公開状況＞（上記以外）

シンポジウム・学会等の実施状況、インターネットでの公開状況等 ホームページで公開している場合には、URLを記載してください。 ＜既に実施しているもの＞ 870. ＊ホームページによる成果公開： http://www.ns.kogakuin.ac.jp/~wwgt024/ 2010～2013年度都市減災研究センター・年次成果報告書 http://www.ns.kogakuin.ac.jp/~wwgt024/houkokusyo.html 東日本大大震災での地震観測記録 http://kouzou.cc.kogakuin.ac.jp/example/EQ_1997_2007_set.html 東日本大震災での室内の様子 http://tasukeai.cc.kogakuin.ac.jp/opendata/Material/kubo/kogakuin/20110311_25FAtKogakuin.wmv 871. ＊都市減災研究センター（UDM） 年次報告会の開催 2013年度中間成果報告会（2013年6月15日、工学院大学にて） 報告会レポート：http://www.kogakuin.ac.jp/news/2013/cbr7au0000022a9l-att/091002.pdf 2011年度活動報告会（2012年5月28日、工学院大学にて） 報告会レポート：http://www.kogakuin.ac.jp/research/pdf/udm20120528report.pdf 2010年度活動報告会/外部評価委員会（2011年６月１８日、工学院大学にて） 872. ＊都市減災研究センター（UDM）主催による報告・研究会の開催 2013年度 研究テーマ１，３合同報告会（2013年7月25日開催） 研究テーマ１，２合同報告会（2014年2月13日開催） 研究テーマ４，５合同報告会（2014年2月24日開催） 2012年度 研究テーマ１，３合同報告会（2013年2月21日開催） 研究テーマ１，２合同報告会（2014年2月21日開催） 研究テーマ４，５合同報告会（2014年3月15日開催） 2011年度報告会 ・「長周期地震動等に対する室内安全セミナー」開催（2012年３月２２日、工学院大学にて） 開催報告：http://kogakuin125.jp/?p=2486 ・「東日本大震災の経験をどういかす！」報告会開催報告（2011年５月２１日、工学院大学にて） 開催報告：http://kogakuin125.jp/?p=1735 ・2011年東日本大震災に関する新宿西口地域報告会（2011年４月２０日、工学院大学にて） 開催報告http://www.kogakuin.ac.jp/news/press-release/2011/042601.pdf 2010年度 第１回（研究テーマ１）研究報告会（2010年9月29日開催） 第２回（研究テーマ２）研究報告会（2010年10月27日開催） 第３回（研究テーマ３）研究報告会（2010年11月24日開催） 第４回（研究テーマ４）研究報告会（2010年12月20日開催） 第５回（研究テーマ５）研究報告会（2011年2月21日開催） 873. ＊リアルタイム広域情報共有システム リアルタイム地震観測システム ・新宿キャンパス http://realtime.cc.kogakuin.ac.jp/ ・八王子キャンパス http://ns-realtime.cc.kogakuin.ac.jp/ 広域情報共有システム ・現地本部メンバー用 http://gensai.cc.kogakuin.ac.jp/rwis/edit.htm ・一般閲覧者用 http://gensai.cc.kogakuin.ac.jp/rwis/view.htm 874. ＊新宿駅周辺地域防災訓練の実施・報告書 平成２４年度新宿駅西口地域・地震防災訓練報告書（工学院大学） http://kouzou.cc.kogakuin.ac.jp/open/Shinjuku/2012kogakuin/report.pdf 平成２３年度新宿駅西口地域・地震防災訓練報告書（工学院大学） http://kouzou.cc.kogakuin.ac.jp/open/Shinjuku/2011kogakuin/report.pdf 平成２２年度新宿駅西口地域・地震防災訓練報告書（工学院大学） http://kouzou.cc.kogakuin.ac.jp/open/Shinjuku/2010kogakuin/report.pdf 875. 関連学協会による研究報告会の開催 ・日本災害看護学会・第16回年次大会において、シンポジウムⅢ「大都市の減災対策について考える」の開催（2014年8月20日、京王プラザホテルにて） ・日本建築学会・公開研究会「大地震から巨大都市（首都）をどう守るのか－東日本大震災の経験を踏また建物・まちの対策－」の企画・開催、日本建築学会、2013年12月20日 ＜これから実施する予定のもの＞ ・都市減災研究センター・最終成果報告会（2015年3月を予定） ・都市減災研究センター・研究成果報告会（2014年12月～2015月1月に３回開催予定） ・最終成果報告書の刊行（2015年３月予定） ・新宿駅周辺防災対策協議会セミナー・講習会、2014年7月～2015年2月 ・新宿駅周辺防災対策協議会・地震防災訓練、2014年11月27日 ・第14回日本地震工学シンポジウム（2014年12月4～6日）にて、セッション名「大地震から巨大都市をどう守るのか（オーガナイザー：久田嘉章・工学院大学，大原美保・土木研究所）」を開催予定

１４　その他の研究成果等

「１２ 研究発表の状況」で記述した論文、学会発表等以外の研究成果及び企業との連携実績があれば具体的に記入してください。 また、上記１１(４)に記載した研究成果に対応するものには＊を付してください。 ※ 論文や学会発表等になじまない研究である場合は、本欄を充実させること 876. ＊新宿駅周辺地域防災協議会（久田嘉章は副座長、西口部会の座長）によるセミナー・講習会・シンポジウムの開催、地域防災訓練の実施などに、本プロジェクト研究の成果を活用し、得られた検証結果を研究にフィードバックしている。 2010～2014年度新宿駅周辺地域防災訓練（2014年は11月17日に実施予定） 2010～2014年度新宿駅周辺防災対策協議会・連続セミナー（工学院大学にて計６回開催予定） 2010～2014年度防災対策協議会・医療救護講習会（工学院大学にて計３回開催予定） 2012度新宿駅周辺防災対策協議会シンポジウム（2012年７月１１日、新宿文化センターにて） http://www.city.shinjuku.lg.jp/whatsnew/pub/2012/0711-01.html 2011年東日本大震災に関する新宿西口地域報告会（2011年４月２０日、工学院大学にて） http://www.city.shinjuku.lg.jp/whatsnew/pub/2011/0420-01.html 2011年度新宿駅周辺防災対策協議会西口地域訓練検証会（2012年3月29日、工学院大学） http://www.kogakuin.ac.jp/news/201204/1001.html 2011年度新宿駅周辺地域防災訓練（2012年2月3日実施） http://www.city.shinjuku.lg.jp/whatsnew/pub/2012/0113-01.html 2010度新宿駅周辺防災対策協議会西口地域訓練検証会（2011年2月1日、角筈区民ホール ） http://www.kenchikugakubu.jp/news/2011012501.html 2010年度新宿駅周辺地域防災訓練（2010年10月5日実施） http://www.kogakuin.ac.jp/homepage/2010/093001.pdf 877. 工学院大学防災訓練による実証実験：工学院大学では毎年全学生・教員参加による大規模な防災訓練を実施しており、その中で発災対応型訓練や地域連携訓練など、本プロジェクトの成果を活用した実証実験を行っている。 2014年度新宿・八王子キャンパス・地震防災訓練（2014年11月6日実施予定） 2013年度新宿・八王子キャンパス・地震防災訓練（2013年11月28日） 2012年度新宿・八王子キャンパス・地震防災訓練（2012年11月14日） 2011年度新宿キャンパス・地震防災訓練（2011年11月10日） http://www.kogakuin.ac.jp/homepage/2011/110401.html 2010年度八王子キャンパス・地震防災訓練（2010年11月12日） http://www.kogakuin.ac.jp/news/201101/2701.html 2010年度新宿キャンパス・地震防災訓練（2010年10月5日） http://www.kogakuin.ac.jp/news/201010/2601.html 国・自治体などにおける政策への反映 878. ＊都市再生本部・都市再生の推進に係る有識者ボード防災ＷＧ（事務局：内閣官房地域活性化統合事務局）において、本プロジェクト・テーマ５の成果（担当：村上正浩）を「人口・機能集積エリアにおけるエリア防災のあり方 とりまとめ、地域活性化事務局、2011年12月）」に反映し、都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行、都市再生安全確保計画制度（都市再生本部）の創設に貢献した。都市再生安全確保計画については、2012年度は新宿駅周辺地域のほか7地区をモデルとして実施し、2013年度以降、その成果をもとに全国の都市再生緊急整備地域（全国63地域を指定）で展開されていく。 ・人口・機能集積エリアにおけるエリア防災のあり方とりまとめ http://www.toshisaisei.go.jp/yuushikisya/anzenkakuho/231222/1.pdf ・都市再生安全確保計画制度について http://www.toshisaisei.go.jp/yuushikisya/anzenkakuho/index.html 879. ＊内閣府・中央防災会議「防災対策推進検討会議」首都直下地震対策検討ワーキンググループの委員（久田嘉章）として、緊急に取り組むべき首都直下地震対策の中間報告書（平成２４年７月１９日公表）などに、首都中心市街地での官民連携によ震災対策などに成果の一部が反映された。 ・防災対策推進検討会議 首都直下地震対策検討ワーキンググループ http://www.bousai.go.jp/jishin/chubou/taisaku_shutochokka/index.html ・中間報告（平成２４年７月１９日公表） ・首都直下地震対策について 中間報告 概要： http://www.bousai.go.jp/jishin/chubou/taisaku_shutochokka/pdf/20120719_chuukan_gaiyou.pdf ・首都直下地震対策について 中間報告 本文： http://www.bousai.go.jp/jishin/chubou/taisaku_shutochokka/pdf/20120719_chuukan.pdf 880. ＊東京都防災会議地震部会の専門委員（久田嘉章）として、首都直下地震等による東京の被害想定（平成24年4月18日公表）において首都直下地震による地震動や高層建物の対策などで成果の一部が反映された。今後は、南海トラフ巨大地震などに対する長周期地震動対策などで活動を継続予定。 ・東京都防災会議： http://www.bousai.metro.tokyo.jp/japanese/tmg/meeting/index.html ・首都直下地震等による東京の被害想定（平成24年4月18日公表） http://www.bousai.metro.tokyo.jp/japanese/tmg/assumption_h24.html 881. ＊気象庁「長周期地震動に関する情報のあり方検討会」の委員（久田嘉章）として、長周期地震動に関する情報のあり方報告書（平成24年4月26日）などに成果の一部が反映された。今後は、観測や予測した長周期地震動の公開の方法に関して審議を継続する予定。 ・気象庁「長周期地震動に関する情報のあり方検討会」 http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/tyoshuki_kentokai/index.html ・長周期地震動に関する情報のあり方報告書（平成24年4月26日） http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/tyoshuki_kentokai/hokoku/tyoshukikento_hokoku.html 882. 港区「防災街づくり検討委員会」の委員（久田嘉章）として、「港区地域防災計画改定の基本的考え方」と「港区防災街づくり整備指針の基本的方向性（案）」などに成果の一部が反映された。 ・港区地域防災計画改定の基本的考え方2012年6月21日）： http://www.city.minato.tokyo.jp/chiikikeikakutan/kuse/kocho/documents/chiikibousai-kihon.pdf ・港区防災街づくり整備指針の基本的方向性（2012年5月21日）： http://www.city.minato.tokyo.jp/sougoukeikaku/kuse/kocho/documents/bousai-kihon-houkousei.pdf 883. ＊日本建築学会による東日本大震災からの提言「建築の原点に立ち返る －暮らしの場の再生と革新－ 東日本大震災に鑑みて（第一次提言：2011年9月9日）、および、「建築の原点に立ち返る－暮らしの場の再生と革新、東日本大震災に鑑みて（第二次提言、2013年6.月21日））」に、新宿駅周辺地域などで得られた教訓を反映した。 建築の原点に立ち返る －暮らしの場の再生と革新－ 東日本大震災に鑑みて（第一次提言：2011年9月9日）：http://www.aij.or.jp/scripts/request/document/20110909-1.pdf 建築の原点に立ち返る－暮らしの場の再生と革新、東日本大震災に鑑みて（第二次提言、2013年6.月21日）：http://www.aij.or.jp/jpn/symposium/2013/pubcom20130621.pdf 企業との連携実績 ・株式会社・日本建築住宅センターと連携し、「建築・住宅分野における「高度利用者向け緊急地震速報」の利活用事例及び新たな利活用に関する研究報告書」を執筆（＊13）した。 ・建築・住宅分野における「高度利用者向け緊急地震速報」の利活用事例及び新たな利活用に関する新たな利活用に関する研究報告書：http://bhcj.co.jp/business/research.html ・晴海トリトンスクエアにおける震災対策の検討：晴海コーポレーション、日建設計総合研究所、CMSとPHPを利用した超高層建築における地震災害時の被害情報収集システムの開発 http://harumi-triton.co.jp/wordpress/ 884. 各種メディアでの研究・コメント等 2014年 ・NHK、首都圏ネットワーク、長周期地震動と高層建物の即時対応に関するコメント、2014年3月18日 ・AERA、首都直下地震は「震度７」？、へのコメント、2014年3月17日 ・日本テレビ、３１１特番、長周期地震動へのコメント、2014年3月11日 ・読売新聞、長周期地震動予報へ、コメント掲載、2014年2月27日 ・都政新報、東京新時代へ⑥、都知事選 識者に聞く「逃げずに済むまちづくりを」掲載、2014年2月4日 ・合併増刊号AERA、首都直下地震・被害想定の「路線転換」にコメント掲載、2014年1月6日 2013年 ・日本経済新聞、｢長周期地震動｣の記事にコメントが掲載、2013年12月24日 ・首都直下地震 被害想定 中枢マヒ官民で防ぐ 省庁業務継続計画「合格」わずか 対策待ったなし、読売新聞 朝刊、2013年12月20日 ・TBS ひるオビ、長周期地震動による超高層建物の揺れの解析結果を提供、2013年6月11日 ・、読売新聞、長周期地震動による超高層建物の揺れや対策についてコメント、2013年5月21日 ・河北新聞、わがこと防災・減災にてコメント掲載、2013年5月20日 ・東京新聞、南海トラフ巨大地震に関する記事に東日本大震災時の新宿校舎の揺れが掲載、2013年5月15日 ・日経産業新聞、｢日経テレコン21｣の長周期地震動｢見える化｣にコメントが掲載、2013年5月10日 ・東京MX-TV、東京都被害想定（南海トラフ巨大地震）による長周期地震動と超高層建築の揺れと対策についてコメント、2013年5月1日 ・NHKニュース7、南海トラフ巨大地震による超高層建築の揺れと対策についてコメント、2013年5月1日 ・日経産業新聞、「ナゾ謎かがく：高層ビル、地震でどう揺れる？」掲載、2013年4月28日 ・日本テレビ「Zip!」、中国四川省での地震被害を受け、日本の建物の耐震性や対策へのコメント、2013年4月24日 ・、NHKスペシャル Megaquake Ⅲ 巨大地震 第２回 揺れが止まらない ～長時間地震動"の衝撃～ における超高層建築の揺れに関する情報提供、2013年4月14日 ・八王子市の自治体と連携 工学院大 災害対策を強化、日刊工業新聞、2013年3月1日 ・大学と地域との連携がつくる「災害に強いまち」、News1st.jp、2013年2月25日 ・西新宿にDCP構築 震災に備え地域力向上、建設通信新聞、2013年1月25日 ・防災・減災活動さらに推進 大学FM・地域BCP確立へ、日刊建設工業新聞、2013年1月29日 ・「帰宅困難者一時滞在施設の提供に関する協定」及び「防災・減災対策の相互連携に関する基本協定」、NHK「首都圏ネットワーク」、2013年1月17日 2012年 ・大規模災害時の帰宅困難者の一時受入について協定を結ぶと共に「防災・減災対策」も併せて締結、NHK「首都圏ネットワーク」で放送、2012年12月27日 ・特集「東日本大震災とメディア」第17弾/特別対談 昼間人口や業務機能が集中する都心部の減災対策を考える、NEW_MEDIA、2012年10月1日 ・超高層ビル街である西新宿エリアの再活性化をＰＰＰ（官民連携）の枠組で取組が始まり、本学他民間十数社と区が連携を開始、日刊建設工業新聞、2012年9月19日 ・NHKラジオ第１「NHKジャーナル」、2012年6月11日（東日本大震災時の仙台の高層ビルでの帰宅困難者受け入れに関する課題に関する特集において、「エリア防災」対策の必要性） ・NHK「ニュース7」（6月11日放送） 東大震災発生した際の、仙台の高層ビルでの帰宅困難者受け入れに関する課題についての特集で、「エリア防災」対策の必要性についての村上正浩准教授（まちづくり学科）のインタビューが放映されました。 ・NHKラジオ第1/NHKジャーナル（6月11日放送） 東大震災発生した際の、仙台の高層ビルでの帰宅困難者受け入れに関する課題についての特集で、「エリア防災」対策の必要性について語る村上正浩准教授（まちづくり学科）のインタビューが放送されました。 ・朝日新聞(4月25日付) 「高層ビル街のエリア防災」に関する記事で、村上正浩准教授(まちづくり学科)の防災対策へのコメントが掲載されました。 ・NHK総合(4月19日放送) 「クローズアップ現代/首都直下 震度7の衝撃 ～どう命を守るか～」に、新宿駅周辺地域の震災対策の取り組みが紹介されました（まちづくり学科の久田嘉章教授と村上正浩准教授が出演）。 ・産経新聞(4月19日付) 首都地震被害想定に関する記事上で、久田嘉章教授(まちづくり学科)が参加している東京都防災会議地震部会により取りまとめられた被害想定が掲載されています。 ・建築ジャーナル(4月号) 3/7に開催されたプレス懇談会の内容が紹介され、当日報告された村上正浩准教授(まちづくり学科)の新宿駅周辺地域の震災対策等の取組みが取り上げられました。 ・全私学新聞（3月13日付） 特集「私立学校の防災を考える」に本学の防災・減災に対する取り組みが紹介され、久田嘉章教授（まちづくり学科）と村上正浩准教授（まちづくり学科）のコメントが掲載されました。 ・BusinessMedia誠（3月12日配信）、モバzak（3月12日配信）、夕刊フジ（3月12日付）に、久田嘉章教授（まちづくり学科）の、震源近傍の地震動「キラーパルス」に関するコメントが掲載されました。 ・久田嘉章教授（まちづくり学科）がCBCテレビ「イッポウ」で長周期地震動や対策などについてコメントします。番組名：イッポウ、放送日：2012年3月8日（木）16:50～19:00、放送局：CBCテレビ ・久田嘉章教授（まちづくり学科）がNHK Eテレ3「サイエンスZERO」で長周期地震動と高層ビルの揺れについてコメントします。番組名：サイエンスZERO、放送日：2012年3月10日（土）午前0:00～0:30 ※9日（金）深夜、放送局：NHK 総合 ・東京新聞サンデー版（3月4日付）の特集「帰宅困難者」に、村上正浩准教授（まちづくり学科）の震災時帰宅困難者対策についての解説が掲載されました。 ・久田嘉章教授（まちづくり学科）がテレビ朝日「やじうまテレビ!～マルごと生活情報局～ 」に出演し、首都直下地震の震度７に対する高層ビルの対策についてコメントしました。 ・雑誌 アエラ（2012.2.20号） 『首都直下地震隠された「震度７」』の記事の中で、久田嘉章教授（まちづくり学科）の、断層近傍の地震動特性や震度７の成因に関するコメントが掲載されました。 ・久田嘉章教授（まちづくり学科）が日本テレビ「ZIP！」に出演し、長周期地震動と高層ビルの対策等についてコメントしました。 ・テレビ朝日（2月3日放映） 帰宅困難者対策の課題を中心として、本学に情報基地を置いて行われた新宿駅周辺防災対策協議会訓練の様子がテレビasahiのニュースで2度に渡って放映されました ・読売新聞（2月3日付） 東京都が2月3日に行った帰宅困難者対策訓練の記事に、震災当時と今後の課題について語った村上正浩准教授（まり造り学科）のコメントが掲載されました。 ・読売新聞（1月20日付） 特集「列島再生/第1部 災害に強い国土」に、震災当時の本学の様子など巨大地震についての久田嘉章教授（まちづくり学科）の解説が掲載されました。 2011年 ・11月14日(月）のNHK「ニュース７」で、久田嘉章教授（まちづくり学科）が震災後における長周期地震動の情報のあり方についてコメントをしました。 ・朝日新聞（10月22日付） 連続特集｢揺らぐ地震学｣で、久田嘉章教授（まちづくり学科）の長周期地震動とビルに関するコメントが掲載されました。 ・テレビ朝日系列24局で放送されている平日昼の情報・ワイドショー番組「ワイド！スクランブル」。本学に新しく導入した「大変形加力装置振動台」を使った長周期地震動による揺れを、レポーターが体験！久田嘉章教授（まちづくり学科）が、3.11時の状況について、山下哲郎准教授（建築学科）が長周期地震動による揺れについて解説を行います。 放送日：2011年10月27日（木） 12時00分～ ・2011/10/29 読売新聞（大阪）の特集「巨大災害と大学」に、3月11日の工学院大学の様子と 村上 正浩 准教授（まちづくり学科）のコメントが掲載されました ・テレビ朝日「報道ステーションSUNDAY」で 長周期地震動による高層ビルの対策に関して、久田嘉章教授（まちづくり学科）が出演します。放送日：2011年10月9日（日） 11時00分頃、テレビ朝日「報道ステーションSUNDAY」 ・建設通信新聞（9月27日付） 東京都防災会議は21日に地震部会の初会合を開催しました。同部会の専門委員に久田嘉章教授（まちづくり学科）が参加されています。 ・「大変形加力装置振動台」を使った長周期地震動による揺れを、滝川クリステルさんが体験。長周期地震動と首都直下型地震動について山下哲郎准教授（建築学科）が解説を行いました。放送日：2011年9月25日（日） 2１時00分～、フジテレビ「Ｍｒ.サンデー」 ・モバイル空間統計、日本経済新聞、2011年8月3日 ・モバイル空間統計、朝日新聞、2011年7月21日 ・長周期地震動による高層ビルの対策に関して、久田嘉章教授（まちづくり学科）が出演します。放送日：2011年8月3日（水） 18時30分～、日本テレビ「news.every」ホームページ ・日本経済新聞（8月3日付） 村上正浩准教授(まちづくり学科）とNTTドコモが共同研究に着手し、災害時の帰宅困難者の予測と自治体の防災計画に役立つものであると報じました。 ・ＮＨＫ「ニュースウォッチ９」に 久田嘉章教授（まちづくり学科）が出演し、長周期地震動による高層ビルの対策に関してコメントしました（2011/07/07）。 ・東京新聞(6月12日付) 震災特集「備える」の都心の超高層ビルに関する記事に建築学部の久田嘉章教授（まちづくり学科）のコメントが掲載されました。 ・フジテレビ「LIVE2011ニュースJAPAN」（6月21日（火））に、長周期地震動対策に関連して久田嘉章教授（まちづくり学科）が出演し、東日本大震災における本学新宿キャンパスの揺れ方やその対策についてコメントをしました。 ・週刊東洋経済（5/14版) 特集「今こそ地域貢献」において建築学部の久田嘉章教授（まちづくり学科）の「東日本大震災における地域連絡体制の課題」に関するコメントが掲載されました。 ・2011/05/11 NHK総合テレビで「東日本大震災に関する新宿駅西口地域報告会」の模様が放映されました。

１５　「選定時」及び「中間評価時」に付された留意事項とそれへの対応

＜「選定時」に付された留意事項＞該当なし

＜「中間評価時」に付された留意事項＞

査読票１

・研究施設・設備等について、利用状況に特に問題は無い

・研究プロジェクトの進捗状況・研究成果等について

・外部評価委員会を組織し、サブテーマの位置づけについて改善要を示された

・研究発表には大会等の査読文献無しの文献が多いように見える

・サブテーマ間の連携が良好との自己評価であるが、研究期間後半に向けた全体取りまとめの方向性が出ておらず、サブテーマ個別で活動する計画であり、拠点としての特色をどのように出すのかの検討が弱い

・３．１１を踏まえた研究計画の方向の修正があってもよいと思われるが、特に何もしておらず当初の計画通りということになっている。アウトリーチや自治体などの活動に多くの関わりが出ているようなので、・３．１１を踏まえた拠点形成の方向性を検討すべき

総合評点　評点Ａ

東日本大震災を踏まえて当初計画を見直して取り込むことを検討して頂きたい。また、そのような状況の変化を拠点のあり方などに反映させることが重要。さらにサブテーマ間の連携ないしは拠点形成における領域のカバーとその相互関係を再整理したうえで、研究後半に向かった自己評価および外部評価を行うことも検討頂きたい。

査読票２

・進捗は着実に進められている。メディア等でその成果が取り上げられている。

総合評点　評点Ａ

特になし

＜「中間評価時」に付された留意事項への対応＞

査読票１に対する対応は以下の通りである。

・研究発表には大会等の査読無しの文献が多い

対応：

査読有りが少ない訳ではなく、全体として文献数が膨大なため、査読無しに比べて目立たないことが原因と思われる。そこで本成果概要では＜雑誌論文＞で、査読有り・無しを分別して表示している。

・東日本大震災を踏まえて当初計画を見直して取り込むことを検討して頂きたい。また、そのような状況の変化を拠点のあり方などに反映させることが重要。さらにサブテーマ間の連携ないしは拠点形成における領域のカバーとその相互関係を再整理したうえで、研究後半に向かった自己評価および外部評価を行うことも検討頂きたい。

対応：

「１１　研究の概要」で説明しているように、2011年東日本大震災では首都東京は大混乱し、本プロジェクトに関する多くの課題が得られた。そこで各テーマ・メンバーで調査を実施し、得られた教訓から当初の計画を修正し、研究を遂行した。さらにサブプロジェクト間の連携を進めて研究拠点としての特徴を明確にするため、特に「巨大都市の建築・エリアにおける減災と機能継続」を中核として、サブテーマの位置づけを再確認した上で研究を進めた。特に2012年度からテーマ間の合同成果報告会を積極的に開催し、各テーマ間の役割の確認と連携を促進する方策を始めた（文献872を参照）。その結果、各チームはより焦点を絞った密接に連携により、より効果的な成果が得られたと考えている。例えば、テーマ１の数値計算で作成された首都圏における想定地震動と超高層建物の揺れの結果は、テーマ２における大変位振動台による天井落下・什器類の移動転倒・スプリンクラー設備の被害実験に用いられ、効果的な耐震補強策が開発された。さらにその成果はテーマ５における被害想定や訓練・セミナーに活用された。またテーマ１の伝統木造建物の耐震診断・補強法ではテーマ３の震災時廃棄物の利活用のチームは密接に連携し、漆喰仕上げ天井の落下防止対策や土蔵造り建物の老朽化した壁の簡易な補修・補強方法の開発を推進した。一方、テーマ４による非常時通信用の長距離無線LANシステムと、テーマ５における広域情報共有システムとの連携により、被災時の情報の共有が可能となり、新宿区や地元事業者との連携で行われている新宿駅周辺地域における防災訓練で有効活用している。

これらの成果はアウトリーチ活動として本プロジェクトの年次報告会・報告書に加え、関連学会やメディア等で広く公表している（文献870-872, 875を参照）。さらに国・自治体への成果の反映として、2012年東京都地震被害想定や、内閣府防災対策推進検討会議・首都直下地震対策検討WG、気象庁・長周期地震動に関する情報検討会、消防科学総合センター・消防用設備等の震災時における機能維持のための方策に関する調査検討会などでの施策への反映、国土交通省・新宿駅周辺地域都市再生緊急整備協議会による新宿駅周辺地域都市再生安全確保計画の推進などに活用された（文献876-882を参照）。さらに学協会へは、日本建築学会の提言や日本地震工学会等の特別研究委員会の成果の公表など、国・自治体・事業者・学協会等での震災対策の推進や啓蒙活動へ広く活用されている（文献875, 873を参照）。