長周期地震動を考慮した超高層建築の応答・被害予測と

対応支援システム「びるゆれコール」の開発

長周期地震動、超高層建築、応答・損傷予測、災害対応支援、応答スペクトル法　　　　　　久田嘉章＊、村上正浩＊

１．はじめに

近年、南海トラフ地震等の長周期地震動による超高層建築への被害が懸念されており、防災・減災のための事前のハード対策だけでなく、地震後に速やかに揺れや被害状況を把握し、適切な対応行動を可能とする事後のソフト的な対応策の推進が求められている1)、2)。著者らは2018 年度より工学院大学新宿校舎（28 階建てS 造）を対象として、防災科学技術研究所から得られた長周期地震動の予測・観測情報2)、3)をもとに、各階の長周期地震動階級・層間変形角等の推定結果をタブレット端末に通知する等により、適切な初動対応を支援するシステム「びるゆれコール」の開発を行っている。本システム開発は、アールシーソリューション株式会社と連携して実施している。

２．長周期地震動を考慮した超高層建築の応答・被害

予測と対応支援システム「びるゆれコール」

＊：工学院大学建築学部まちづくり学科

図1に「びるゆれコール」の概念図を示す。まずアプリ側サーバには事前に対象建物の構造種別や階数、固有周期・刺激関数・減衰定数、さらに被害程度の判断基準値（構造的被害の基準となる層間変形角、および、室内被害の基準値となる震度・長周期地震動階級など）の情報を登録しておく。次にアプリ側サーバは常に防災科研の長周期地震動指標APIにより予測・観測情報をモニタリングしており、地震時には対象サイトの応答スペクトル等の情報を速やかに入手する2)、3)。ここで予測情報とは、気象庁による緊急地震速報

図1　「びるゆれコール」の概念図

（震源データ）と長周期地震動の強震動予測式 4)を用いて、250mメッシュごとに長周期地震動階級や絶対速度応答スペクトル等の情報である。一方、観測情報とはK-Net 等による最寄りの観測データによる同様な情報である。

一方、対象となる超高層建築の応答・損傷予測として、地震時に更新される最新の予測・観測情報を用いて、建物各階の最大応答値や長周期地震動階級・震度（相当値）、層間変形角等の推定値をサーバにて計算し、その結果をタブレット端末に通知する。建物各階の応答値は、予測・観測情報による絶対速度応答スペクトルから応答スペクトル法よりサーバ側で計算する。今回対象としている工学院大学新宿校舎の 1～3  次の固有周期が約 3、1、0.5秒であり、提供される長周期地震動の最小周期が 1.6 秒であるため、ここでは 1 次モードのみで計算を行う。刺激関数等は文献 5)の経験式を用い、減衰定数は3%とした。

計算された建物の応答推定値は、タブレット端末でのクライアント側アプリに自動的に表示・更新される。図 2は予測情報受信時の画面の一例であり、受信者がいる階（低～高層階）に対応した長周期地震動階級・震度（相当値）、揺れの到達予測時間、想定される層間変形角と震度等による構造・室内被害程度と、事前に計画した望まれる対応行動を促すメッセージが表示される（図3）。さらに観測情報受信時にも同様な情報が自動的に表示される。一方、図4は管理者用アプリの画面である。サーバにアクセス測情報による応答推定値を見ることができる。

図3　推定被害とレベル別対応活動の例

３．おわりに

現在、開発アプリは工学院大学新宿校舎の地下階（防災センター）、中層階（法人事務室）、高層階（研究室）で試験運用している。今後、本学の施設管理者・防災担当者らとのワークショップを行い、本学に即した推定被害とレベル別対応活動の作成、活用方法の検討を進めていく。また、レベル別の訓練モードや南海トラフ地震への対応などシステムの改良を進め、一般ユーザーへの適用について検討する予定である。

図2　「びるゆれコール」のクライアント画面例（タブレット端末、左：予測値受信時、右：観測値取得時）

謝辞

本研究は、官民連携研究開発投資拡大プログラム（PRISM）に基づき、防災科研が主催している公募研究「長周期地震動に関する観測・予測情報の利活用技術開発に関する研究」として実施しています。

参考文献

- 内閣府、南海トラフ沿いの巨大地震による長周期地震動に関する報告、2015.12

- 気象庁、長周期地震動に関する情報検討会・多様なニーズに対応する予測情報検討ワーキンググループ、報告書、2019

- 防災科学技術研究所、陸海統合地震津波火山観測網「MOWLAS」（Monitoring of Waves on Land and Seafloor）

- Dhakal,Y.P., W.Suzuki, T.Kunugi, and S.Ao, Ground Motion Prediction Equations for Absolute Velocity Response Spectra(1‐10s) in Japan for Earthquake Early Warning、日本地震工学会論文集、15 巻、91‐111、2015

- 大宮憲司、久田嘉章、応答スペクトルを用いた超高層建築の簡易応答評価に関する研究、日本建築学会大会学術講演梗概集（近畿）、pp.1011-1012、2014

図4　「びるゆれコール」プロトタイプの管理端末側アプリ画面（一覧：過去の予測値・推定値一覧）