## ダンパー性能
型式 |  | ＢＤＨ１５００１６０
最大減衰力 | ＫＮ | 2000
ダンパー剛性(Kd) | ＫＮ／ｃｍ | 5400
減衰係数 | ＫＮ・ｓ/ｃｍ | 375
リリーフ荷重 | ＫＮ | 1600
リリーフ速度 | ｃｍ/sec | 4.3
ブレース直径 | mm | 355.6 | ブレース全断面積 | 99314.6659
厚さ | mm | 19 | ブレース中空部半径 | 158.8
ブレース面積 | mm^2 | 20091.7417 | ブレース中空部面積 | 79222.9242
| cm^2 | 200.9174
ブレース+ダンパー剛性 | 別シート参照
ブレース取り付け幅
ＮＳ | ｃｍ | 320
ＥＷ | ｃｍ | 640
両端仕口長さ（Lc）
ＮＳ | ｃｍ | 80
ＥＷ | ｃｍ | 80
ダンパー長さ
ＮＳ | ｃｍ | 156
ＥＷ | ｃｍ | 156
ヤング係数 | kn/cm^2 | 20593.965
T
NS | 3.08
EW | 2.994
ω
ＮＳ | 2.04
ＥＷ | 2.0986

## ＥＷ層間変形角
6 解析ｹｰｽ[N-EW]
6.1 層
6.1.1 層せん断力等
凡例
Q | 層せん断力
C | 層せん断力係数
M | 転倒ﾓｰﾒﾝﾄ
S | 層間変形
Dr | 層間変形角
SCP | 層間変形算出位置(軸力重心NC/質量重心GC)
Sm | 部材毎の層間変形の最大値
Drm | 部材毎の層間変形角の最大値
6.1.1.1 加力方向
層間 | Q | C | M | S | Dr | SCP | Sm | Drm | 算出節点
| (kN) |  | (kN.m) | (cm) |  | (cm | cm) | (cm)
FL31-FL30 | 1127.87 | 0.179 | 5887.46 | 0.513 | 1/1018 | (2289.647 | 1281.075) | 0.513 | 1/1018 | 2398-2482
FL30-FL29 | 1759.66 | 0.152 | 12961.3 | 0.394 | 1/1019 | (2073.580 | 1252.096) | 0.395 | 1/1019 | 2283-2363
FL29-FL28 | 2111.32 | 0.096 | 21237.66 | 0.384 | 1/1021 | (2313.160 | 1313.518) | 0.384 | 1/1021 | 2203-2283
FL28-FL27 | 2374.24 | 0.078 | 30544.67 | 0.4 | 1/980 | (2284.531 | 1304.663) | 0.4 | 1/980 | 2123-2203
FL27-FL26 | 2587.06 | 0.066 | 40685.95 | 0.403 | 1/972 | (2283.824 | 1304.429) | 0.403 | 1/972 | 2043-2123
FL26-FL25 | 2767.54 | 0.058 | 51534.72 | 0.401 | 1/978 | (2283.735 | 1304.482) | 0.401 | 1/978 | 2020-2100
FL25-FL24 | 2925.26 | 0.052 | 63001.73 | 0.396 | 1/989 | (2283.500 | 1304.345) | 0.396 | 1/989 | 1940-2020
FL24-FL23 | 3066.06 | 0.047 | 75020.67 | 0.388 | 1/1011 | (2283.772 | 1304.420) | 0.388 | 1/1011 | 1860-1940
FL23-FL22 | 3193.55 | 0.043 | 87539.38 | 0.317 | 1/1235 | (2265.287 | 1311.991) | 0.318 | 1/1235 | 1780-1860
FL22-FL21 | 3309.4 | 0.04 | 105641.79 | 0.112 | 1/4870 | (2336.169 | 1275.482) | 0.112 | 1/4864 | 1696-1780
FL21-FL20 | 3413.03 | 0.035 | 120044.8 | 0.214 | 1/1967 | (2341.588 | 1273.455) | 0.215 | 1/1966 | 1614-1696
FL20-FL19 | 3509.72 | 0.033 | 134855.8 | 0.246 | 1/1715 | (2342.127 | 1271.138) | 0.246 | 1/1714 | 1532-1614
FL19-FL18 | 3600.41 | 0.031 | 150049.52 | 0.245 | 1/1722 | (2342.082 | 1271.208) | 0.245 | 1/1721 | 1450-1532
FL18-FL17 | 3685.84 | 0.03 | 165603.78 | 0.19 | 1/2226 | (2341.185 | 1271.328) | 0.19 | 1/2225 | 1368-1450
FL17-FL16 | 3765.7 | 0.028 | 184884.14 | 0.102 | 1/5024 | (2326.850 | 1272.602) | 0.102 | 1/5019 | 1286-1368
FL16-FL15 | 3839.52 | 0.026 | 201470.86 | 0.293 | 1/1476 | (2351.280 | 1272.745) | 0.293 | 1/1475 | 1202-1286
FL15-FL14 | 3909.09 | 0.024 | 218358.14 | 0.362 | 1/1194 | (2351.635 | 1269.553) | 0.362 | 1/1194 | 1120-1202
FL14-FL13 | 3975.5 | 0.023 | 233942.09 | 0.323 | 1/1215 | (2359.925 | 1268.369) | 0.323 | 1/1215 | 1038-1120
FL13-FL12 | 4039.2 | 0.023 | 249775.77 | 0.317 | 1/1238 | (2364.996 | 1267.912) | 0.317 | 1/1238 | 956-1038
FL12-FL11 | 4100.25 | 0.022 | 265848.72 | 0.307 | 1/1276 | (2360.921 | 1268.918) | 0.307 | 1/1276 | 870-956
FL11-FL10 | 4158.85 | 0.021 | 283814.94 | 0.343 | 1/1259 | (2360.012 | 1268.629) | 0.343 | 1/1259 | 721-807
FL10-FL9 | 4215.04 | 0.02 | 302023.94 | 0.338 | 1/1279 | (2356.090 | 1269.030) | 0.338 | 1/1279 | 635-721
FL9-FL8 | 4268.97 | 0.02 | 320465.91 | 0.327 | 1/1320 | (2356.357 | 1269.113) | 0.327 | 1/1320 | 549-635
FL8-FL7 | 4320.74 | 0.019 | 339131.5 | 0.312 | 1/1386 | (2355.158 | 1269.246) | 0.312 | 1/1385 | 463-549
FL7-FL6 | 4370.43 | 0.019 | 358011.78 | 0.295 | 1/1462 | (2355.811 | 1270.065) | 0.296 | 1/1462 | 377-463
FL6-FL5 | 4418.26 | 0.018 | 377098.66 | 0.269 | 1/1607 | (2356.360 | 1239.532) | 0.27 | 1/1597 | 291-377
FL5-FL4 | 4464.14 | 0.018 | 396383.75 | 0.238 | 1/1818 | (2367.655 | 1397.165) | 0.239 | 1/1808 | 206-291
FL4-FL3 | 4508.62 | 0.017 | 415861 | 0.215 | 1/2009 | (2318.686 | 1279.503) | 0.215 | 1/2007 | 120-206
FL3-FL2 | 4551.34 | 0.017 | 435522.78 | 0.187 | 1/2309 | (2349.367 | 1297.668) | 0.188 | 1/2300 | 50-120
FL2-FL1 | 4592.84 | 0.017 | 456741.69 | 0.133 | 1/3468 | (2359.579 | 1255.316) | 0.133 | 1/3466 | 39-111

## ＮＳ層間変形角
5 解析ｹｰｽ[N-NS]
5.1 層
5.1.1 層せん断力等
凡例
Q | 層せん断力
C | 層せん断力係数
M | 転倒ﾓｰﾒﾝﾄ
S | 層間変形
Dr | 層間変形角
SCP | 層間変形算出位置(軸力重心NC/質量重心GC)
Sm | 部材毎の層間変形の最大値
Drm | 部材毎の層間変形角の最大値
5.1.1.1 加力方向
層間 | Q | C | M | S | Dr | SCP | Sm | Drm | 算出節点
| (kN) |  | (kN.m) | (cm) |  | (cm | cm) | (cm)
FL31-FL30 | 1077.3 | 0.171 | 5623.52 | 0.49 | 1/1066 | (2289.647 | 1281.075) | 0.492 | 1/1061 | 2366-2424
FL30-FL29 | 1680.77 | 0.145 | 12380.23 | 0.365 | 1/1101 | (2073.580 | 1252.096) | 0.369 | 1/1089 | 2286-2366
FL29-FL28 | 2016.66 | 0.092 | 20285.56 | 0.35 | 1/1120 | (2313.160 | 1313.518) | 0.354 | 1/1107 | 2206-2286
FL28-FL27 | 2267.8 | 0.074 | 29175.32 | 0.358 | 1/1094 | (2284.531 | 1304.663) | 0.363 | 1/1081 | 2126-2206
FL27-FL26 | 2471.08 | 0.063 | 38861.96 | 0.365 | 1/1073 | (2283.824 | 1304.429) | 0.37 | 1/1060 | 2046-2126
FL26-FL25 | 2643.47 | 0.055 | 49224.36 | 0.368 | 1/1067 | (2283.735 | 1304.482) | 0.372 | 1/1055 | 1966-2046
FL25-FL24 | 2794.12 | 0.049 | 60177.29 | 0.369 | 1/1061 | (2283.500 | 1304.345) | 0.373 | 1/1050 | 1886-1966
FL24-FL23 | 2928.6 | 0.045 | 71657.41 | 0.371 | 1/1057 | (2283.772 | 1304.420) | 0.375 | 1/1045 | 1806-1886
FL23-FL22 | 3050.38 | 0.041 | 83614.89 | 0.367 | 1/1068 | (2265.287 | 1311.991) | 0.372 | 1/1053 | 1722-1806
FL22-FL21 | 3161.03 | 0.038 | 100905.76 | 0.571 | 1/957 | (2336.169 | 1275.482) | 0.576 | 1/950 | 1640-1722
FL21-FL20 | 3260.03 | 0.034 | 114663.07 | 0.393 | 1/1073 | (2341.588 | 1273.455) | 0.396 | 1/1065 | 1558-1640
FL20-FL19 | 3352.37 | 0.032 | 128810.09 | 0.376 | 1/1122 | (2342.127 | 1271.138) | 0.379 | 1/1112 | 1476-1558
FL19-FL18 | 3439 | 0.03 | 143322.66 | 0.368 | 1/1146 | (2342.082 | 1271.208) | 0.371 | 1/1138 | 1394-1476
FL18-FL17 | 3520.6 | 0.028 | 158179.61 | 0.355 | 1/1190 | (2341.185 | 1271.328) | 0.357 | 1/1182 | 1312-1394
FL17-FL16 | 3596.88 | 0.027 | 176595.63 | 0.453 | 1/1129 | (2326.850 | 1272.602) | 0.455 | 1/1125 | 1228-1312
FL16-FL15 | 3667.39 | 0.025 | 192438.75 | 0.356 | 1/1213 | (2351.280 | 1272.745) | 0.358 | 1/1206 | 1146-1228
FL15-FL14 | 3733.84 | 0.023 | 208568.97 | 0.346 | 1/1249 | (2351.635 | 1269.553) | 0.348 | 1/1241 | 1064-1146
FL14-FL13 | 3797.27 | 0.022 | 223454.28 | 0.295 | 1/1329 | (2359.925 | 1268.369) | 0.297 | 1/1320 | 982-1064
FL13-FL12 | 3858.12 | 0.022 | 238578.13 | 0.285 | 1/1376 | (2364.996 | 1267.912) | 0.287 | 1/1368 | 897-982
FL12-FL11 | 3916.43 | 0.021 | 253930.52 | 0.273 | 1/1434 | (2360.921 | 1268.918) | 0.275 | 1/1424 | 841-927
FL11-FL10 | 3972.4 | 0.02 | 271091.28 | 0.297 | 1/1453 | (2360.012 | 1268.629) | 0.299 | 1/1443 | 755-841
FL10-FL9 | 4026.08 | 0.02 | 288483.94 | 0.28 | 1/1543 | (2356.090 | 1269.030) | 0.282 | 1/1533 | 669-755
FL9-FL8 | 4077.59 | 0.019 | 306099.13 | 0.265 | 1/1629 | (2356.357 | 1269.113) | 0.267 | 1/1619 | 583-669
FL8-FL7 | 4127.04 | 0.018 | 323927.94 | 0.247 | 1/1746 | (2355.158 | 1269.246) | 0.249 | 1/1735 | 497-583
FL7-FL6 | 4174.5 | 0.018 | 341961.78 | 0.232 | 1/1862 | (2355.811 | 1270.065) | 0.233 | 1/1851 | 411-497
FL6-FL5 | 4220.18 | 0.017 | 360192.97 | 0.213 | 1/2026 | (2356.360 | 1239.532) | 0.214 | 1/2014 | 325-411
FL5-FL4 | 4264.01 | 0.017 | 378613.5 | 0.189 | 1/2288 | (2367.655 | 1397.165) | 0.19 | 1/2275 | 240-325
FL4-FL3 | 4306.49 | 0.017 | 397217.56 | 0.168 | 1/2576 | (2318.686 | 1279.503) | 0.169 | 1/2562 | 154-240
FL3-FL2 | 4347.3 | 0.016 | 415997.88 | 0.139 | 1/3119 | (2349.367 | 1297.668) | 0.139 | 1/3103 | 83-154
FL2-FL1 | 4386.94 | 0.016 | 436265.53 | 0.097 | 1/4741 | (2359.579 | 1255.316) | 0.098 | 1/4719 | 23-83

## ＥＷトラス
2 解析ｹｰｽ[N-EW]
2.1 ﾄﾗｽ(最大/最小値)
| 節点 |  | 応力 | 変形 | 塑性率 | 累積塑性変形倍率 | ひび割れｽﾃｯﾌﾟ |  | 降伏ｽﾃｯﾌﾟ |  | ｴﾈﾙｷﾞｰ
|  |  | (kN) | (cm) |  |  | 圧縮 | 引張 | 圧縮 | 引張 | (kN.m)
287-200 | 200 | 287 | -0.23 | -0.294 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
287-204 | 204 | 287 | 0.23 | 0.294 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
373-285 | 285 | 373 | -0.27 | -0.336 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
373-289 | 289 | 373 | 0.27 | 0.336 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
459-371 | 371 | 459 | -0.29 | -0.37 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
459-375 | 375 | 459 | 0.29 | 0.37 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
545-457 | 457 | 545 | -0.31 | -0.394 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
545-461 | 461 | 545 | 0.31 | 0.394 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
631-543 | 543 | 631 | -0.33 | -0.414 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
631-547 | 547 | 631 | 0.33 | 0.414 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
717-629 | 629 | 717 | -0.34 | -0.429 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
717-633 | 633 | 717 | 0.34 | 0.429 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
803-715 | 715 | 803 | -0.35 | -0.437 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
803-719 | 719 | 803 | 0.35 | 0.437 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
889-801 | 801 | 889 | -0.33 | -0.404 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
889-805 | 805 | 889 | 0.33 | 0.404 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
975-887 | 887 | 975 | -0.34 | -0.413 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
975-891 | 891 | 975 | 0.34 | 0.413 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
1057-973 | 973 | 1057 | -0.34 | -0.418 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
1057-977 | 977 | 1057 | 0.34 | 0.418 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
1139-1055 | 1055 | 1139 | -0.36 | -0.45 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
1139-1059 | 1059 | 1139 | 0.36 | 0.45 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
1221-1137 | 1137 | 1221 | -0.31 | -0.389 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
1221-1141 | 1141 | 1221 | 0.31 | 0.389 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
1387-1303 | 1303 | 1387 | -0.17 | -0.195 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
1387-1307 | 1307 | 1387 | 0.17 | 0.195 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
1469-1385 | 1385 | 1469 | -0.22 | -0.244 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
1469-1389 | 1389 | 1469 | 0.22 | 0.244 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
1551-1467 | 1467 | 1551 | -0.22 | -0.243 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
1551-1471 | 1471 | 1551 | 0.22 | 0.243 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
1633-1549 | 1549 | 1633 | -0.19 | -0.214 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
1633-1553 | 1553 | 1633 | 0.19 | 0.214 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
1799-1713 | 1713 | 1799 | -0.24 | -0.296 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
1799-1717 | 1717 | 1799 | 0.24 | 0.296 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
1879-1797 | 1797 | 1879 | -0.38 | -0.466 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
1879-1801 | 1801 | 1879 | 0.38 | 0.466 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
1959-1877 | 1877 | 1959 | -0.39 | -0.479 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
1959-1881 | 1881 | 1959 | 0.39 | 0.479 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
2039-1957 | 1957 | 2039 | -0.4 | -0.491 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
2039-1961 | 1961 | 2039 | 0.4 | 0.491 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
2119-2037 | 2037 | 2119 | -0.41 | -0.496 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
2119-2041 | 2041 | 2119 | 0.41 | 0.496 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
2199-2117 | 2117 | 2199 | -0.4 | -0.494 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
2199-2121 | 2121 | 2199 | 0.4 | 0.494 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
2279-2197 | 2197 | 2279 | -0.41 | -0.486 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
2279-2201 | 2201 | 2279 | 0.41 | 0.486 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
446-358 | 358 | 446 | -0.23 | -0.288 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
446-362 | 362 | 446 | 0.23 | 0.288 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
532-444 | 444 | 532 | -0.3 | -0.376 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
532-448 | 448 | 532 | 0.3 | 0.376 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
618-530 | 530 | 618 | -0.31 | -0.391 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
618-534 | 534 | 618 | 0.31 | 0.391 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
704-616 | 616 | 704 | -0.33 | -0.414 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
704-620 | 620 | 704 | 0.33 | 0.414 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
790-702 | 702 | 790 | -0.34 | -0.429 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
790-706 | 706 | 790 | 0.34 | 0.429 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
876-788 | 788 | 876 | -0.35 | -0.437 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
876-792 | 792 | 876 | 0.35 | 0.437 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
962-874 | 874 | 962 | -0.33 | -0.404 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
962-878 | 878 | 962 | 0.33 | 0.404 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
1044-960 | 960 | 1044 | -0.34 | -0.412 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
1044-964 | 964 | 1044 | 0.34 | 0.412 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
1126-1042 | 1042 | 1126 | -0.34 | -0.418 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
1126-1046 | 1046 | 1126 | 0.34 | 0.418 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
1208-1124 | 1124 | 1208 | -0.36 | -0.45 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
1208-1128 | 1128 | 1208 | 0.36 | 0.45 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
1292-1206 | 1206 | 1292 | -0.31 | -0.389 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
1292-1210 | 1210 | 1292 | 0.31 | 0.389 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
1456-1372 | 1372 | 1456 | -0.17 | -0.195 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
1456-1376 | 1376 | 1456 | 0.17 | 0.195 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
1538-1454 | 1454 | 1538 | -0.22 | -0.244 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
1538-1458 | 1458 | 1538 | 0.22 | 0.244 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
1620-1536 | 1536 | 1620 | -0.22 | -0.243 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
1620-1540 | 1540 | 1620 | 0.22 | 0.243 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
1702-1618 | 1618 | 1702 | -0.19 | -0.214 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
1702-1622 | 1622 | 1702 | 0.19 | 0.214 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
1866-1784 | 1784 | 1866 | -0.24 | -0.296 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
1866-1788 | 1788 | 1866 | 0.24 | 0.296 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
1946-1864 | 1864 | 1946 | -0.38 | -0.466 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
1946-1868 | 1868 | 1946 | 0.38 | 0.466 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
2026-1944 | 1944 | 2026 | -0.39 | -0.479 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
2026-1948 | 1948 | 2026 | 0.39 | 0.479 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
2106-2024 | 2024 | 2106 | -0.4 | -0.491 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
2106-2028 | 2028 | 2106 | 0.4 | 0.491 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
2186-2104 | 2104 | 2186 | -0.41 | -0.496 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
2186-2108 | 2108 | 2186 | 0.41 | 0.496 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
2266-2184 | 2184 | 2266 | -0.4 | -0.494 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
2266-2188 | 2188 | 2266 | 0.4 | 0.494 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
2346-2264 | 2264 | 2346 | -0.41 | -0.486 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
2346-2268 | 2268 | 2346 | 0.41 | 0.486 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001

## ＮＳトラス
増分解析結果
1 解析ｹｰｽ[N-NS]
1.1 ﾄﾗｽ(最大/最小値)
| 節点 |  | 応力 | 変形 | 塑性率 | 累積塑性変形倍率 | ひび割れｽﾃｯﾌﾟ |  | 降伏ｽﾃｯﾌﾟ |  | ｴﾈﾙｷﾞｰ
|  |  | (kN) | (cm) |  |  | 圧縮 | 引張 | 圧縮 | 引張 | (kN.m)
1330-1247 | 1330 | 1247 | 172.7 | 0.029 | 0.03 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.025
1344-1262 | 1344 | 1262 | -172.88 | -0.029 | -0.03 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.025
1331-1248 | 1331 | 1248 | 57.01 | 0.009 | 0.01 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.003
1332-1249 | 1332 | 1249 | -56.08 | -0.009 | -0.01 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.003
1333-1250 | 1333 | 1250 | -214.88 | -0.035 | -0.038 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.037
1345-1263 | 1345 | 1263 | -57.6 | -0.009 | -0.01 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.003
1346-1264 | 1346 | 1264 | 55.48 | 0.009 | 0.01 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.002
1347-1265 | 1347 | 1265 | 214.68 | 0.035 | 0.038 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.037
1247-1331 | 1247 | 1331 | -216.47 | -0.035 | -0.038 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.038
1248-1332 | 1248 | 1332 | -57.93 | -0.009 | -0.01 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.003
1249-1333 | 1249 | 1333 | 55.24 | 0.009 | 0.01 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.002
1250-1334 | 1250 | 1334 | 170.96 | 0.028 | 0.03 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.024
1262-1345 | 1262 | 1345 | 216.6 | 0.035 | 0.038 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.038
1263-1346 | 1263 | 1346 | 58.53 | 0.009 | 0.01 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.003
1264-1347 | 1264 | 1347 | -54.64 | -0.009 | -0.01 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.002
1265-1348 | 1265 | 1348 | -170.73 | -0.028 | -0.03 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.024
1658-1741 | 1658 | 1741 | -141.31 | -0.025 | -0.025 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.017
1672-1756 | 1672 | 1756 | 141.96 | 0.025 | 0.025 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.018
1659-1742 | 1659 | 1742 | -53.26 | -0.009 | -0.009 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.002
1660-1743 | 1660 | 1743 | 53.75 | 0.009 | 0.009 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.002
1661-1744 | 1661 | 1744 | 157.8 | 0.027 | 0.028 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.021
1673-1757 | 1673 | 1757 | 53.86 | 0.009 | 0.009 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.002
1674-1758 | 1674 | 1758 | -53.17 | -0.009 | -0.009 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.002
1675-1759 | 1675 | 1759 | -156.62 | -0.027 | -0.028 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.021
1741-1659 | 1741 | 1659 | 165.38 | 0.028 | 0.029 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.024
1742-1660 | 1742 | 1660 | 54.43 | 0.009 | 0.01 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.003
1743-1661 | 1743 | 1661 | -52.16 | -0.009 | -0.009 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.002
1744-1662 | 1744 | 1662 | -137.41 | -0.024 | -0.024 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.017
1756-1673 | 1756 | 1673 | -166.46 | -0.029 | -0.029 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.024
1757-1674 | 1757 | 1674 | -54.98 | -0.009 | -0.01 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.003
1758-1675 | 1758 | 1675 | 51.53 | 0.009 | 0.009 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.002
1759-1676 | 1759 | 1676 | 136.68 | 0.024 | 0.024 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.016
19-80 | 19 | 80 | -0.06 | -0.056 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
25-80 | 25 | 80 | 0.06 | 0.056 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
72-151 | 72 | 151 | -0.12 | -0.097 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
86-151 | 86 | 151 | 0.12 | 0.097 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
143-237 | 143 | 237 | -0.16 | -0.129 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
157-237 | 157 | 237 | 0.16 | 0.129 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
229-322 | 229 | 322 | -0.19 | -0.153 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
243-322 | 243 | 322 | 0.19 | 0.153 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
314-408 | 314 | 408 | -0.22 | -0.176 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
328-408 | 328 | 408 | 0.22 | 0.176 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
400-494 | 400 | 494 | -0.24 | -0.196 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
414-494 | 414 | 494 | 0.24 | 0.196 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
486-580 | 486 | 580 | -0.26 | -0.213 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
500-580 | 500 | 580 | 0.26 | 0.213 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
572-666 | 572 | 666 | -0.28 | -0.228 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
586-666 | 586 | 666 | 0.28 | 0.228 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
658-752 | 658 | 752 | -0.3 | -0.241 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
672-752 | 672 | 752 | 0.3 | 0.241 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
744-838 | 744 | 838 | -0.31 | -0.254 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
758-838 | 758 | 838 | 0.31 | 0.254 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
830-924 | 830 | 924 | -0.33 | -0.248 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
844-924 | 844 | 924 | 0.33 | 0.248 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
916-1008 | 916 | 1008 | -0.34 | -0.256 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
930-1008 | 930 | 1008 | 0.34 | 0.256 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
1000-1090 | 1000 | 1090 | -0.35 | -0.263 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
1014-1090 | 1014 | 1090 | 0.35 | 0.263 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
1082-1172 | 1082 | 1172 | -0.35 | -0.285 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
1096-1172 | 1096 | 1172 | 0.35 | 0.285 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
1164-1255 | 1164 | 1255 | -0.36 | -0.291 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
1178-1255 | 1178 | 1255 | 0.36 | 0.291 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
1246-1338 | 1246 | 1338 | -0.36 | -0.322 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
1261-1338 | 1261 | 1338 | 0.36 | 0.322 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
1330-1420 | 1330 | 1420 | -0.36 | -0.289 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
1344-1420 | 1344 | 1420 | 0.36 | 0.289 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
1412-1502 | 1412 | 1502 | -0.37 | -0.298 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
1426-1502 | 1426 | 1502 | 0.37 | 0.298 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
1494-1584 | 1494 | 1584 | -0.38 | -0.302 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
1508-1584 | 1508 | 1584 | 0.38 | 0.302 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
1576-1666 | 1576 | 1666 | -0.39 | -0.311 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
1590-1666 | 1590 | 1666 | 0.39 | 0.311 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
1658-1749 | 1658 | 1749 | -0.38 | -0.367 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
1672-1749 | 1672 | 1749 | 0.38 | 0.367 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
1740-1832 | 1740 | 1832 | -0.4 | -0.305 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
1755-1832 | 1755 | 1832 | 0.4 | 0.304 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
1824-1912 | 1824 | 1912 | -0.4 | -0.306 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
1837-1912 | 1837 | 1912 | 0.4 | 0.306 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
1904-1992 | 1904 | 1992 | -0.4 | -0.304 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
1917-1992 | 1917 | 1992 | 0.4 | 0.304 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
1984-2072 | 1984 | 2072 | -0.4 | -0.302 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
1997-2072 | 1997 | 2072 | 0.4 | 0.302 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
2064-2152 | 2064 | 2152 | -0.39 | -0.3 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
2077-2152 | 2077 | 2152 | 0.39 | 0.299 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
2144-2232 | 2144 | 2232 | -0.39 | -0.295 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
2157-2232 | 2157 | 2232 | 0.38 | 0.293 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
2224-2312 | 2224 | 2312 | -0.38 | -0.288 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
2237-2312 | 2237 | 2312 | 0.37 | 0.286 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
20-81 | 20 | 81 | -0.06 | -0.055 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
26-81 | 26 | 81 | 0.06 | 0.055 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
76-152 | 76 | 152 | -0.12 | -0.097 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
90-152 | 90 | 152 | 0.12 | 0.097 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
147-238 | 147 | 238 | -0.16 | -0.128 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
161-238 | 161 | 238 | 0.16 | 0.128 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
233-323 | 233 | 323 | -0.19 | -0.152 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
246-323 | 246 | 323 | 0.19 | 0.152 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
318-409 | 318 | 409 | -0.22 | -0.175 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
332-409 | 332 | 409 | 0.22 | 0.175 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
404-495 | 404 | 495 | -0.24 | -0.195 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
418-495 | 418 | 495 | 0.24 | 0.195 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
490-581 | 490 | 581 | -0.26 | -0.211 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
504-581 | 504 | 581 | 0.26 | 0.211 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
576-667 | 576 | 667 | -0.28 | -0.226 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
590-667 | 590 | 667 | 0.28 | 0.226 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
662-753 | 662 | 753 | -0.3 | -0.239 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
676-753 | 676 | 753 | 0.3 | 0.239 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
748-839 | 748 | 839 | -0.31 | -0.251 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
762-839 | 762 | 839 | 0.31 | 0.251 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
834-925 | 834 | 925 | -0.32 | -0.246 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
848-925 | 848 | 925 | 0.32 | 0.246 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
920-1009 | 920 | 1009 | -0.33 | -0.253 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
934-1009 | 934 | 1009 | 0.33 | 0.253 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
1004-1091 | 1004 | 1091 | -0.34 | -0.26 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
1018-1091 | 1018 | 1091 | 0.34 | 0.26 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
1086-1173 | 1086 | 1173 | -0.35 | -0.282 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
1100-1173 | 1100 | 1173 | 0.35 | 0.282 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0
1168-1256 | 1168 | 1256 | -0.36 | -0.287 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
1182-1256 | 1182 | 1256 | 0.36 | 0.287 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
1251-1339 | 1251 | 1339 | -0.35 | -0.318 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
1266-1339 | 1266 | 1339 | 0.35 | 0.318 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
1334-1421 | 1334 | 1421 | -0.36 | -0.284 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
1348-1421 | 1348 | 1421 | 0.36 | 0.284 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
1416-1503 | 1416 | 1503 | -0.37 | -0.293 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
1430-1503 | 1430 | 1503 | 0.37 | 0.293 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
1498-1585 | 1498 | 1585 | -0.37 | -0.296 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
1512-1585 | 1512 | 1585 | 0.37 | 0.296 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
1580-1667 | 1580 | 1667 | -0.38 | -0.304 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
1594-1667 | 1594 | 1667 | 0.38 | 0.304 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
1662-1750 | 1662 | 1750 | -0.37 | -0.358 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
1676-1750 | 1676 | 1750 | 0.38 | 0.358 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
1745-1833 | 1745 | 1833 | -0.38 | -0.293 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
1760-1833 | 1760 | 1833 | 0.38 | 0.293 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
1828-1913 | 1828 | 1913 | -0.39 | -0.296 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
1841-1913 | 1841 | 1913 | 0.39 | 0.296 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
1908-1993 | 1908 | 1993 | -0.39 | -0.295 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
1921-1993 | 1921 | 1993 | 0.39 | 0.295 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
1988-2073 | 1988 | 2073 | -0.38 | -0.293 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
2001-2073 | 2001 | 2073 | 0.38 | 0.294 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
2068-2153 | 2068 | 2153 | -0.38 | -0.291 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
2081-2153 | 2081 | 2153 | 0.38 | 0.292 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
2148-2233 | 2148 | 2233 | -0.37 | -0.285 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
2161-2233 | 2161 | 2233 | 0.38 | 0.287 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
2228-2313 | 2228 | 2313 | -0.36 | -0.279 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001
2241-2313 | 2241 | 2313 | 0.37 | 0.281 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0.001

## EWトラス節点
層数 | Y14 | [11 empty] | Y21
| No.1 | No.2 | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.1 | No.2 | No.1 | No.2 | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.1 | No.2
30 | Y14 No.1: 2412-2353; Y14 No.2: 2413-2354; Y14 No.3: 2417-2357; Y14 No.5: 2417-2361; Y14 No.1: 2421-2364; Y14 No.2: 2422-2365; Y21 No.1: 2483-2398; Y21 No.2: 2484-2399; Y21 No.3: 2488-2402; Y21 No.5: 2488-2406; Y21 No.1: 2492-2409; Y21 No.2: 2493-2410
29 | Y14 No.1: 2354-2273; Y14 No.2: 2355-2274; Y14 No.3: 2359-2277; Y14 No.5: 2359-2281; Y14 No.1: 2363-2284; Y14 No.2: 2364-2285; Y21 No.1: 2399-2340; Y21 No.2: 2400-2341; Y21 No.3: 2404-2344; Y21 No.5: 2404-2348; Y21 No.1: 2408-2351; Y21 No.2: 2409-2352
28 | Y14 No.1: 2274-2193; Y14 No.2: 2275-2194; Y14 No.3: 2279-2197; Y14 No.5: 2279-2201; Y14 No.1: 2283-2204; Y14 No.2: 2284-2205; Y21 No.1: 2341-2260; Y21 No.2: 2342-2261; Y21 No.3: 2346-2264; Y21 No.5: 2346-2268; Y21 No.1: 2350-2271; Y21 No.2: 2351-2272
27 | Y14 No.1: 2194-2113; Y14 No.2: 2195-2114; Y14 No.3: 2199-2117; Y14 No.5: 2199-2121; Y14 No.1: 2203-2124; Y14 No.2: 2204-2125; Y21 No.1: 2261-2180; Y21 No.2: 2262-2181; Y21 No.3: 2266-2184; Y21 No.5: 2266-2188; Y21 No.1: 2270-2191; Y21 No.2: 2271-2192
26 | Y14 No.1: 2114-2033; Y14 No.2: 2115-2034; Y14 No.3: 2119-2037; Y14 No.5: 2119-2041; Y14 No.1: 2123-2044; Y14 No.2: 2124-2045; Y21 No.1: 2181-2100; Y21 No.2: 2182-2101; Y21 No.3: 2186-2104; Y21 No.5: 2186-2108; Y21 No.1: 2190-2111; Y21 No.2: 2191-2112
25 | Y14 No.1: 2034-1953; Y14 No.2: 2035-1954; Y14 No.3: 2039-1957; Y14 No.5: 2039-1961; Y14 No.1: 2043-1964; Y14 No.2: 2044-1965; Y21 No.1: 2101-2020; Y21 No.2: 2102-2021; Y21 No.3: 2106-2024; Y21 No.5: 2106-2028; Y21 No.1: 2110-2031; Y21 No.2: 2111-2032
24 | Y14 No.1: 1954-1873; Y14 No.2: 1955-1874; Y14 No.3: 1959-1877; Y14 No.5: 1959-1881; Y14 No.1: 1963-1884; Y14 No.2: 1964-1885; Y21 No.1: 2021-1940; Y21 No.2: 2022-1941; Y21 No.3: 2026-1944; Y21 No.5: 2026-1948; Y21 No.1: 2030-1951; Y21 No.2: 2031-1952
23 | Y14 No.1: 1874-1793; Y14 No.2: 1875-1794; Y14 No.3: 1879-1797; Y14 No.5: 1879-1801; Y14 No.1: 1883-1804; Y14 No.2: 1884-1805; Y21 No.1: 1941-1860; Y21 No.2: 1942-1861; Y21 No.3: 1946-1864; Y21 No.5: 1946-1868; Y21 No.1: 1950-1871; Y21 No.2: 1951-1872
22 | Y14 No.1: 1794-1709; Y14 No.2: 1795-1710; Y14 No.3: 1799-1713; Y14 No.5: 1799-1717; Y14 No.1: 1803-1720; Y14 No.2: 1804-1721; Y21 No.1: 1861-1780; Y21 No.2: 1862-1781; Y21 No.3: 1866-1784; Y21 No.5: 1866-1788; Y21 No.1: 1870-1791; Y21 No.2: 1871-1792
21 | Y14 No.1: 1710-1627; Y14 No.2: 1711-1628; Y14 No.3: 1715-1631; Y14 No.5: 1715-1635; Y14 No.1: 1719-1638; Y14 No.2: 1720-1639; Y21 No.1: 1781-1696; Y21 No.2: 1782-1697; Y21 No.3: 1786-1700; Y21 No.5: 1786-1704; Y21 No.1: 1790-1707; Y21 No.2: 1791-1708
20 | Y14 No.1: 1628-1545; Y14 No.2: 1629-1546; Y14 No.3: 1633-1549; Y14 No.5: 1633-1553; Y14 No.1: 1637-1556; Y14 No.2: 1638-1557; Y21 No.1: 1697-1614; Y21 No.2: 1698-1615; Y21 No.3: 1702-1618; Y21 No.5: 1702-1622; Y21 No.1: 1706-1625; Y21 No.2: 1707-1626
19 | Y14 No.1: 1546-1463; Y14 No.2: 1547-1464; Y14 No.3: 1551-1467; Y14 No.5: 1551-1471; Y14 No.1: 1555-1474; Y14 No.2: 1556-1475; Y21 No.1: 1615-1532; Y21 No.2: 1616-1533; Y21 No.3: 1620-1536; Y21 No.5: 1620-1540; Y21 No.1: 1624-1543; Y21 No.2: 1625-1544
18 | Y14 No.1: 1464-1381; Y14 No.2: 1465-1382; Y14 No.3: 1469-1385; Y14 No.5: 1469-1389; Y14 No.1: 1473-1392; Y14 No.2: 1474-1393; Y21 No.1: 1533-1450; Y21 No.2: 1534-1451; Y21 No.3: 1538-1454; Y21 No.5: 1538-1458; Y21 No.1: 1542-1461; Y21 No.2: 1543-1462
17 | Y14 No.1: 1382-1299; Y14 No.2: 1383-1300; Y14 No.3: 1387-1303; Y14 No.5: 1387-1307; Y14 No.1: 1391-1310; Y14 No.2: 1392-1311; Y21 No.1: 1451-1368; Y21 No.2: 1452-1369; Y21 No.3: 1456-1372; Y21 No.5: 1456-1376; Y21 No.1: 1460-1379; Y21 No.2: 1461-1380
16 | Y14 No.1: 1300-1215; Y14 No.2: 1301-1216; Y14 No.3: 1305-1219; Y14 No.5: 1305-1223; Y14 No.1: 1309-1226; Y14 No.2: 1310-1227; Y21 No.1: 1369-1286; Y21 No.2: 1370-1287; Y21 No.3: 1374-1290; Y21 No.5: 1374-1294; Y21 No.1: 1378-1297; Y21 No.2: 1379-1298
15 | Y14 No.1: 1216-1133; Y14 No.2: 1217-1134; Y14 No.3: 1221-1137; Y14 No.5: 1221-1141; Y14 No.1: 1225-1144; Y14 No.2: 1226-1145; Y21 No.1: 1287-1202; Y21 No.2: 1288-1203; Y21 No.3: 1292-1206; Y21 No.5: 1292-1210; Y21 No.1: 1296-1213; Y21 No.2: 1297-1214
14 | Y14 No.1: 1134-1051; Y14 No.2: 1135-1052; Y14 No.3: 1139-1055; Y14 No.5: 1139-1059; Y14 No.1: 1143-1062; Y14 No.2: 1144-1063; Y21 No.1: 1203-1120; Y21 No.2: 1204-1121; Y21 No.3: 1208-1124; Y21 No.5: 1208-1128; Y21 No.1: 1212-1131; Y21 No.2: 1213-1132
13 | Y14 No.1: 1052-969; Y14 No.2: 1053-970; Y14 No.3: 1057-973; Y14 No.5: 1057-977; Y14 No.1: 1061-980; Y14 No.2: 1062-981; Y21 No.1: 1121-1038; Y21 No.2: 1122-1039; Y21 No.3: 1126-1042; Y21 No.5: 1126-1046; Y21 No.1: 1130-1049; Y21 No.2: 1131-1050
12 | Y14 No.1: 970-883; Y14 No.2: 971-884; Y14 No.3: 975-887; Y14 No.5: 975-891; Y14 No.1: 979-894; Y14 No.2: 980-895; Y21 No.1: 1039-956; Y21 No.2: 1040-957; Y21 No.3: 1044-960; Y21 No.5: 1044-964; Y21 No.1: 1048-967; Y21 No.2: 1049-968
11 | Y14 No.1: 884-797; Y14 No.2: 885-798; Y14 No.3: 889-801; Y14 No.5: 889-805; Y14 No.1: 893-808; Y14 No.2: 894-809; Y21 No.1: 957-870; Y21 No.2: 958-871; Y21 No.3: 962-874; Y21 No.5: 962-878; Y21 No.1: 966-881; Y21 No.2: 967-882
10 | Y14 No.1: 798-711; Y14 No.2: 799-712; Y14 No.3: 803-715; Y14 No.5: 803-719; Y14 No.1: 807-722; Y14 No.2: 808-723; Y21 No.1: 871-784; Y21 No.2: 872-785; Y21 No.3: 876-788; Y21 No.5: 876-792; Y21 No.1: 880-795; Y21 No.2: 881-796
9 | Y14 No.1: 712-625; Y14 No.2: 713-626; Y14 No.3: 717-629; Y14 No.5: 717-633; Y14 No.1: 721-636; Y14 No.2: 722-637; Y21 No.1: 785-698; Y21 No.2: 786-699; Y21 No.3: 790-702; Y21 No.5: 790-706; Y21 No.1: 794-709; Y21 No.2: 795-710
8 | Y14 No.1: 626-539; Y14 No.2: 627-540; Y14 No.3: 631-543; Y14 No.5: 631-547; Y14 No.1: 635-550; Y14 No.2: 636-551; Y21 No.1: 699-612; Y21 No.2: 700-613; Y21 No.3: 704-616; Y21 No.5: 704-620; Y21 No.1: 708-623; Y21 No.2: 709-624
7 | Y14 No.1: 540-453; Y14 No.2: 541-454; Y14 No.3: 545-457; Y14 No.5: 545-461; Y14 No.1: 549-464; Y14 No.2: 550-465; Y21 No.1: 613-526; Y21 No.2: 614-527; Y21 No.3: 618-530; Y21 No.5: 618-534; Y21 No.1: 622-537; Y21 No.2: 623-538
6 | Y14 No.1: 454-367; Y14 No.2: 455-368; Y14 No.3: 459-371; Y14 No.5: 459-375; Y14 No.1: 463-378; Y14 No.2: 464-379; Y21 No.1: 527-440; Y21 No.2: 528-441; Y21 No.3: 532-444; Y21 No.5: 532-448; Y21 No.1: 536-451; Y21 No.2: 537-452
5 | Y14 No.1: 368-281; Y14 No.2: 369-282; Y14 No.3: 373-285; Y14 No.5: 373-289; Y14 No.1: 377-292; Y14 No.2: 378-293; Y21 No.1: 441-354; Y21 No.2: 442-355; Y21 No.3: 446-358; Y21 No.5: 446-362; Y21 No.1: 450-365; Y21 No.2: 451-366
4 | Y14 No.1: 282-196; Y14 No.2: 283-197; Y14 No.3: 287-200; Y14 No.5: 287-204; Y14 No.1: 291-207; Y14 No.2: 292-208; Y21 No.1: 355-266; Y21 No.2: 356-267; Y21 No.3: 360-270; Y21 No.5: 360-274; Y21 No.1: 364-277; Y21 No.2: 365-278
3 | Y14 No.1: 197-117; Y14 No.2: 198-118; Y14 No.1: 206-121; Y14 No.2: 207-122; Y21 No.1: 267-183; Y21 No.2: 268-184; Y21 No.3: 272-187; Y21 No.5: 272-191; Y21 No.1: 276-194; Y21 No.2: 277-195
2 | Y14 No.1: 118-45; Y14 No.2: 119-46; Y14 No.1: 120-51; Y14 No.2: 121-52; Y21 No.1: 184-111; Y21 No.2: 185-112; Y21 No.1: 193-115; Y21 No.2: 194-116
1 | Y14 No.1: 46-1; Y14 No.2: 47-2; Y14 No.1: 50-5; Y14 No.2: 51-6; Y21 No.1: 112-39; Y21 No.2: 113-40; Y21 No.1: 114-43; Y21 No.2: 115-44
30
29
28 | Y14 No.3: -0.486; Y14 No.5: 0.486; Y21 No.3: -0.486; Y21 No.5: 0.486 | -0.486
27 | Y14 No.3: -0.494; Y14 No.5: 0.494; Y21 No.3: -0.494; Y21 No.5: 0.494 | -0.494
26 | Y14 No.3: -0.496; Y14 No.5: 0.496; Y21 No.3: -0.496; Y21 No.5: 0.496 | -0.496
25 | Y14 No.3: -0.491; Y14 No.5: 0.491; Y21 No.3: -0.491; Y21 No.5: 0.491 | -0.491
24 | Y14 No.3: -0.479; Y14 No.5: 0.479; Y21 No.3: -0.479; Y21 No.5: 0.479 | -0.479
23 | Y14 No.3: -0.466; Y14 No.5: 0.466; Y21 No.3: -0.466; Y21 No.5: 0.466 | -0.466
22 | Y14 No.3: -0.296; Y14 No.5: 0.296; Y21 No.3: -0.296; Y21 No.5: 0.296 | -0.296
21
20 | Y14 No.3: -0.214; Y14 No.5: 0.214; Y21 No.3: -0.214; Y21 No.5: 0.214 | -0.214
19 | Y14 No.3: -0.243; Y14 No.5: 0.243; Y21 No.3: -0.243; Y21 No.5: 0.243 | -0.243
18 | Y14 No.3: -0.244; Y14 No.5: 0.244; Y21 No.3: -0.244; Y21 No.5: 0.244 | -0.244
17 | Y14 No.3: -0.195; Y14 No.5: 0.195; Y21 No.3: -0.195; Y21 No.5: 0.195 | -0.195
16
15 | Y14 No.3: -0.389; Y14 No.5: 0.389; Y21 No.3: -0.389; Y21 No.5: 0.389 | -0.389
14 | Y14 No.3: -0.45; Y14 No.5: 0.45; Y21 No.3: -0.45; Y21 No.5: 0.45
13 | Y14 No.3: -0.418; Y14 No.5: 0.418; Y21 No.3: -0.418; Y21 No.5: 0.418
12 | Y14 No.3: -0.413; Y14 No.5: 0.413; Y21 No.3: -0.412; Y21 No.5: 0.412
11 | Y14 No.3: -0.404; Y14 No.5: 0.404; Y21 No.3: -0.404; Y21 No.5: 0.404
10 | Y14 No.3: -0.437; Y14 No.5: 0.437; Y21 No.3: -0.437; Y21 No.5: 0.437
9 | Y14 No.3: -0.429; Y14 No.5: 0.429; Y21 No.3: -0.429; Y21 No.5: 0.429
8 | Y14 No.3: -0.414; Y14 No.5: 0.414; Y21 No.3: -0.414; Y21 No.5: 0.414
7 | Y14 No.3: -0.394; Y14 No.5: 0.394; Y21 No.3: -0.391; Y21 No.5: 0.391
6 | Y14 No.3: -0.37; Y14 No.5: 0.37; Y21 No.3: -0.376; Y21 No.5: 0.376
5 | Y14 No.3: -0.336; Y14 No.5: 0.336; Y21 No.3: -0.288; Y21 No.5: 0.288
4
3
2
1

## ＮＳトラス節点
層数 | X2 | [7 empty] | X4 | [7 empty] | X8
| No.1 | No.2 | No.3 | No.4-1 | No.4-2 | No.5 | No.6 | No.7 | No.1 | No.2 | No.3 | No.4-1 | No.4-2 | No.5 | No.6 | No.7 | No.1 | No.2 | No.3 | No.4-1 | No.4-2 | No.5 | No.6 | No.7
30 | 2411-2366 | 2424-2370 | 2437-2375 |  |  | 2463-2385 | 2469-2390 | 2482-2394 | 2426-2355 | 2426-2371 | 2445-2371 |  |  | 2457-2391 | 2471-2391 | 2471-2400 | 2434-2363 | 2434-2372 | 2448-2372 |  |  | 2460-2392 | 2479-2392 | 2479-2408
29 | 2353-2286 | 2366-2293 | 2370-2302 |  |  | 2390-2316 | 2394-2325 | 2398-2333 | 2367-2275 | 2367-2295 | 2376-2295 |  |  | 2386-2326 | 2395-2326 | 2395-2342 | 2368-2283 | 2368-2299 | 2377-2299 |  |  | 2387-2330 | 2396-2330 | 2396-2350
28 | 2273-2206 | 2286-2213 | 2293-2222 | 2222-2311 | 2236-2311 | 2325-2236 | 2333-2245 | 2340-2253 | 2287-2195 | 2287-2215 | 2304-2215 | 2224-2312 | 2237-2312 | 2317-2246 | 2334-2246 | 2334-2262 | 2291-2203 | 2291-2219 | 2308-2219 | 2228-2313 | 2241-2313 | 2321-2250 | 2338-2250 | 2338-2270
27 | 2193-2126 | 2206-2133 | 2213-2142 | 2142-2231 | 2156-2231 | 2245-2156 | 2253-2165 | 2260-2173 | 2207-2115 | 2207-2135 | 2224-2135 | 2144-2232 | 2157-2232 | 2237-2166 | 2254-2166 | 2254-2182 | 2211-2123 | 2211-2139 | 2228-2139 | 2148-2233 | 2161-2233 | 2241-2170 | 2258-2170 | 2258-2190
26 | 2113-2046 | 2126-2053 | 2133-2062 | 2062-2151 | 2076-2151 | 2165-2076 | 2173-2085 | 2180-2093 | 2127-2035 | 2127-2055 | 2144-2055 | 2064-2152 | 2077-2152 | 2157-2086 | 2174-2086 | 2174-2102 | 2131-2043 | 2131-2059 | 2148-2059 | 2068-2153 | 2081-2153 | 2161-2090 | 2178-2090 | 2178-2110
25 | 2033-1966 | 2046-1973 | 2053-1982 | 1982-2071 | 1996-2071 | 2085-1996 | 2093-2005 | 2100-2013 | 2047-1955 | 2047-1975 | 2064-1975 | 1984-2072 | 1997-2072 | 2077-2006 | 2094-2006 | 2094-2022 | 2051-1963 | 2051-1979 | 2068-1979 | 1988-2073 | 2001-2073 | 2081-2010 | 2098-2010 | 2098-2030
24 | 1953-1886 | 1966-1893 | 1973-1902 | 1902-1991 | 1916-1991 | 2005-1916 | 2013-1925 | 2020-1933 | 1967-1875 | 1967-1895 | 1984-1895 | 1904-1992 | 1917-1992 | 1997-1926 | 2014-1926 | 2014-1942 | 1971-1883 | 1971-1899 | 1988-1899 | 1908-1993 | 1921-1993 | 2001-1930 | 2018-1930 | 2018-1950
23 | 1873-1806 | 1886-1813 | 1893-1822 | 1822-1911 | 1836-1911 | 1925-1836 | 1933-1845 | 1940-1853 | 1887-1795 | 1887-1815 | 1904-1815 | 1824-1912 | 1837-1912 | 1917-1846 | 1934-1846 | 1934-1862 | 1891-1803 | 1891-1819 | 1908-1819 | 1828-1913 | 1841-1913 | 1921-1850 | 1938-1850 | 1938-1870
22 | 1793-1722 | 1806-1729 | 1813-1738 | 1738-1831 | 1753-1831 | 1845-1753 | 1853-1764 | 1860-1773 | 1807-1711 | 1807-1731 | 1824-1731 | 1740-1832 | 1755-1832 | 1837-1766 | 1854-1766 | 1854-1782 | 1811-1719 | 1811-1735 | 1828-1735 | 1745-1833 | 1760-1833 | 1841-1770 | 1858-1770 | 1858-1790
21 | 1709-1640 | 1722-1647 | 1729-1656 | 1656-1748 | 1670-1748 | 1764-1670 | 1773-1680 | 1780-1689 | 1723-1629 | 1723-1649 | 1740-1649 | 1658-1749 | 1672-1749 | 1755-1682 | 1774-1682 | 1774-1698 | 1727-1637 | 1727-1653 | 1745-1653 | 1662-1750 | 1676-1750 | 1760-1686 | 1778-1686 | 1778-1706
20 | 1627-1558 | 1640-1565 | 1647-1574 | 1574-1665 | 1588-1665 | 1680-1588 | 1689-1598 | 1696-1607 | 1641-1547 | 1641-1567 | 1658-1567 | 1576-1666 | 1590-1666 | 1672-1600 | 1690-1600 | 1690-1616 | 1645-1555 | 1645-1571 | 1662-1571 | 1580-1667 | 1594-1667 | 1676-1604 | 1694-1604 | 1694-1624
19 | 1545-1476 | 1558-1483 | 1565-1492 | 1492-1583 | 1506-1583 | 1598-1506 | 1607-1516 | 1614-1525 | 1559-1465 | 1559-1485 | 1576-1485 | 1494-1584 | 1508-1584 | 1590-1518 | 1608-1518 | 1608-1534 | 1563-1473 | 1563-1489 | 1580-1489 | 1498-1585 | 1512-1585 | 1594-1522 | 1612-1522 | 1612-1542
18 | 1463-1394 | 1476-1401 | 1483-1410 | 1410-1501 | 1424-1501 | 1516-1424 | 1525-1434 | 1532-1443 | 1477-1383 | 1477-1403 | 1494-1403 | 1412-1502 | 1426-1502 | 1508-1436 | 1526-1436 | 1526-1452 | 1481-1391 | 1481-1407 | 1498-1407 | 1416-1503 | 1430-1503 | 1512-1440 | 1530-1440 | 1530-1460
17 | 1381-1312 | 1394-1319 | 1401-1328 | 1328-1419 | 1342-1419 | 1434-1342 | 1443-1352 | 1450-1361 | 1395-1301 | 1395-1321 | 1412-1321 | 1330-1420 | 1344-1420 | 1426-1354 | 1444-1354 | 1444-1370 | 1399-1309 | 1399-1325 | 1416-1325 | 1334-1421 | 1348-1421 | 1430-1358 | 1448-1358 | 1448-1378
16 | 1299-1228 | 1312-1235 | 1319-1244 | 1244-1337 | 1259-1337 | 1352-1259 | 1361-1270 | 1368-1279 | 1313-1217 | 1313-1237 | 1330-1237 | 1246-1338 | 1261-1338 | 1344-1272 | 1362-1272 | 1362-1288 | 1317-1225 | 1317-1241 | 1334-1241 | 1251-1339 | 1266-1339 | 1348-1276 | 1366-1276 | 1366-1296
15 | 1215-1146 | 1228-1153 | 1235-1162 | 1162-1254 | 1176-1254 | 1270-1176 | 1279-1186 | 1286-1195 | 1229-1135 | 1229-1155 | 1246-1155 | 1164-1255 | 1178-1255 | 1261-1188 | 1280-1188 | 1280-1204 | 1233-1143 | 1233-1159 | 1251-1159 | 1168-1256 | 1182-1256 | 1266-1192 | 1284-1192 | 1284-1212
14 | 1133-1064 | 1146-1071 | 1153-1080 | 1080-1171 | 1094-1171 | 1186-1094 | 1195-1104 | 1202-1113 | 1147-1053 | 1147-1073 | 1164-1073 | 1082-1172 | 1096-1172 | 1178-1106 | 1196-1106 | 1196-1122 | 1151-1061 | 1151-1077 | 1168-1077 | 1086-1173 | 1100-1173 | 1182-1110 | 1200-1110 | 1200-1130
13 | 1051-982 | 1064-989 | 1071-998 | 998-1089 | 1012-1089 | 1104-1012 | 1113-1022 | 1120-1031 | 1065-971 | 1065-991 | 1082-991 | 1000-1090 | 1014-1090 | 1096-1024 | 1114-1024 | 1114-1040 | 1069-979 | 1069-995 | 1086-995 | 1004-1091 | 1018-1091 | 1100-1028 | 1118-1028 | 1118-1048
12 | 969-897 | 982-905 | 989-914 | 914-1007 | 928-1007 | 1022-928 | 1031-938 | 1038-948 | 983-885 | 983-907 | 1000-907 | 916-1008 | 930-1008 | 1014-940 | 1032-940 | 1032-958 | 987-893 | 987-911 | 1004-911 | 920-1009 | 934-1009 | 1018-944 | 1036-944 | 1036-966
11 | 883-811 | 897-819 | 905-828 | 828-923 | 842-923 | 938-842 | 948-852 | 956-862 | 898-799 | 898-821 | 916-821 | 830-924 | 844-924 | 930-854 | 949-854 | 949-872 | 902-807 | 902-825 | 920-825 | 834-925 | 848-925 | 934-858 | 953-858 | 953-880
10 | 797-725 | 811-733 | 819-742 | 742-837 | 756-837 | 852-756 | 862-766 | 870-776 | 812-713 | 812-735 | 830-735 | 744-838 | 758-838 | 844-768 | 863-768 | 863-786 | 816-721 | 816-739 | 834-739 | 748-839 | 762-839 | 848-772 | 867-772 | 867-794
9 | 711-639 | 725-647 | 733-656 | 656-751 | 670-751 | 766-670 | 776-680 | 784-690 | 726-627 | 726-649 | 744-649 | 658-752 | 672-752 | 758-682 | 777-682 | 777-700 | 730-635 | 730-653 | 748-653 | 662-753 | 676-753 | 762-686 | 781-686 | 781-708
8 | 625-553 | 639-561 | 647-570 | 570-665 | 584-665 | 680-584 | 690-594 | 698-604 | 640-541 | 640-563 | 658-563 | 572-666 | 586-666 | 672-596 | 691-596 | 691-614 | 644-549 | 644-567 | 662-567 | 576-667 | 590-667 | 676-600 | 695-600 | 695-622
7 | 539-467 | 553-475 | 561-484 | 484-579 | 498-579 | 594-498 | 604-508 | 612-518 | 554-455 | 554-477 | 572-477 | 486-580 | 500-580 | 586-510 | 605-510 | 605-528 | 558-463 | 558-481 | 576-481 | 490-581 | 504-581 | 590-514 | 609-514 | 609-536
6 | 453-381 | 467-389 | 475-398 | 398-493 | 412-493 | 508-412 | 518-422 | 526-432 | 468-369 | 468-391 | 486-391 | 400-494 | 414-494 | 500-424 | 519-424 | 519-442 | 472-377 | 472-395 | 490-395 | 404-495 | 418-495 | 504-428 | 523-428 | 523-450
5 | 367-295 | 381-303 | 389-312 | 312-407 | 326-407 | 422-326 | 432-336 | 440-346 | 382-283 | 382-305 | 400-305 | 314-408 | 328-408 | 414-338 | 433-338 | 433-356 | 386-291 | 386-309 | 404-309 | 318-409 | 332-409 | 418-342 | 437-342 | 437-364
4 | 281-210 | 295-218 | 303-227 | 227-321 | 241-321 | 336-241 | 346-250 | 354-259 | 296-198 | 296-220 | 314-220 | 229-322 | 243-322 | 328-252 | 347-252 | 347-268 | 300-206 | 300-224 | 318-224 | 233-323 | 246-323 | 332-255 | 351-255 | 351-276
3 | 196-124 | 210-132 | 218-141 | 141-236 | 155-236 | 250-155 | 259-165 | 266-175 | 211-119 | 211-134 | 229-134 | 143-237 | 157-237 | 243-167 | 260-167 | 260-185 | 215-120 | 215-138 | 233-138 | 147-238 | 161-238 | 246-171 | 263-171 | 263-193
2 | 117-54 | 124-61 | 132-70 | 70-150 | 84-150 | 165-84 | 175-94 | 183-104 | 125-47 | 125-63 | 143-63 | 72-151 | 86-151 | 157-96 | 176-96 | 176-113 | 129-50 | 129-67 | 147-67 | 76-152 | 90-152 | 161-100 | 180-100 | 180-114
1 | 45-8 | 54-13 | 61-18 | 18-79 | 24-79 | 94-24 | 104-29 | 111-34 | 55-3 | 55-14 | 72-14 | 19-80 | 25-80 | 86-30 | 105-30 | 105-41 | 58-4 | 58-15 | 76-15 | 20-81 | 26-81 | 90-31 | 108-31 | 108-42
30
29
28 | [11 empty] | -0.288 | 0.286 | [6 empty] | -0.279 | 0.281
27 | [11 empty] | -0.295 | 0.293 | [6 empty] | -0.285 | 0.287
26 | [11 empty] | -0.3 | 0.299 | [6 empty] | -0.291 | 0.292
25 | [11 empty] | -0.302 | 0.302 | [6 empty] | -0.293 | 0.294
24 | [11 empty] | -0.304 | 0.304 | [6 empty] | -0.295 | 0.295
23 | [11 empty] | -0.306 | 0.306 | [6 empty] | -0.296 | 0.296
22 | [11 empty] | -0.305 | 0.304 | [6 empty] | -0.293 | 0.293
21 | [11 empty] | -0.367 | 0.367 | [6 empty] | -0.358 | 0.358
20 | [11 empty] | -0.311 | 0.311 | [6 empty] | -0.304 | 0.304
19 | [11 empty] | -0.302 | 0.302 | [6 empty] | -0.296 | 0.296
18 | [11 empty] | -0.298 | 0.298 | [6 empty] | -0.293 | 0.293
17 | [11 empty] | -0.289 | 0.289 | [6 empty] | -0.284 | 0.284
16 | [11 empty] | -0.322 | 0.322 | [6 empty] | -0.318 | 0.318
15 | [11 empty] | -0.291 | 0.291 | [6 empty] | -0.287 | 0.287
14 | [11 empty] | -0.285 | 0.285 | [6 empty] | -0.282 | 0.282
13 | [11 empty] | -0.263 | 0.263 | [6 empty] | -0.26 | 0.26
12 | [11 empty] | -0.256 | 0.256 | [6 empty] | -0.253 | 0.253
11 | [11 empty] | -0.248 | 0.248 | [6 empty] | -0.246 | 0.246
10 | [11 empty] | -0.254 | 0.254 | [6 empty] | -0.251 | 0.251
9 | [11 empty] | -0.241 | 0.241 | [6 empty] | -0.239 | 0.239
8 | [11 empty] | -0.228 | 0.228 | [6 empty] | -0.226 | 0.226
7 | [11 empty] | -0.213 | 0.213 | [6 empty] | -0.211 | 0.211
6 | [11 empty] | -0.196 | 0.196 | [6 empty] | -0.195 | 0.195
5 | [11 empty] | -0.176 | 0.176 | [6 empty] | -0.175 | 0.175
4 | [11 empty] | -0.153 | 0.153 | [6 empty] | -0.152 | 0.152
3 | [11 empty] | -0.129 | 0.129 | [6 empty] | -0.128 | 0.128
2 | [11 empty] | -0.097 | 0.097 | [6 empty] | -0.097 | 0.097
1 | [11 empty] | -0.056 | 0.056 | [6 empty] | -0.055 | 0.055

## 付加減衰定数
NS | [5 empty] | 等価支持材変形比 | 400 |  |  | トラス変形 |  |  |  | ブレース長 | ダンパーの傾斜角 | ブレースのみの長さ | ブレース剛性 | ブレース+ダンパーの剛性 | ダンパー変形 |  |  |  | 付加減衰定数(分子） |  |  |  | 付加減衰定数(分母） |  | 付加減衰定数 | 390 |  |  | トラス変形 |  |  |  | ブレース長 | ダンパーの傾斜角 | ブレースのみの長さ | ブレース剛性 | ブレース+ダンパーの剛性 | 等価支持材変形比 | ダンパー変形 |  |  |  | 付加減衰定数(分母） |  |  |  | 付加減衰定数(分子） |  | 付加減衰定数
|  |  |  | kN | cm | [8 empty] | cm |  | cm | kN/cm | kN/cm | Ud^ij |  |  |  | (ω*Cd^ij*Ud^ij) | [5 empty] | ha |  | 2.4359 | [5 empty] | cm |  | cm | kN/cm | kN/cm |  | Ud^ij |  |  |  | (ω*∑i*∑j*Cd^ij*Ud^ij) | [5 empty] | ha
|  |  | 0.0010526 | Q | S | λij | [7 empty] | L | θ | L' | Kbi | K0 | X4-1 | X4-2 | X8-1 | X8-2 | X4-1 | X4-2 | X8-1 | X8-2 | [10 empty] | L | θ | L' | Kbi | K0 | λij | X4-1 | X4-2 | X8-1 | X8-2 | X4-1 | X4-2 | X8-1 | X8-2
階数 | 階高 |  | 層間変形角 | 層せん断力 | 層間変形 | Cd^ij*ω*(1/Kb^ij+1/Kd^ij) | 層間変形角 | 層せん断力 | 層間変形 | X4-1 | X4-2 | X8-1 | X8-2 | sqrt(D^2+H^2) | D/Ｌ | L-Lc-Ld | (A*E)/L' | (Kd*Kbi)/(Kd+Kbi) | Ua^ij/sqrt(1+λij^2) | [7 empty] | Qi*⊿Ui | 2*∑i*Qi*⊿Ui | (ω*∑i*∑j*Cd^ij*Ud^ij)/2*∑i*Qi*⊿Ui | 層間変形角 | 層せん断力 | 層間変形 | X4-1 | X4-2 | X8-1 | X8-2 | sqrt(D^2+H^2) | D/Ｌ | L-D-Ld | (A*E)/L' | (Kd*Kbi)/(Kd+Kbi) | Cd^ij*ω*(1/Kb^ij+1/Kd^ij) | Ua^ij/sqrt(1+λij^2) | [7 empty] | 2*Qi*⊿Ui | 2*∑i*Qi*⊿Ui | (ω*∑i*∑j*Cd^ij*Ud^ij)/2*∑i*Qi*⊿Ui
30 | 522 | 1/1061 | 0.00094251 | 1077.3 | 0.49 | 0.21123 | 0.00094251 | 1077.3 | 0.49 |  |  |  |  | 612.2777 | 0.52264 | 376.2777 | 10996.3627 | 3621.5568 | [8 empty] | 527.877 | 61964.5664 | 33.96% | 0.0022959 | 2624.1923 | 1.1936 |  |  |  |  | 612.2777 | 0.52264 | 376.2777 | 10996.3627 | 3621.5568 | 0.21123 | [8 empty] | 6264.418 | 367672.7232 | 5.724%
29 | 402 | 1/1089 | 0.00091827 | 1680.77 | 0.365 | 0.19303 | 0.00091827 | 1680.77 | 0.365 |  |  |  |  | 513.8132 | 0.62279 | 277.8132 | 14893.7715 | 3963.1059 | [8 empty] | 613.481 |  |  | 0.0022368 | 4094.1833 | 0.8891 |  |  |  |  | 513.8132 | 0.62279 | 277.8132 | 14893.7715 | 3963.1059 | 0.19303 | [8 empty] | 7280.2978
28 | 392 | 1/1107 | 0.00090334 | 2016.66 | 0.35 | 0.19159 | 0.00090334 | 2016.66 | 0.35 | -0.288 | 0.286 | -0.279 | 0.281 | 506.0277 | 0.63238 | 270.0277 | 15323.1937 | 3992.881 | 0.28286 | 0.28089 | 0.27394 | 0.27598 | 216.3839 | 214.8812 | 209.5659 | 211.1246 | 705.831 |  |  | 0.0022004 | 4912.3769 | 0.85256 | -0.288 | 0.286 | -0.279 | 0.281 | 506.0277 | 0.63238 | 270.0277 | 15323.1937 | 3992.881 | 0.19159 | 0.28286 | 0.28089 | 0.27394 | 0.27598 | 216.3839 | 214.8812 | 209.5659 | 211.1246 | 8376.2324
27 | 392 | 1/1081 | 0.00092507 | 2267.8 | 0.358 | 0.19159 | 0.00092507 | 2267.8 | 0.358 | -0.295 | 0.293 | -0.285 | 0.287 | 506.0277 | 0.63238 | 270.0277 | 15323.1937 | 3992.881 | 0.28973 | 0.28777 | 0.27991 | 0.28187 | 221.6432 | 220.1405 | 214.1299 | 215.6325 | 811.8724 |  |  | 0.0022534 | 5524.1282 | 0.87205 | -0.295 | 0.293 | -0.285 | 0.287 | 506.0277 | 0.63238 | 270.0277 | 15323.1937 | 3992.881 | 0.19159 | 0.28973 | 0.28777 | 0.27991 | 0.28187 | 221.6432 | 220.1405 | 214.1299 | 215.6325 | 9634.6462
26 | 392 | 1/1060 | 0.0009434 | 2471.08 | 0.365 | 0.19159 | 0.0009434 | 2471.08 | 0.365 | -0.3 | 0.299 | -0.291 | 0.292 | 506.0277 | 0.63238 | 270.0277 | 15323.1937 | 3992.881 | 0.29464 | 0.29366 | 0.2858 | 0.28678 | 225.3999 | 224.6485 | 218.6379 | 219.3892 | 901.9442 |  |  | 0.002298 | 6019.2974 | 0.8891 | -0.3 | 0.299 | -0.291 | 0.292 | 506.0277 | 0.63238 | 270.0277 | 15323.1937 | 3992.881 | 0.19159 | 0.29464 | 0.29366 | 0.2858 | 0.28678 | 225.3999 | 224.6485 | 218.6379 | 219.3892 | 10703.5456
25 | 392 | 1/1055 | 0.00094787 | 2643.47 | 0.368 | 0.19159 | 0.00094787 | 2643.47 | 0.368 | -0.302 | 0.302 | -0.293 | 0.294 | 506.0277 | 0.63238 | 270.0277 | 15323.1937 | 3992.881 | 0.29661 | 0.29661 | 0.28777 | 0.28875 | 226.9025 | 226.9025 | 220.1405 | 220.8919 | 972.797 |  |  | 0.0023089 | 6439.2218 | 0.89641 | -0.302 | 0.302 | -0.293 | 0.294 | 506.0277 | 0.63238 | 270.0277 | 15323.1937 | 3992.881 | 0.19159 | 0.29661 | 0.29661 | 0.28777 | 0.28875 | 226.9025 | 226.9025 | 220.1405 | 220.8919 | 11544.3689
24 | 392 | 1/1050 | 0.00095238 | 2794.12 | 0.369 | 0.19159 | 0.00095238 | 2794.12 | 0.369 | -0.304 | 0.304 | -0.295 | 0.295 | 506.0277 | 0.63238 | 270.0277 | 15323.1937 | 3992.881 | 0.29857 | 0.29857 | 0.28973 | 0.28973 | 228.4052 | 228.4052 | 221.6432 | 221.6432 | 1031.0303 |  |  | 0.0023199 | 6806.1897 | 0.89885 | -0.304 | 0.304 | -0.295 | 0.295 | 506.0277 | 0.63238 | 270.0277 | 15323.1937 | 3992.881 | 0.19159 | 0.29857 | 0.29857 | 0.28973 | 0.28973 | 228.4052 | 228.4052 | 221.6432 | 221.6432 | 12235.4349
23 | 392 | 1/1045 | 0.00095694 | 2928.6 | 0.371 | 0.19159 | 0.00095694 | 2928.6 | 0.371 | -0.306 | 0.306 | -0.296 | 0.296 | 506.0277 | 0.63238 | 270.0277 | 15323.1937 | 3992.881 | 0.30053 | 0.30053 | 0.29071 | 0.29071 | 229.9079 | 229.9079 | 222.3945 | 222.3945 | 1086.5106 |  |  | 0.002331 | 7133.7692 | 0.90372 | -0.306 | 0.306 | -0.296 | 0.296 | 506.0277 | 0.63238 | 270.0277 | 15323.1937 | 3992.881 | 0.19159 | 0.30053 | 0.30053 | 0.29071 | 0.29071 | 229.9079 | 229.9079 | 222.3945 | 222.3945 | 12893.8306
22 | 392 | 1/1053 | 0.00094967 | 3050.38 | 0.367 | 0.19159 | 0.00094967 | 3050.38 | 0.367 | -0.305 | 0.304 | -0.293 | 0.293 | 506.0277 | 0.63238 | 270.0277 | 15323.1937 | 3992.881 | 0.29955 | 0.29857 | 0.28777 | 0.28777 | 229.1565 | 228.4052 | 220.1405 | 220.1405 | 1119.4895 |  |  | 0.0023133 | 7430.4128 | 0.89397 | -0.305 | 0.304 | -0.293 | 0.293 | 506.0277 | 0.63238 | 270.0277 | 15323.1937 | 3992.881 | 0.19159 | 0.29955 | 0.29857 | 0.28777 | 0.28777 | 229.1565 | 228.4052 | 220.1405 | 220.1405 | 13285.1971
21 | 547 | 1/950 | 0.0010526 | 3161.03 | 0.571 | 0.2152 | 0.0010526 | 3161.03 | 0.571 | -0.367 | 0.367 | -0.358 | 0.358 | 633.7263 | 0.50495 | 397.7263 | 10403.3513 | 3554.8218 | 0.35879 | 0.35879 | 0.3516 | 0.34999 | 274.4707 | 274.4707 | 268.9772 | 267.7399 | 1804.9481 |  |  | 0.0025641 | 7699.9449 | 1.3909 | -0.367 | 0.367 | -0.358 | 0.358 | 633.7263 | 0.50495 | 397.7263 | 10403.3513 | 3554.8218 | 0.2152 | 0.35879 | 0.35879 | 0.3516 | 0.34999 | 274.4707 | 274.4707 | 268.9772 | 267.7399 | 21419.6672
20 | 422 | 1/1065 | 0.00093897 | 3260.03 | 0.393 | 0.19595 | 0.00093897 | 3260.03 | 0.393 | -0.311 | 0.311 | -0.304 | 0.304 | 529.6074 | 0.60422 | 293.6074 | 14092.5815 | 3904.0463 | 0.3052 | 0.3052 | 0.2972 | 0.29833 | 233.4744 | 233.4744 | 227.3545 | 228.2193 | 1281.1918 |  |  | 0.0022872 | 7941.0987 | 0.95731 | -0.311 | 0.311 | -0.304 | 0.304 | 529.6074 | 0.60422 | 293.6074 | 14092.5815 | 3904.0463 | 0.19595 | 0.3052 | 0.3052 | 0.2972 | 0.29833 | 233.4744 | 233.4744 | 227.3545 | 228.2193 | 15204.1498
19 | 422 | 1/1112 | 0.00089928 | 3352.37 | 0.376 | 0.19595 | 0.00089928 | 3352.37 | 0.376 | -0.302 | 0.302 | -0.296 | 0.296 | 529.6074 | 0.60422 | 293.6074 | 14092.5815 | 3904.0463 | 0.29636 | 0.29636 | 0.29048 | 0.29048 | 226.7179 | 226.7179 | 222.2135 | 222.2135 | 1260.4911 |  |  | 0.0021906 | 8166.0295 | 0.9159 | -0.302 | 0.302 | -0.296 | 0.296 | 529.6074 | 0.60422 | 293.6074 | 14092.5815 | 3904.0463 | 0.19595 | 0.29636 | 0.29636 | 0.29048 | 0.29048 | 226.7179 | 226.7179 | 222.2135 | 222.2135 | 14958.4909
18 | 422 | 1/1138 | 0.00087873 | 3439 | 0.368 | 0.19595 | 0.00087873 | 3439 | 0.368 | -0.298 | 0.298 | -0.293 | 0.293 | 529.6074 | 0.60422 | 293.6074 | 14092.5815 | 3904.0463 | 0.29244 | 0.29244 | 0.28753 | 0.28753 | 223.715 | 223.715 | 219.9614 | 219.9614 | 1265.552 |  |  | 0.0021405 | 8377.0513 | 0.89641 | -0.298 | 0.298 | -0.293 | 0.293 | 529.6074 | 0.60422 | 293.6074 | 14092.5815 | 3904.0463 | 0.19595 | 0.29244 | 0.29244 | 0.28753 | 0.28753 | 223.715 | 223.715 | 219.9614 | 219.9614 | 15018.5494
17 | 422 | 1/1182 | 0.00084602 | 3520.6 | 0.355 | 0.19595 | 0.00084602 | 3520.6 | 0.355 | -0.289 | 0.289 | -0.284 | 0.284 | 529.6074 | 0.60422 | 293.6074 | 14092.5815 | 3904.0463 | 0.28361 | 0.28361 | 0.2787 | 0.2787 | 216.9585 | 216.9585 | 213.2049 | 213.2049 | 1249.813 |  |  | 0.0020608 | 8575.8205 | 0.86474 | -0.289 | 0.289 | -0.284 | 0.284 | 529.6074 | 0.60422 | 293.6074 | 14092.5815 | 3904.0463 | 0.19595 | 0.28361 | 0.28361 | 0.2787 | 0.2787 | 216.9585 | 216.9585 | 213.2049 | 213.2049 | 14831.7716
16 | 512 | 1/1125 | 0.00088889 | 3596.88 | 0.453 | 0.20966 | 0.00088889 | 3596.88 | 0.453 | -0.322 | 0.322 | -0.318 | 0.318 | 603.7748 | 0.53 | 367.7748 | 11250.5977 | 3648.7115 | 0.31515 | 0.31515 | 0.31207 | 0.31123 | 241.0875 | 241.0875 | 238.7294 | 238.0926 | 1629.3866 |  |  | 0.0021652 | 8761.6308 | 1.1035 | -0.322 | 0.322 | -0.318 | 0.318 | 603.7748 | 0.53 | 367.7748 | 11250.5977 | 3648.7115 | 0.20966 | 0.31515 | 0.31515 | 0.31207 | 0.31123 | 241.0875 | 241.0875 | 238.7294 | 238.0926 | 19336.2451
15 | 432 | 1/1206 | 0.00082919 | 3667.39 | 0.356 | 0.19743 | 0.00082919 | 3667.39 | 0.356 | -0.291 | 0.291 | -0.287 | 0.287 | 537.6095 | 0.59523 | 301.6095 | 13718.6856 | 3874.7906 | 0.28549 | 0.28549 | 0.28089 | 0.28156 | 218.3987 | 218.3987 | 214.8823 | 215.3967 | 1305.5908 |  |  | 0.0020198 | 8933.3859 | 0.86718 | -0.291 | 0.291 | -0.287 | 0.287 | 537.6095 | 0.59523 | 301.6095 | 13718.6856 | 3874.7906 | 0.19743 | 0.28549 | 0.28549 | 0.28089 | 0.28156 | 218.3987 | 218.3987 | 214.8823 | 215.3967 | 15493.698
14 | 432 | 1/1241 | 0.0008058 | 3733.84 | 0.346 | 0.19743 | 0.0008058 | 3733.84 | 0.346 | -0.285 | 0.285 | -0.282 | 0.282 | 537.6095 | 0.59523 | 301.6095 | 13718.6856 | 3874.7906 | 0.2796 | 0.2796 | 0.27666 | 0.27666 | 213.8957 | 213.8957 | 211.6441 | 211.6441 | 1291.9086 |  |  | 0.0019629 | 9095.2513 | 0.84282 | -0.285 | 0.285 | -0.282 | 0.282 | 537.6095 | 0.59523 | 301.6095 | 13718.6856 | 3874.7906 | 0.19743 | 0.2796 | 0.2796 | 0.27666 | 0.27666 | 213.8957 | 213.8957 | 211.6441 | 211.6441 | 15331.3287
13 | 392 | 1/1320 | 0.00075758 | 3797.27 | 0.295 | 0.19159 | 0.00075758 | 3797.27 | 0.295 | -0.263 | 0.263 | -0.26 | 0.26 | 506.0277 | 0.63238 | 270.0277 | 15323.1937 | 3992.881 | 0.2583 | 0.2583 | 0.25508 | 0.25536 | 197.6006 | 197.6006 | 195.1329 | 195.3466 | 1120.1946 |  |  | 0.0018454 | 9249.7603 | 0.71859 | -0.263 | 0.263 | -0.26 | 0.26 | 506.0277 | 0.63238 | 270.0277 | 15323.1937 | 3992.881 | 0.19159 | 0.2583 | 0.2583 | 0.25508 | 0.25536 | 197.6006 | 197.6006 | 195.1329 | 195.3466 | 13293.5657
12 | 392 | 1/1368 | 0.00073099 | 3858.12 | 0.285 | 0.19159 | 0.00073099 | 3858.12 | 0.285 | -0.256 | 0.256 | -0.253 | 0.253 | 506.0277 | 0.63238 | 270.0277 | 15323.1937 | 3992.881 | 0.25143 | 0.25143 | 0.24848 | 0.24848 | 192.3412 | 192.3412 | 190.0872 | 190.0872 | 1099.5642 |  |  | 0.0017806 | 9397.9846 | 0.69423 | -0.256 | 0.256 | -0.253 | 0.253 | 506.0277 | 0.63238 | 270.0277 | 15323.1937 | 3992.881 | 0.19159 | 0.25143 | 0.25143 | 0.24848 | 0.24848 | 192.3412 | 192.3412 | 190.0872 | 190.0872 | 13048.7402
11 | 392 | 1/1424 | 0.00070225 | 3916.43 | 0.273 | 0.19159 | 0.00070225 | 3916.43 | 0.273 | -0.248 | 0.248 | -0.246 | 0.246 | 506.0277 | 0.63238 | 270.0277 | 15323.1937 | 3992.881 | 0.24357 | 0.24357 | 0.24161 | 0.24161 | 186.3306 | 186.3306 | 184.8279 | 184.8279 | 1069.1854 |  |  | 0.0017106 | 9540.0218 | 0.665 | -0.248 | 0.248 | -0.246 | 0.246 | 506.0277 | 0.63238 | 270.0277 | 15323.1937 | 3992.881 | 0.19159 | 0.24357 | 0.24357 | 0.24161 | 0.24161 | 186.3306 | 186.3306 | 184.8279 | 184.8279 | 12688.229
10 | 432 | 1/1443 | 0.000693 | 3972.4 | 0.297 | 0.19743 | 0.000693 | 3972.4 | 0.297 | -0.254 | 0.254 | -0.251 | 0.251 | 537.6095 | 0.59523 | 301.6095 | 13718.6856 | 3874.7906 | 0.24919 | 0.24919 | 0.24652 | 0.24625 | 190.6298 | 190.6298 | 188.5846 | 188.3783 | 1179.8028 |  |  | 0.0016881 | 9676.359 | 0.72346 | -0.254 | 0.254 | -0.251 | 0.251 | 537.6095 | 0.59523 | 301.6095 | 13718.6856 | 3874.7906 | 0.19743 | 0.24919 | 0.24919 | 0.24652 | 0.24625 | 190.6298 | 190.6298 | 188.5846 | 188.3783 | 14000.9471
9 | 432 | 1/1533 | 0.00065232 | 4026.08 | 0.28 | 0.19743 | 0.00065232 | 4026.08 | 0.28 | -0.241 | 0.241 | -0.239 | 0.239 | 537.6095 | 0.59523 | 301.6095 | 13718.6856 | 3874.7906 | 0.23644 | 0.23644 | 0.23447 | 0.23447 | 180.8732 | 180.8732 | 179.3722 | 179.3722 | 1127.3024 |  |  | 0.001589 | 9807.1179 | 0.68205 | -0.241 | 0.241 | -0.239 | 0.239 | 537.6095 | 0.59523 | 301.6095 | 13718.6856 | 3874.7906 | 0.19743 | 0.23644 | 0.23644 | 0.23447 | 0.23447 | 180.8732 | 180.8732 | 179.3722 | 179.3722 | 13377.9147
8 | 432 | 1/1619 | 0.00061767 | 4077.59 | 0.265 | 0.19743 | 0.00061767 | 4077.59 | 0.265 | -0.228 | 0.228 | -0.226 | 0.226 | 537.6095 | 0.59523 | 301.6095 | 13718.6856 | 3874.7906 | 0.22368 | 0.22368 | 0.22172 | 0.22172 | 171.1165 | 171.1165 | 169.6155 | 169.6155 | 1080.5614 |  |  | 0.0015046 | 9932.591 | 0.64551 | -0.228 | 0.228 | -0.226 | 0.226 | 537.6095 | 0.59523 | 301.6095 | 13718.6856 | 3874.7906 | 0.19743 | 0.22368 | 0.22368 | 0.22172 | 0.22172 | 171.1165 | 171.1165 | 169.6155 | 169.6155 | 12823.2297
7 | 432 | 1/1735 | 0.00057637 | 4127.04 | 0.247 | 0.19743 | 0.00057637 | 4127.04 | 0.247 | -0.213 | 0.213 | -0.211 | 0.211 | 537.6095 | 0.59523 | 301.6095 | 13718.6856 | 3874.7906 | 0.20897 | 0.20897 | 0.207 | 0.207 | 159.8589 | 159.8589 | 158.3579 | 158.3579 | 1019.3789 |  |  | 0.001404 | 10053.0462 | 0.60167 | -0.213 | 0.213 | -0.211 | 0.211 | 537.6095 | 0.59523 | 301.6095 | 13718.6856 | 3874.7906 | 0.19743 | 0.20897 | 0.20897 | 0.207 | 0.207 | 159.8589 | 159.8589 | 158.3579 | 158.3579 | 12097.1655
6 | 432 | 1/1851 | 0.00054025 | 4174.5 | 0.232 | 0.19743 | 0.00054025 | 4174.5 | 0.232 | -0.196 | 0.196 | -0.195 | 0.195 | 537.6095 | 0.59523 | 301.6095 | 13718.6856 | 3874.7906 | 0.19229 | 0.19229 | 0.19131 | 0.19131 | 147.1002 | 147.1002 | 146.3497 | 146.3497 | 968.484 |  |  | 0.001316 | 10168.6538 | 0.56513 | -0.196 | 0.196 | -0.195 | 0.195 | 537.6095 | 0.59523 | 301.6095 | 13718.6856 | 3874.7906 | 0.19743 | 0.19229 | 0.19229 | 0.19131 | 0.19131 | 147.1002 | 147.1002 | 146.3497 | 146.3497 | 11493.1862
5 | 432 | 1/2014 | 0.00049652 | 4220.18 | 0.213 | 0.19743 | 0.00049652 | 4220.18 | 0.213 | -0.176 | 0.176 | -0.175 | 0.175 | 537.6095 | 0.59523 | 301.6095 | 13718.6856 | 3874.7906 | 0.17267 | 0.17267 | 0.17169 | 0.17169 | 132.09 | 132.09 | 131.3395 | 131.3395 | 898.8983 |  |  | 0.0012095 | 10279.9256 | 0.51885 | -0.176 | 0.176 | -0.175 | 0.175 | 537.6095 | 0.59523 | 301.6095 | 13718.6856 | 3874.7906 | 0.19743 | 0.17267 | 0.17267 | 0.17169 | 0.17169 | 132.09 | 132.09 | 131.3395 | 131.3395 | 10667.3998
4 | 432 | 1/2275 | 0.00043956 | 4264.01 | 0.189 | 0.19743 | 0.00043956 | 4264.01 | 0.189 | -0.153 | 0.153 | -0.152 | 0.152 | 537.6095 | 0.59523 | 301.6095 | 13718.6856 | 3874.7906 | 0.1501 | 0.1501 | 0.14912 | 0.14912 | 114.8282 | 114.8282 | 114.0777 | 114.0777 | 805.8979 |  |  | 0.0010707 | 10386.691 | 0.46038 | -0.153 | 0.153 | -0.152 | 0.152 | 537.6095 | 0.59523 | 301.6095 | 13718.6856 | 3874.7906 | 0.19743 | 0.1501 | 0.1501 | 0.14912 | 0.14912 | 114.8282 | 114.8282 | 114.0777 | 114.0777 | 9563.7455
3 | 432 | 1/2562 | 0.00039032 | 4306.49 | 0.168 | 0.19743 | 0.00039032 | 4306.49 | 0.168 | -0.129 | 0.129 | -0.128 | 0.128 | 537.6095 | 0.59523 | 301.6095 | 13718.6856 | 3874.7906 | 0.12656 | 0.12656 | 0.12558 | 0.12558 | 96.8159 | 96.8159 | 96.0654 | 96.0654 | 723.4903 |  |  | 0.00095078 | 10490.1679 | 0.40923 | -0.129 | 0.129 | -0.128 | 0.128 | 537.6095 | 0.59523 | 301.6095 | 13718.6856 | 3874.7906 | 0.19743 | 0.12656 | 0.12656 | 0.12558 | 0.12558 | 96.8159 | 96.8159 | 96.0654 | 96.0654 | 8585.799
2 | 432 | 1/3103 | 0.00032227 | 4347.3 | 0.139 | 0.19743 | 0.00032227 | 4347.3 | 0.139 | -0.097 | 0.097 | -0.097 | 0.097 | 537.6095 | 0.59523 | 301.6095 | 13718.6856 | 3874.7906 | 0.095163 | 0.095163 | 0.095163 | 0.095163 | 72.7996 | 72.7996 | 72.7996 | 72.7996 | 604.2747 |  |  | 0.00078501 | 10589.5769 | 0.33859 | -0.097 | 0.097 | -0.097 | 0.097 | 537.6095 | 0.59523 | 301.6095 | 13718.6856 | 3874.7906 | 0.19743 | 0.095163 | 0.095163 | 0.095163 | 0.095163 | 72.7996 | 72.7996 | 72.7996 | 72.7996 | 7171.0443
1 | 462 | 1/4719 | 0.00021191 | 4386.94 | 0.097 | 0.20194 | 0.00021191 | 4386.94 | 0.097 | -0.056 | 0.056 | -0.055 | 0.055 | 562 | 0.5694 | 326 | 12692.2891 | 3788.2636 | 0.054892 | 0.054892 | 0.053958 | 0.053912 | 41.9922 | 41.9922 | 41.2781 | 41.2424 | 425.5332 |  |  | 0.00051619 | 10686.1359 | 0.23628 | -0.056 | 0.056 | -0.055 | 0.055 | 562 | 0.5694 | 326 | 12692.2891 | 3788.2636 | 0.20194 | 0.054892 | 0.054892 | 0.053958 | 0.053912 | 41.9922 | 41.9922 | 41.2781 | 41.2424 | 5049.8842
EW | [5 empty] | 等価支持材変形比 | 400 |  |  | トラス変形 |  |  |  | ブレース長 | ダンパーの傾斜角 | ブレースのみの長さ | ブレース剛性 | ブレース+ダンパーの剛性 | ダンパー変形 |  |  |  | 付加減衰定数(分母） |  |  |  | 付加減衰定数(分子） |  | 付加減衰定数
[14 empty] | cm |  | cm | kN/cm | kN/cm | Ud^ij |  |  |  | (ω*Cd^ij*Ud^ij) | [5 empty] | ha
[6 empty] | λij | [7 empty] | L | θ | L' | Kbi | K0 | Y14-1 | Y14-2 | Y21-1 | Y21-2 | Y14-1 | Y14-2 | Y21-1 | Y21-2
階数 | 階高 |  |  |  |  | Cd^ij*ω*(1/Kb^ij+1/Kd^ij) | 層間変形角 | 層せん断力 | 層間変形 | Y14-1 | Y14-2 | Y21-1 | Y21-2 | sqrt(D^2+H^2) | D/Ｌ | L-D-Ld | (A*E)/L' | (Kd*Kbi)/(Kd+Kbi) | Ua^ij/sqrt(1+λij^2) | [7 empty] | 2*Qi*⊿Ui | 2*∑i*Qi*⊿Ui | (ω*∑i*∑j*Cd^ij*Ud^ij)/2*∑i*Qi*⊿Ui
30 | 522 | 1/1018 | 0.00098232 | 1127.87 | 0.513 | 0.25793 | 0.00098232 | 1127.87 | 0.513 |  |  |  |  | 825.8838 | 0.77493 | 589.8838 | 7014.4094 | 3051.1166 | [8 empty] | 1157.1946 | 60812.3135 | 42.91%
29 | 402 | 1/1019 | 0.00098135 | 1759.66 | 0.394 | 0.2446 | 0.00098135 | 1759.66 | 0.394 |  |  |  |  | 755.7804 | 0.84681 | 519.7804 | 7960.4508 | 3217.4389 | [8 empty] | 1386.6121
28 | 392 | 1/1021 | 0.00097943 | 2111.32 | 0.384 | 0.24359 | 0.00097943 | 2111.32 | 0.384 | -0.486 | 0.486 | -0.486 | 0.486 | 750.5092 | 0.85275 | 514.5092 | 8042.007 | 3230.6811 | 0.47219 | 0.47219 | 0.47219 | 0.47219 | 371.6023 | 371.6023 | 371.6023 | 371.6023 | 1621.4938
27 | 392 | 1/980 | 0.0010204 | 2374.24 | 0.4 | 0.24359 | 0.0010204 | 2374.24 | 0.4 | -0.494 | 0.494 | -0.494 | 0.494 | 750.5092 | 0.85275 | 514.5092 | 8042.007 | 3230.6811 | 0.47997 | 0.47997 | 0.47997 | 0.47997 | 377.7192 | 377.7192 | 377.7192 | 377.7192 | 1899.392
26 | 392 | 1/972 | 0.0010288 | 2587.06 | 0.403 | 0.24359 | 0.0010288 | 2587.06 | 0.403 | -0.496 | 0.496 | -0.496 | 0.496 | 750.5092 | 0.85275 | 514.5092 | 8042.007 | 3230.6811 | 0.48191 | 0.48191 | 0.48191 | 0.48191 | 379.2484 | 379.2484 | 379.2484 | 379.2484 | 2085.1704
25 | 392 | 1/978 | 0.0010225 | 2767.54 | 0.401 | 0.24359 | 0.0010225 | 2767.54 | 0.401 | -0.491 | 0.491 | -0.491 | 0.491 | 750.5092 | 0.85275 | 514.5092 | 8042.007 | 3230.6811 | 0.47705 | 0.47705 | 0.47705 | 0.47705 | 375.4254 | 375.4254 | 375.4254 | 375.4254 | 2219.5671
24 | 392 | 1/989 | 0.0010111 | 2925.26 | 0.396 | 0.24359 | 0.0010111 | 2925.26 | 0.396 | -0.479 | 0.479 | -0.479 | 0.479 | 750.5092 | 0.85275 | 514.5092 | 8042.007 | 3230.6811 | 0.46539 | 0.46539 | 0.46539 | 0.46539 | 366.25 | 366.25 | 366.25 | 366.25 | 2316.8059
23 | 392 | 1/1011 | 0.00098912 | 3066.06 | 0.388 | 0.24359 | 0.00098912 | 3066.06 | 0.388 | -0.466 | 0.466 | -0.466 | 0.466 | 750.5092 | 0.85275 | 514.5092 | 8042.007 | 3230.6811 | 0.45276 | 0.45276 | 0.45276 | 0.45276 | 356.31 | 356.31 | 356.31 | 356.31 | 2379.2626
22 | 392 | 1/1235 | 0.00080972 | 3193.55 | 0.317 | 0.24359 | 0.00080972 | 3193.55 | 0.317 | -0.296 | 0.296 | -0.296 | 0.296 | 750.5092 | 0.85275 | 514.5092 | 8042.007 | 3230.6811 | 0.28759 | 0.28759 | 0.28759 | 0.28759 | 226.3257 | 226.3257 | 226.3257 | 226.3257 | 2024.7107
21 | 547 | 1/4864 | 0.00020559 | 3309.4 | 0.112 | 0.26098 | 0.00020559 | 3309.4 | 0.112 |  |  |  |  | 841.908 | 0.76018 | 605.908 | 6828.9024 | 3015.4851 | [8 empty] | 741.3056
20 | 422 | 1/1966 | 0.00050865 | 3413.03 | 0.214 | 0.24665 | 0.00050865 | 3413.03 | 0.214 | -0.214 | 0.214 | -0.214 | 0.214 | 766.6055 | 0.83485 | 530.6055 | 7798.0462 | 3190.5821 | 0.20777 | 0.20777 | 0.20777 | 0.20777 | 163.5116 | 163.5116 | 163.5116 | 163.5116 | 1460.7768
19 | 422 | 1/1714 | 0.00058343 | 3509.72 | 0.246 | 0.24665 | 0.00058343 | 3509.72 | 0.246 | -0.243 | 0.243 | -0.243 | 0.243 | 766.6055 | 0.83485 | 530.6055 | 7798.0462 | 3190.5821 | 0.23593 | 0.23593 | 0.23593 | 0.23593 | 185.6697 | 185.6697 | 185.6697 | 185.6697 | 1726.7822
18 | 422 | 1/1721 | 0.00058106 | 3600.41 | 0.245 | 0.24665 | 0.00058106 | 3600.41 | 0.245 | -0.244 | 0.244 | -0.244 | 0.244 | 766.6055 | 0.83485 | 530.6055 | 7798.0462 | 3190.5821 | 0.2369 | 0.2369 | 0.2369 | 0.2369 | 186.4337 | 186.4337 | 186.4337 | 186.4337 | 1764.2009
17 | 422 | 1/2225 | 0.00044944 | 3685.84 | 0.19 | 0.24665 | 0.00044944 | 3685.84 | 0.19 | -0.195 | 0.195 | -0.195 | 0.195 | 766.6055 | 0.83485 | 530.6055 | 7798.0462 | 3190.5821 | 0.18933 | 0.18933 | 0.18933 | 0.18933 | 148.9942 | 148.9942 | 148.9942 | 148.9942 | 1400.6192
16 | 512 | 1/5019 | 0.00019924 | 3765.7 | 0.102 | 0.25673 | 0.00019924 | 3765.7 | 0.102 |  |  |  |  | 819.5999 | 0.78087 | 583.5999 | 7089.9365 | 3065.3204 | [8 empty] | 768.2028
15 | 432 | 1/1475 | 0.00067797 | 3839.52 | 0.293 | 0.24771 | 0.00067797 | 3839.52 | 0.293 | -0.389 | 0.389 | -0.389 | 0.389 | 772.1554 | 0.82885 | 536.1554 | 7717.3261 | 3176.986 | 0.37759 | 0.37759 | 0.37759 | 0.37759 | 297.1512 | 297.1512 | 297.1512 | 297.1512 | 2249.9587
14 | 432 | 1/1194 | 0.00083752 | 3909.09 | 0.362 | 0.24771 | 0.00083752 | 3909.09 | 0.362 | -0.45 | 0.45 | -0.45 | 0.45 | 772.1554 | 0.82885 | 536.1554 | 7717.3261 | 3176.986 | 0.4368 | 0.4368 | 0.4368 | 0.4368 | 343.7482 | 343.7482 | 343.7482 | 343.7482 | 2830.1812
13 | 392 | 1/1215 | 0.00082305 | 3975.5 | 0.323 | 0.24359 | 0.00082305 | 3975.5 | 0.323 | -0.418 | 0.418 | -0.418 | 0.418 | 750.5092 | 0.85275 | 514.5092 | 8042.007 | 3230.6811 | 0.40612 | 0.40612 | 0.40612 | 0.40612 | 319.6086 | 319.6086 | 319.6086 | 319.6086 | 2568.173
12 | 392 | 1/1238 | 0.00080775 | 4039.2 | 0.317 | 0.24359 | 0.00080775 | 4039.2 | 0.317 | -0.413 | 0.413 | -0.412 | 0.412 | 750.5092 | 0.85275 | 514.5092 | 8042.007 | 3230.6811 | 0.40127 | 0.40127 | 0.40029 | 0.40029 | 315.7855 | 315.7855 | 315.0209 | 315.0209 | 2560.8528
11 | 392 | 1/1276 | 0.0007837 | 4100.25 | 0.307 | 0.24359 | 0.0007837 | 4100.25 | 0.307 | -0.404 | 0.404 | -0.404 | 0.404 | 750.5092 | 0.85275 | 514.5092 | 8042.007 | 3230.6811 | 0.39252 | 0.39252 | 0.39252 | 0.39252 | 308.904 | 308.904 | 308.904 | 308.904 | 2517.5535
10 | 432 | 1/1259 | 0.00079428 | 4158.85 | 0.343 | 0.24771 | 0.00079428 | 4158.85 | 0.343 | -0.437 | 0.437 | -0.437 | 0.437 | 772.1554 | 0.82885 | 536.1554 | 7717.3261 | 3176.986 | 0.42418 | 0.42418 | 0.42418 | 0.42418 | 333.8177 | 333.8177 | 333.8177 | 333.8177 | 2852.9711
9 | 432 | 1/1279 | 0.00078186 | 4215.04 | 0.338 | 0.24771 | 0.00078186 | 4215.04 | 0.338 | -0.429 | 0.429 | -0.429 | 0.429 | 772.1554 | 0.82885 | 536.1554 | 7717.3261 | 3176.986 | 0.41641 | 0.41641 | 0.41641 | 0.41641 | 327.7066 | 327.7066 | 327.7066 | 327.7066 | 2849.367
8 | 432 | 1/1320 | 0.00075758 | 4268.97 | 0.327 | 0.24771 | 0.00075758 | 4268.97 | 0.327 | -0.414 | 0.414 | -0.414 | 0.414 | 772.1554 | 0.82885 | 536.1554 | 7717.3261 | 3176.986 | 0.40185 | 0.40185 | 0.40185 | 0.40185 | 316.2483 | 316.2483 | 316.2483 | 316.2483 | 2791.9064
7 | 432 | 1/1385 | 0.00072202 | 4320.74 | 0.312 | 0.24771 | 0.00072202 | 4320.74 | 0.312 | -0.394 | 0.394 | -0.391 | 0.391 | 772.1554 | 0.82885 | 536.1554 | 7717.3261 | 3176.986 | 0.38244 | 0.38244 | 0.37953 | 0.37953 | 300.9706 | 300.9706 | 298.679 | 298.679 | 2696.1418
6 | 432 | 1/1462 | 0.00068399 | 4370.43 | 0.295 | 0.24771 | 0.00068399 | 4370.43 | 0.295 | -0.37 | 0.37 | -0.376 | 0.376 | 772.1554 | 0.82885 | 536.1554 | 7717.3261 | 3176.986 | 0.35915 | 0.35915 | 0.36497 | 0.36497 | 282.6374 | 282.6374 | 287.2207 | 287.2207 | 2578.5537
5 | 432 | 1/1597 | 0.00062617 | 4418.26 | 0.269 | 0.24771 | 0.00062617 | 4418.26 | 0.269 | -0.336 | 0.336 | -0.288 | 0.288 | 772.1554 | 0.82885 | 536.1554 | 7717.3261 | 3176.986 | 0.32614 | 0.32614 | 0.27955 | 0.27955 | 256.6653 | 256.6653 | 219.9988 | 219.9988 | 2377.0239
4 | 432 | 1/1808 | 0.0005531 | 4464.14 | 0.238 | 0.24771 | 0.0005531 | 4464.14 | 0.238 |  |  |  |  | 772.1554 | 0.82885 | 536.1554 | 7717.3261 | 3176.986 | [8 empty] | 2124.9306
3 | 432 | 1/2007 | 0.00049826 | 4508.62 | 0.215 | 0.24771 | 0.00049826 | 4508.62 | 0.215 |  |  |  |  | 772.1554 | 0.82885 | 536.1554 | 7717.3261 | 3176.986 | [8 empty] | 1938.7066
2 | 432 | 1/2300 | 0.00043478 | 4551.34 | 0.187 | 0.24771 | 0.00043478 | 4551.34 | 0.187 |  |  |  |  | 772.1554 | 0.82885 | 536.1554 | 7717.3261 | 3176.986 | [8 empty] | 1702.2012
1 | 462 | 1/3466 | 0.00028852 | 4592.84 | 0.133 | 0.25098 | 0.00028852 | 4592.84 | 0.133 |  |  |  |  | 789.3314 | 0.81081 | 553.3314 | 7477.7729 | 3135.6333 | [8 empty] | 1221.6954